## 本番用
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）病理検査支援システム）
構成概要 |  |  | 病理検査支援システムは、病理システムデータベースサーバ、Ｗｅｂ検査情報照会サーバ、クライアント、カセットプリンタ、ラベルプリンタ、ガラスプリンタ、顕微鏡カメラ、スキャナ、プリンタ等、その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該システムの設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | システム更新における機能充実の基本要件
|  | 1 | 現在稼働中のシステムからすべてのデータを移行、検査履歴の継続的管理できること。
|  | 2 | 病理検査業務システム以外にも検査業務に必要となるアプリケーションの導入を行うこと。
|  | 3 | イントラネットを利用し、検査結果、画像情報の公開、検索を継続すること。
|  | 4 | 検査の進行状況を病院内のどこからでも閲覧可能とし、基幹システムへの進捗情報提供を実現できること。
|  | 5 | 病理組織検査、細胞検査、剖検情報、分子病理のすべてを一元管理し、患者単位、診断単位、依頼元単位等で一括検索、リスト作成ができること。
|  | 6 | 基幹システムと連携し、オーダー情報、患者情報（転科、転棟、入退院、担当医変更など）、レポート（仮・本報告、追加報告など）の状況変化にも対応し、見読性充実を図ること。
|  | 7 | システム構成は、クライアント／サーバ方式を基本とし、システムサーバは機密性、安全性を優先して基幹システムのサーバ設置場所への設置、管理ができること。
|  | 8 | 365日24時間運用を考慮したシステム（パッケージ）であること。
|  | 9 | データバックアップのスケジューリング自動バックアップ機能を持たせ、かつ日次、月次処理においても２４時間運転に支障を来さないようなハードウェア構成を採用すること。
|  | 10 | オーダリングシステム（基幹システム）とオーダ情報（下記の情報）が連携可能であること。
|  |  | 1 | 患者属性情報（患者ID、氏名、かな氏名、性別、生年月日、住所など）の受信ができること。
|  |  | 2 | 検査依頼情報（部位名・採取法・臨床診断・手術所見・シェーマ・その他検査依頼項目）の受信ができること。
|  |  | 3 | 会計情報および追加会計情報の送信ができること。
|  | 11 | 日常業務におけるレスポンスタイムは、ピーク時においても通常作業に支障がないようにすること。
|  | 12 | リスク管理をすべての処理で考慮したシステムであること。（フォールトトレラントシステムの実現）
|  | 13 | 現行病理システムの受付情報・診断情報および画像情報が完全移行できること。
|  | 14 | 操作ログについて、作業者、作業内容等細かく管理を行えること。
|  | 15 | 病院が指定するネットワークに接続して正しく作動出来ること。
| 2 | 他部門、他システムとの連携は以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基幹システムとの連携を継続し、データの一方通行にならない相互通信により密な連携・データ共有できること。
|  | 2 | Ｗｅｂ臨床検査結果照会システムなどブラウザを利用した他部門の情報閲覧が病理部門システム運用と平行して使用できること。
|  | 3 | 放射線画像管理システムと、DICOMに沿った仕様で連携を行うこと。
|  | 4 | 当院の現行病理システム上に保存される画像データ全てを、統合データ管理システムへ移行すること。
|  | 5 | Ｗｅｂ臨床検査結果照会システムに実装されている、他部門システムの情報をブラウザ上で閲覧する仕組みが、病理部門システムと並行して運用できること。
|  | 6 | 可搬記録媒体の使用はポートシャッター等の機能を用いて、原則禁止とするが、予め利用が許可されている媒体に限り使用可能とする。
| 3 | システム要件は以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | システム更新において、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 共通要件は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 病理検査支援システムの形態としては、クライアント/サーバ形式（ＣＳＳ）を基本としたシステムであること。及び採用するコンピュータは汎用性の高い世界標準仕様であること。
|  |  |  | 2 | ＯＳについてはWindows10以上の世界的な標準仕様であること。
|  |  |  | 3 | クライアント側はソフトウェアの基本要件をすべて満たしており、インストールしたソフトウェアが動作すること。
|  |  |  | 4 | ネットワークはTCP/IPプロトコルであり、ギガビット以上の通信速度で接続すること。また、ノート型PCや周辺機器の接続において必要に応じて無線LANを採用すること。
|  |  |  | 5 | クライアントのレスポンスタイムは、基本的には２秒以内とし、そのために必要なスペックを持つハード機器を導入し、ソフトウェアの最適化を行うこと。
|  |  |  | 6 | 現行の病理検査システムから、マスタ情報を含むすべてのデータを移行し、新システムで継続的な利用ができること。
|  |  |  | 7 | システムの操作はマウス操作中心で容易に扱えること。また、画像処理等においてはペンタブレットの使用を想定すること。
|  |  |  | 8 | データファイルのバックアップ機能があり、バックアップは、サーバ稼働中でも自動的に行えること。また、バックアップは指定されたスケジュールで2重に行うことができ、２４時間無停止とし、オンライン運用にも支障がないこと。
|  |  | 2 | ソフトウェアの基本要件は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 到着確認（組織診）は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 受付入力(予約番号の処理が可能なこと)は以下の要件を満たしていること。
[6 empty] | 1 | 病理組織オーダが依頼単位で到着確認できること。
[6 empty] | 2 | 本院の電子カルテシステムオ-ダラベルのバ-コ-ドに容器番号を入れることで、受付で容器が全部揃ったかの確認が可能となること。
[5 empty] | 2 | 依頼オーダのシェーマは、病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせて登録可能な種類すべてを受信できること。
[5 empty] | 3 | 依頼臓器の丸め処理が可能なこと。（医事会計上の処理は本院の医事会計システムの機能とする）
[5 empty] | 4 | 病理番号の自動付番ができること。
|  |  |  | 2 | 検査受付（組織診）は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 患者ＩＤまたは病理検査支援システムの基幹システムのオーダー番号等から、検査オーダーの受付、オーダー情報が受け取れ、病理検査の受付が完了できること。
[5 empty] | 2 | 受け付ける患者基本情報、オーダー情報は、病理検査支援システムの基幹システムで取り扱うオーダー時の入力情報の他、検査･診断に必要な情報とすること。
[5 empty] | 3 | 検査受付時の患者年齢計算が自動的にでき、それぞれの依頼情報に保存されること。
[5 empty] | 4 | 病理検査の受付（迅速検査など）において、同一患者の種別受付に制限等をもうけないこと。迅速病理組織検査においても、ユーザーの判断で受付番号統合の修正、調整ができること。
[5 empty] | 5 | 検査に関わる資料、患者関連情報、オーダー用紙などをイメージスキャナで取り込み、イメージとして画面表示できること。
[5 empty] | 6 | 患者個々のオーダー情報など、個々のワークシートが編集、印刷できること。
|  |  |  | 3 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | オーダ側から患者情報および検査依頼情報（シェーマ含む）の取り込みが可能であること。
[5 empty] | 2 | 病理組織の受付入力は以下の項目を指定できること。（患者情報、依頼科、他科依頼、医師、依頼臓器、切り出し日等)
[5 empty] | 3 | 受付臓器が病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせて登録可能な数すべてを登録できること。
[5 empty] | 4 | 受付臓器ごとのブロック数について、最低でも200ブロックまで登録できること。
[5 empty] | 5 | HE染色情報指定（ブロック番号が個数・ブロック数より自動化されていること）できること。
[5 empty] | 6 | 特殊染色情報指定（セット染色指定）が可能であること。
[5 empty] | 7 | 検査情報指定が可能であること。（蛍光・酵素抗体法、電顕、肉眼、顕微鏡写真、凍結、捺印等）
[5 empty] | 8 | 本院の電子カルテシステムから患者情報の取り込みが可能であること。
[5 empty] | 9 | ガイド選択はキーボード入力、マウス選択両方できること。
[5 empty] | 10 | 登録後のブロック入力においての患者確認機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 病理番号入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 組織診検査の新規登録、修正できること。
[6 empty] | 1 | 新規登録の場合は連番で自動付番できること。
[6 empty] | 2 | 検体及び依頼書のバーコードによって受付できること。
[6 empty] | 3 | 本院の電子カルテシステムから出力された病理オ-ダラベルをバ-コ-ドリ-ダ-で全てチェックした後、揃った状態での受付確認が可能なこと。
|  |  |  | 5 | 患者情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある患者属性（患者ID、フリガナ、漢字氏名、性別、生年月日）の登録できること。
[6 empty] | 1 | 登録済の患者は施設コードと患者IDを入力すると他の項目を自動的に登録できること。
|  |  |  | 6 | 依頼情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼先情報（臨床科、臨床医、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別）の登録、修正できること。
[6 empty] | 1 | 新規登録の場合は、依頼日、受付日、採取日に登録日の日付が入ること。
|  |  |  | 7 | 検体情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある臓器名と採取方法の登録、修正ができること。
[6 empty] | 1 | 臓器名のコード体系はＳＮＯＭＥＤ準拠のものを使用すること。
[5 empty] | 2 | 組織個数の登録、修正ができること。修正・登録情報は、本院の医事会計システムへ追加送信できること。
|  |  |  | 8 | 臨床所見／臨床診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[5 empty] | 2 | 感染情報が病理検査支援システムの基幹システムから自動登録されること。
|  |  |  | 9 | 依頼書画像入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼書をイメージスキャナで読み込み登録できること。また、関連する画像を取り込み登録できること。
|  |  | 3 | 切り出し作業（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 専用のデジタルカメラにより組織画像を撮影し、そのデジタル画像を病理検査支援システムに取り込むことができること。
|  |  |  | 2 | マクロ画像撮影用の専用のデジタルカメラは、病理組織撮影用の2セット・病理解剖用の1セットを用意し、近接撮影ができること。
|  |  |  | 3 | 撮影画像はカラー印刷でき、切り出し作業に利用できること。
|  |  |  | 4 | 切り出し時の使用するカセットは、病理システムからの情報を元に2次元バーコード等と一緒に標本番号（枝番号含む）を印字して必要個数用意できること。また、カセットプリンターに対応できないカセットについては、ラベルを印字し、システムからの情報を同様に処理できること。
|  |  |  | 5 | 切り出しブロック数、種類、臓器名、特殊染色等の受付登録ができ、標本ラベルや統計情報に反映できること。
|  |  |  | 6 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 提出された検体と依頼内容が一致していることが確認でき、切り出しできること。検査の検索を行い、該当検査の抽出を行い、切り出し指示情報が表示できること。
[6 empty] | 1 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 受付日、新規切り出し、患者ID、患者フリガナ、病理番号
[6 empty] | 2 | 検索は複数項目のAND検索ができること。
|  |  |  | 7 | 患者情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の患者情報、依頼情報（患者氏名、生年月日、依頼日、受付日、採取日時、病棟、診療科目、臨床医、臓器名）が表示できること。
[5 empty] | 2 | 依頼施設は他施設標本の場合のみ表示できること。
|  |  |  | 8 | マクロ画像取り込みは以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、関連付けした臓器の画像が取り込めること。
[5 empty] | 2 | 臓器画像は、専用のデジタルカメラ、ファイルから取り込むことができること。
[5 empty] | 3 | 肉眼画像が病理番号によって管理できること。
|  |  |  | 9 | 切り出し図指示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 取込んだマクロ画像に対して切り出し線を書き込み、切り出し画像として保存できること。
[5 empty] | 2 | 切り出し線は、線、長方形、フリー線で描画でき、ナンバリング、テキストが挿入できること。
[5 empty] | 3 | 切り出し図は、マクロ画像と別に保存できること。
[5 empty] | 4 | 切り出し用のマクロ画像も印字でき、スキャナで簡易に取り込めること。
|  |  |  | 10 | 切り出し数指示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、切り出し数、染色、スライド枚数、作成予定日、担当技師を登録／修正できること。
[5 empty] | 2 | 切り出し数を指示すると、切り出し数分の染色が設定されること。
[5 empty] | 3 | 各切り出しには、臓器ごとに設定されている染色名とスライド枚数が自動的に入力されること。
[5 empty] | 4 | その他については、以下の要件を満たしていること。
[6 empty] | 1 | 受付で間違えた臓器名の変更ができること。
[6 empty] | 2 | 各切り出しは、染色の追加指定ができること。
[6 empty] | 3 | 各切り出しは登録済のセット染色に変更できること。
|  |  |  | 11 | 肉眼所見入力該当検査の臓器を選択し、所見が入力できること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、所見が入力できること。
[5 empty] | 2 | 所見は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
|  |  |  | 12 | 切り出し時にカセットプリンタ(二次元バーコード)での出力ができること。
|  |  |  | 13 | カセットの印字順は番号順（昇順）で出力されること。
|  |  | 4 | ワークシート（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示後の検査を検索条件により抽出し一覧表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 患者ID、患者フリガナ、病理番号、担当医師、担当技師、ラベル未作成、追加染色
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索ができること。
|  |  |  | 2 | ワークシート更新は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示一覧に対し、結合（切出・ブロック）、分割（ブロック）をし、スライド番号、染色追加・変更とワークシート印刷ができること。
[5 empty] | 2 | 結合、分割後の解除ができること。
|  |  |  | 3 | プレパラート印字・ラベル印刷は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示一覧で指定した複数検査のスライドラベルの印刷できること。
[5 empty] | 2 | スライドラベルの印刷開始位置の変更ができること。
|  |  |  | 4 | ワークシート出力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 受付情報をチェック形式で出力できること。
[5 empty] | 2 | 切り出し日指定ができること。
[5 empty] | 3 | 出力範囲・未印刷・再印刷等の指定ができること。
|  |  | 5 | 特殊染色オーダー（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 特殊染色のオーダーは依頼元（病理医）が入力し、１日単位〜指定日単位でまとめてワークシート出力ができること。
|  |  |  | 2 | 特殊染色のオーダー画面等は、オーダー処理が終了したら速やかに確認画面に切り替わり、オーダー内容の確認と作業完了が確実に行えること。
|  |  |  | 3 | オーダーされた特殊染色名や特殊染色の枝番号等を印字した標本用ラベルの準備ができること。
|  |  |  | 4 | 特殊染色、免疫染色のオーダーは、病理組織検査の他、細胞検査、解剖組織にも対応すること。
|  |  |  | 5 | 特殊染色・免疫染色等のオーダー情報は、既存の染色機器と連携して自動染色機の制御に利用できること。（自動既存の染色機器とのオンラインが必要）
|  |  |  | 6 | 特殊染色による病理診断結果や所見を入力し、追加報告書が作成できること。
|  |  |  | 7 | 特殊染色・免疫染色等の追加検査に伴う追加会計情報は、ユーザーの判断で随時、本院の医事会計システムへ会計情報送信ができること。
|  |  | 6 | 検体標本ラベル・表示ラベル印刷（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検体標本用ラベルを印字する台紙は特殊なものでなく、現在使用中の用紙がそのまま使用できること。
|  |  |  | 2 | ラベル印字は、カセットラベルプリンタと同じ機種を使用し、市販のロール紙が使用できること。標本ラベル印字、検体容器ラベル印字など複数の用紙に対応できること。
|  |  |  | 3 | 標本番号の複数指定、範囲指定により、一括ラベル出力ができること。
|  |  |  | 4 | 印字内容の選択、自由入力により、用途にあった検体標本ラベルの作成ができること。
|  |  |  | 5 | 病理組織検査標本ラベル、細胞検査標本ラベル、特殊染色標本ラベル、剖検標本ラベルの印字がオーダー内容に沿ってできること。
|  |  |  | 6 | 標本ラベル以外に、ホルマリン固定容器などの検体採取容器添付用のラベル作成にも対応すること。（必要に応じてカラーインクジェットプリンターも使用できること）
|  |  |  | 7 | 検体番号を指定して、プレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定ができること。
|  |  |  | 9 | 印字開始ラベルの位置が指定できること。
|  |  |  | 10 | 自由入力でプレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 11 | 自由入力による、プレパラート印字・ラベル入力ができること。
|  |  |  | 12 | カセットに印字された二次元バーコードを読むことにより、薄切対象のプレパラート印刷(ガラス印字または紙ラベル)ができること。
|  |  | 7 | 所見診断入力（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者属性、画像情報等の受付情報が表示できること。
|  |  |  | 2 | オーダー用紙、プレパラートのラベルのコードから、バーコードリーダーを使用して診断入力、検査履歴等の必要情報を呼び出し表示できること。
|  |  |  | 3 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。 及び現在バージョンで使用中の定型文をこのまま使用できること。
|  |  |  | 4 | 一つの入力項目内に複数の定型文が選択でき、定型文同士をあわせて診断、所見の入力ができること。
|  |  |  | 5 | 定型文の選択方法は、メニュー方式、キーワード検索方式、コード番号入力など複数の方法に対応すること。
|  |  |  | 6 | 定型文、診断文、所見文等のテンプレートは、共通のもの、個々のものの区別できる登録が可能であり、臓器、腫瘍種別、他の分類とでカテゴリ分けでき、呼び出し・修正登録ができること。 及び現在バージョンで使用中のテンプレートをこのまま使用できること。
|  |  |  | 7 | 診断文、所見文等において、各臓器の取扱い規約に準じた入力テンプレートを用意でき、必要項目を登録する結果として診断文、所見文が組み立てられる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 過去の検査歴を参照でき、診断入力の支援ができること。
|  |  |  | 9 | 報告書のプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 10 | 診断入力時において、希少症例など必要に応じてユーザーの判断でフラグ等を登録でき、過去の症例検索、フラグ検索等に利用できること。
|  |  |  | 11 | 入力された病理診断文から、診断コード（ＳＮＯＭＥＤコードおよび独自コード）の自動検索、入力ができること。 尚、診断コードの自動入力のタイミングは本登録ボタンのクリック時のみ行われること。
|  |  |  | 12 | 診断コード体系、腫瘍の取扱規則に従った、診断入力の支援機能を有すること。また、過去の修正操作などを学習して、ユーザーの意図を反映できること。
|  |  |  | 13 | 診断コードは、診断文の修正、追加等により、ユーザー側の操作でコード修正、再登録ができること。 また、登録されたコードについて、ユーザー側の操作でクリアもできること。
|  |  |  | 14 | 診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 特染・免疫のオーダ入力ができること。
[5 empty] | 2 | 一般診断入力および癌規約パターン化診断入力がマスタ化し変更可能であること。
[5 empty] | 3 | 入力された診断文を自動判別し完全自動コード化（SNOMED準拠）できること。 尚、診断コードの自動入力のタイミングは本登録ボタンのクリック時のみ行われること。
[5 empty] | 4 | Microsoft Office Word 形式での診断入力が可能であること。
[5 empty] | 5 | スペルチェック機能があること。
[5 empty] | 6 | 暫定診断（９診断）・本診断（１診断）・追加診断（９診断）の登録が可能であること。 また、各診断登録したレポートを削除(網掛け機能を有すること)・訂正・誤字訂正が可能であること。 （患者履歴で暫定診断も追加診断も確認できること）
[5 empty] | 7 | 暫定・最終・追加・訂正・誤字訂正報告ができること。
[5 empty] | 8 | 診断所見マスタが引用可能であること。
[5 empty] | 9 | 同一患者の過去の診断所見が引用可能であること。
[5 empty] | 10 | 入力中に診断所見マスタに即時登録が可能であること。
[5 empty] | 11 | 入力中に患者履歴が即時に参照できること。
[5 empty] | 12 | 入力後、即時に報告書が出力できること。
[5 empty] | 13 | 仮登録・本登録ができること。
[5 empty] | 14 | 即時に報告書印刷が可能であること。
[5 empty] | 15 | オーダ側への検査結果送信（画像含む）が可能であること。
[5 empty] | 16 | 登録時に、受付臓器名と診断内容の英文臓器の相違がチェックでき、相違があればアラートが出力されること。
[5 empty] | 17 | 入力された診断文をICD-O-3形態コードに自動コード化できること。 尚、診断コードの自動入力のタイミングは本登録ボタンのクリック時のみ行われること。
[5 empty] | 18 | 診断、所見の文字装飾（色など）が可能であること。
[5 empty] | 19 | 診断開始は、プレパラートバーコードを読む事で行なうこと。
[5 empty] | 20 | 本登録時の反映までの時間設定が可能なこと。
[5 empty] | 21 | 典型例・希少例・問題例などの管理と台帳整理時のコメント検索が可能であること。
[5 empty] | 22 | 勉強会・個人別用の症例検討など臓器別(特記事項)に検索および台帳管理ができること。
[5 empty] | 23 | オペ材と生検材と診断までの期日設定を行い、どこの画面からも状況が判別できること。
[5 empty] | 24 | 状況一覧は、期日設定を過ぎた時(青→赤色に)、一覧表示で切り出し者・免疫の有無が判別でき、診断内容・受付状況も閲覧可能なこと。
|  |  |  | 15 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断入力時及び個別検索機能ができること。また検査を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 以下の検索条件で検索・抽出できること。 受付日、患者ID、患者フリガナ、病理番号、スライド作成済、未診断、報告書未印刷
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND、OR、NOT検索ができること。
|  |  |  | 16 | 依頼・臨床情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の診療科目、臨床医、入外区分、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別、臓器、臨床所見、臨床診断、依頼目的を表示できること。
|  |  |  | 17 | 既往歴表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 患者IDが同じ過去の検査の一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した既往歴の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、受付日、診断文
[5 empty] | 4 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 5 | 受付患者の既往歴を時系列に出力・表示できること。（組織診・細胞診・剖検の情報すべてが対象）
[5 empty] | 6 | 登録画像と関連され同時に参照できること。
|  |  |  | 18 | 典型症例検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 類似症例を検索し一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した典型症例の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 検索条件は以下の条件で検索できること。 臓器名、診断名
[5 empty] | 4 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、患者ID、フリガナ、受付日
[5 empty] | 5 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 6 | 検索は複数項目のAND検索ができること。
|  |  |  | 19 | 画像／スライド表示・登録は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 登録された依頼書、マクロ画像、ミクロ画像、蛍光抗体法画像、FISH画像、電顕画像が表示できること。
[5 empty] | 2 | スライドに関連付けてミクロ画像を取り込み登録できること。
[5 empty] | 3 | ミクロ画像は、専用のデジタルカメラ、ファイルから取り込むことができること。
[5 empty] | 4 | ミクロ画像が即時取り込め自動的に関連付けされること。
[5 empty] | 5 | 診断に関する画像、他院診断情報を取り込み入力できること。
[5 empty] | 6 | 報告書・依頼書・マクロ・ミクロ写真の登録及び出力が行えること。
[5 empty] | 7 | 画像編集機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 検体情報変更は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器名、採取方法が修正できること。
|  |  |  | 21 | 染色追加は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査臓器の染色が追加できること。
|  |  |  | 22 | 所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 病理診断、病理所見が入力できること。
[5 empty] | 2 | 診断種別は以下の要件を満たしていること。
[6 empty] | 1 | 暫定、最終、追加・訂正・誤字訂正の5種類があること。
[6 empty] | 2 | 診断・所見は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[6 empty] | 3 | 診断名のコード体系はSNOMED準拠のものを使用すること。
[6 empty] | 4 | 診断確定後の修正は、確定者以外にできないこと。
|  |  |  | 23 | 癌取り扱い規約入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 規約に則した入力ができること。また、規約の改定による入力項目等の変更に対応すること。
|  |  | 8 | レポート閲覧・報告書作成（組織診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 診断レポートは、病理検査支援システムの基幹システムにて呼び出し、閲覧ができること。
|  |  |  | 2 | 仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、臨床側の確認漏れが発生しない形式でレポート一覧ができること。
|  |  |  | 3 | Web検査結果閲覧システムにおいても、仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、特に修正前の情報や削除された情報が臨床側に閲覧できないように、病理検査システムのレポートが正しく反映されること。
|  |  |  | 4 | 報告書は、必要に応じて設定された定型様式で印刷できること。
|  |  |  | 5 | レーザープリンターを使用できること。
|  |  |  | 6 | 特殊染色結果、追加報告などの印字ができること。
|  |  |  | 7 | 組織診の報告書出力が行えること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定が可能であること。
|  |  |  | 9 | 依頼書・画像の添付が可能であること。
|  |  |  | 10 | 担当医がレポートを参照したかどうかの確認を行えること。未読の場合は、受付番号、受付日あるいは診断日付を抽出した上で種別、依頼科別、担当医別に抽出し画面表示及び印刷、Excelへの情報出力が出来ること。なお、細胞診、分子病理も同等の機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 未読レポートについて担当医へ確認の依頼を電子カルテ上で行えること。
|  |  | 9 | 到着確認（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 細胞オーダが依頼単位に到着確認できること。
[5 empty] | 2 | 本院の電子カルテシステムオ-ダラベルのバ-コ-ドに容器番号を入れることで、受付で容器が全部揃ったかの確認が可能となること。
[5 empty] | 3 | 依頼オーダのシェーマは、病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせ登録可能な種類すべてを受信できること。
[5 empty] | 4 | 依頼材料の丸め処理が可能なこと。（医事会計上の処理は本院の医事会計システムの機能とする）
[5 empty] | 5 | 細胞番号の自動付番ができること。
[5 empty] | 6 | 依頼書へのナンバリング機能が可能であること。（細胞番号の予約番号も付番できること）
|  |  |  | 2 | 細胞診においては、プレパラートラベルが即座に出力できること。
|  |  |  | 3 | 細胞診においては、ガラスプリンターでスライドガラスの印字が可能であること。
|  |  | 10 | 検査受付（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者ＩＤまたは病理検査支援システムの基幹システムのオーダー番号等から、検査オーダーの受付、オーダー情報が受け取れ、病理検査の受付が完了できること。
|  |  |  | 2 | 受け付ける患者基本情報、オーダー情報は、病理検査支援システムの基幹システムで取り扱うオーダー時の入力情報の他、検査･診断に必要な情報とする。
|  |  |  | 3 | 検査受付時の患者年齢計算が自動的にでき、それぞれの依頼情報に保存されること。
|  |  |  | 4 | 細胞検査の受付（迅速検査など）において、同一患者の種別受付に制限等を設けないこと。迅速検査と通常検査の変更時には会計情報の変更用紙を印字する事が可能であること。
|  |  |  | 5 | 検査に関わる資料、患者関連情報、オーダー用紙などをイメージスキャナで取り込み、イメージとして画面表示できること。
|  |  |  | 6 | 患者個々のオーダー情報など、個々のワークシートが編集、印刷できること。
|  |  |  | 7 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 細胞診の受付入力を以下の項目を指定できること。(患者情報、依頼科、医師、依頼材料等)
[5 empty] | 2 | 受付材料が病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせて登録可能な数すべてを登録できること。
[5 empty] | 3 | 染色情報を指定（PAP、GIEMSA、PAS・・・その他染色）できること。
[5 empty] | 4 | 検査情報を指定（蛍光・酵素抗体法、電顕、顕微鏡写真等）できること。
[5 empty] | 5 | 部位セット・染色セットができること。
[5 empty] | 6 | ナンバリングを有すること。
[5 empty] | 7 | 本院の電子カルテシステムから患者情報の取り込みが可能であること。
[5 empty] | 8 | ガイド選択はキーボード入力、マウス選択の両方が可能であること。
[5 empty] | 9 | オーダ側から患者情報および検査依頼情報（シェーマ含む）の取り込みが可能であること。
|  |  |  | 8 | 病理番号入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 細胞診検査の新規登録／修正できること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は連番で自動付番されること。
[5 empty] | 3 | 検体及び依頼書のバーコードによって受付できること。
[5 empty] | 4 | 本院の電子カルテシステムから出力された病理オ-ダラベルをバ-コ-ドリ-ダ-で全てチェックした後、揃った状態での受付確認が可能なこと。
|  |  |  | 9 | 患者情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある患者属性（患者ID、フリガナ、漢字氏名、性別、生年月日）の登録できること。
[5 empty] | 2 | 登録済の患者は施設コードと患者IDを入力すると他の項目を自動的に登録ができること。
[5 empty] | 3 | 依頼施設は他施設標本の場合のみ表示すること。
|  |  |  | 10 | 依頼情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼先情報（臨床科、臨床医、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別）の登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は、依頼日、受付日、採取日に登録日の日付が入ること。
|  |  |  | 11 | 検体情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある材料名、採取方法、採取部位、染色名、スライド枚数の登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 各材料には、設定されている染色名とスライド枚数が自動的に入力されること。
|  |  |  | 12 | 臨床所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[5 empty] | 2 | 感染情報が病理検査支援システムの基幹システムから自動登録されること。
|  |  |  | 13 | 依頼書画像入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼書をイメージスキャナで読み込み登録できること。また、関連する画像を取り込み登録できること。
|  |  | 11 | ワークシート（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 受付後の検査を検索条件により抽出し一覧表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 患者ID、患者フリガナ、病理番号、担当医師、担当技師、ラベル未作成、追加染色
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索ができること。
|  |  |  | 2 | ワークシート更新は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 一覧に対し、スライド番号、染色追加・変更とワークシート印刷ができること。
|  |  |  | 3 | プレパラート印字・ラベル印刷は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 指定した複数検査のスライドラベルの印刷できること。
[5 empty] | 2 | スライドラベルの印刷開始位置の変更ができること。
|  |  |  | 4 | 染色追加は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査材料の染色を追加できること。
|  |  |  | 5 | 受付情報をチェック形式で出力できること。
|  |  |  | 6 | 連続出力範囲・未印刷・再印刷等の指定が可能であること。
|  |  | 12 | 特殊染色オーダー（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 特殊染色のオーダーは依頼元（病理医）が入力し、１日単位～指定日単位でまとめてワークシート出力ができること。
|  |  |  | 2 | 特殊染色のオーダー画面等は、オーダー処理が終了したら速やかに確認画面に切り替わり、オーダー内容の確認と作業完了が確実に行えること。
|  |  |  | 3 | オーダーされた特殊染色名や特殊染色の枝番号等を印字した標本用ラベルの準備ができること。
|  |  |  | 4 | 特殊染色、免疫染色のオーダーは、病理組織検査の他、細胞検査、解剖組織にも対応すること。
|  |  |  | 5 | 特殊染色・免疫染色等のオーダー情報は、既存の染色機器と連携して自動染色機の制御に利用できること。（既存の染色機器とのオンラインが必要）
|  |  |  | 6 | 特殊染色による病理診断結果や所見を入力し、追加報告書が作成できること。
|  |  |  | 7 | 特殊染色・免疫染色等の追加検査に伴う追加会計情報は、ユーザーの判断で随時、本院の医事会計システムへ会計情報送信ができること。
|  |  | 13 | 検体標本ラベル・表示ラベル印刷（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検体標本用ラベルを印字する台紙は特殊なものでなく、現在使用中のラベル用紙がそのまま使えること。
|  |  |  | 2 | ラベル印字は、カセットラベルプリンタと同じ機種を使用し、市販のロール紙が使用できること。標本ラベル印字、検体容器ラベル印字など複数の用紙に対応できること。
|  |  |  | 3 | 標本番号の複数指定、範囲指定により、一括ラベル出力ができること。
|  |  |  | 4 | 印字内容の選択、自由入力により、用途にあった検体標本ラベルの作成ができること。
|  |  |  | 5 | 病理組織検査標本ラベル、細胞検査標本ラベル、特殊染色標本ラベル、剖検標本ラベルの印字がオーダー内容に沿ってできること。
|  |  |  | 6 | 標本ラベル以外に、ホルマリン固定容器などの検体採取容器添付用のラベル作成にも対応すること。（必要に応じてカラーインクジェットプリンターも使用できること）
|  |  |  | 7 | 検体番号を指定して、プレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定ができること。
|  |  |  | 9 | 印字開始ラベルの位置が指定できること。
|  |  |  | 10 | 自由入力でプレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 11 | 自由入力による、プレパラート印字・ラベル入力ができること。
|  |  | 14 | 所見診断入力（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者属性、画像情報等の受付情報が表示できること。
|  |  |  | 2 | オーダー用紙、プレパラートのラベルのコードから、バーコードリーダーを使用して診断入力、検査履歴等の必要情報を呼び出し表示できること。
|  |  |  | 3 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。
|  |  |  | 4 | 一つの入力項目内に複数の定型文が選択でき、定型文同士をあわせて診断、所見の入力ができること。
|  |  |  | 5 | 定型文の選択方法は、メニュー方式、キーワード検索方式、コード番号入力など複数の方法に対応すること。
|  |  |  | 6 | 定型文、診断文、所見文等のテンプレートは、共通のもの、個々のものの区別できる登録が可能であり、臓器、腫瘍種別、他の分類とでカテゴリ分けでき、呼び出し・修正登録ができること。
|  |  |  | 7 | 診断文、所見文等において、各臓器の取扱い規約に準じた入力テンプレートを用意でき、必要項目を登録する結果として診断文、所見文が組み立てられる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 過去の検査歴を参照でき、診断入力の支援ができること。
|  |  |  | 9 | 報告書のプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 10 | 診断入力時において、希少症例など必要に応じてユーザーの判断でフラグ等を登録でき、過去の症例検索、フラグ検索等に利用できること。
|  |  |  | 11 | 過去データ参照によるチェック機能として、過去の検査歴から陽性例をピックアップして、必要に応じて参照が可能であること。
|  |  |  | 12 | 検体別、採取部位別の診断入力テンプレートを使用して、迅速かつ正確な入力支援の機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。
|  |  |  | 14 | 診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | CT1・CT2・CT3・MDの診断入力画面があり連携されていること。
[5 empty] | 2 | 同一受付番号でCT診断が3診断以上登録可能であること。
[5 empty] | 3 | 細胞診の判定(ベセスダ含む)・細胞学的診断・所見・付記所見が入力できること。
[5 empty] | 4 | 自動入力された診断文を自動判別し完全自動コード化（SNOMED準拠）できること。
[5 empty] | 5 | 成分量項目がマスタ化され、変更可能なこと。
[5 empty] | 6 | 同一受付番号で3診断以上登録可能であること。
[5 empty] | 7 | 診断所見マスタが引用可能であること。
[5 empty] | 8 | 同一患者の過去の診断所見が引用可能であること。
[5 empty] | 9 | 入力中に診断所見マスタの即時登録が可能であること。
[5 empty] | 10 | 入力中に患者履歴が即時に参照できること。
[5 empty] | 11 | 入力後、即時に報告書が出力できること。
[5 empty] | 12 | 仮登録・本登録ができること。
[5 empty] | 13 | 最終・追加報告９種ができること。また、各診断登録したレポートを削除(網掛け機能を有すること)・訂正・誤字訂正が可能であること。（患者履歴で暫定診断も追加診断も確認できること）
[5 empty] | 14 | 即時に報告書印刷が可能であること。
[5 empty] | 15 | オーダ側への検査結果送信（画像含む）が可能であること。
[5 empty] | 16 | 登録時に、判定と細胞診断の英文内容に大きな相違がある場合、アラートが出力されること。
[5 empty] | 17 | 入力された診断文をICD-O-3形態コードに自動コード化できること。
[5 empty] | 18 | 診断、所見の文字装飾（色など）が可能であること。
[5 empty] | 19 | 診断開始は、プレパラートバーコードを読む事で行なうこと。
[5 empty] | 20 | 本登録時の反映までの時間設定が可能なこと。
|  |  |  | 15 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断入力時及び個別検索機能ができること。また検査を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 受付日、施設名、患者ID、患者フリガナ、病理番号、スライド作成済、未診断、報告書未印刷
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND、OR、NOT検索ができること。
|  |  |  | 16 | 依頼・臨床情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の診療科目、臨床医、入外区分、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別、臓器、臨床所見、臨床診断、依頼目的が表示できること。
|  |  |  | 17 | 既往歴表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 患者IDが同じ過去の検査の一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した既往歴の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、受付日、診断文
[5 empty] | 4 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 5 | 受付患者の既往歴を時系列に出力・表示できること。（組織診・細胞診・剖検の情報すべてが対象）
[5 empty] | 6 | 登録画像と関連され同時に参照できること。
|  |  |  | 18 | 典型症例検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 類似症例の検索し一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した典型症例の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 臓器名、採取部位、診断名
[5 empty] | 4 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、患者ID、フリガナ、受付日
[5 empty] | 5 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 6 | 検索は複数項目のAND検索ができること。
|  |  |  | 19 | 画像／スライド表示・登録は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 登録された依頼書、ミクロ画像が表示できること。
[5 empty] | 2 | スライドに関連付けてミクロ画像を取り込み登録できること。
[5 empty] | 3 | ミクロ画像は、専用のデジタルカメラ、ファイルから取り込むことができること。
[5 empty] | 4 | ミクロ画像が即時取り込め自動的に関連付けされること。
[5 empty] | 5 | 診断に関する画像、他院診断情報を取り込み入力できること。
[5 empty] | 6 | 報告書・依頼書・ミクロ写真の登録及び出力が行えること。
[5 empty] | 7 | 画像編集機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 検体情報変更は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の材料名、採取方法、採取部位が修正できること。（オーダ情報の改ざんにあたることは禁止）
|  |  |  | 21 | 染色追加は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査材料の染色を追加できること。
|  |  |  | 22 | 所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 所見、推定病変、クラス判定を入力できること。
[5 empty] | 2 | 所見・推定病変は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
|  |  | 15 | レポート閲覧・報告書作成（細胞診）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 診断レポートは、病理検査支援システムの基幹システムにて呼び出し、閲覧ができること。
|  |  |  | 2 | 仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、臨床側の確認漏れが発生しない形式でレポート一覧ができること。
|  |  |  | 3 | Web検査結果閲覧システムにおいても、仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、特に修正前の情報や削除された情報が臨床側に閲覧できないように、病理検査システムのレポートが正しく反映されること。
|  |  |  | 4 | 報告書は、必要に応じて定型様式で印刷できること。
|  |  |  | 5 | レーザープリンターを使用できること。
|  |  |  | 6 | 特殊染色結果、追加報告などの印字ができること。
|  |  |  | 7 | 細胞診の報告書出力が行えること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定が可能であること。
|  |  |  | 9 | 擬陽性以上の情報が選択され、さらに印刷可能であること。
|  |  |  | 10 | 依頼書・画像の添付が可能であること。
|  |  | 16 | 到着確認（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 剖検番号の自動付番ができること。
|  |  | 17 | 検査受付（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者ＩＤまたは病理検査支援システムの基幹システムのオーダー番号等から、検査オーダーの受付、オーダー情報が受け取れ、病理検査の受付が完了できること。
|  |  |  | 2 | 受け付ける患者基本情報、オーダー情報は、病理検査支援システムの基幹システムで取り扱うオーダー時の入力情報の他、検査･診断に必要な情報とすること。
|  |  |  | 3 | 検査受付時の患者年齢計算が自動的にでき、それぞれの依頼情報に保存されること。
|  |  |  | 4 | 検査に関わる資料、患者関連情報、オーダー用紙などをイメージスキャナで取り込み、イメージとして画面表示できること。
|  |  |  | 5 | 患者個々のオーダー情報など、個々のワークシートが編集、印刷できること。
|  |  |  | 6 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 剖検の受付入力を以下の項目を指定できること。(患者情報、依頼科、医師、依頼臓器等)
[5 empty] | 2 | 開始・終了時間が登録可能であること。
[5 empty] | 3 | 受付臓器が病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせて登録可能な数すべてを登録できること。
[5 empty] | 4 | ブロック数（受付臓器ごと）の入力ができること。
[5 empty] | 5 | ＨＥ染色情報指定（自動ブロック番号の編集）ができること。 ＨＥ染色情報指定画面にて組織診と同様にブロックの印字ができること。
[5 empty] | 6 | 特殊染色情報指定（セット染色指定）ができること。
[5 empty] | 7 | 検査情報指定が可能であること。（蛍光・酵素抗体法、電顕、肉眼、顕微鏡写真、凍結、捺印等）
[5 empty] | 8 | 本院の電子カルテシステムから患者情報の取り込みが可能であること。
[5 empty] | 9 | 剖検輯報に準ずること。
[5 empty] | 10 | ガイド選択はキーボード入力、マウス選択の両方が可能であること。
[5 empty] | 11 | オーダ側から患者情報および検査依頼情報（シェーマ含む）の取り込みが可能であること。
|  |  |  | 7 | 病理番号入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 剖検の新規登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は連番で自動付番されること。
[5 empty] | 3 | 検体及び依頼書のバーコードで受付できること。
|  |  |  | 8 | 患者情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある患者属性（患者ID、フリガナ、漢字氏名、性別、生年月日、年齢、住所）の登録ができること。
[5 empty] | 2 | 登録済の患者は施設コードと患者IDを入力すると他の項目の自動登録ができること。
|  |  |  | 9 | 依頼情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼先情報（臨床科、臨床医、病棟、依頼日、受付日、採取日時、剖検採取日時、死亡日時、死後経過時間、検査種別）の登録と修正ができること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は、依頼日、受付日、採取日に登録日の日付が入ること。
|  |  |  | 10 | 検体情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査のある臓器名、採取方法の登録、修正できること。（オーダ情報の改ざんは禁忌とする。）
[5 empty] | 2 | 臓器名のコード体系はSNOMED準拠のものを使用すること。
[5 empty] | 3 | 組織個数の登録、修正ができること。
|  |  |  | 11 | 臨床所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[5 empty] | 2 | 本院仕様の剖検プロトコルに準じた図、所見分類が利用できること。
[5 empty] | 3 | 感染情報が病理検査支援システムの基幹システムの感染情報から自動登録されること。
|  |  |  | 12 | 依頼書画像入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼書をイメージスキャナで読み込み登録できること。
[5 empty] | 2 | 本院仕様の剖検プロトコルに取り込み画像が貼付できること。
|  |  | 18 | 切り出し作業（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 専用のデジタルカメラにより組織画像を撮影し、そのデジタル画像を１受付番号当り、最低でも997枚病理検査支援システムに取り込むことができること。
|  |  |  | 2 | マクロ画像撮影用の専用のデジタルカメラは、病理組織撮影用の2セット・病理解剖用の1セットを用意し、近接撮影ができること。
|  |  |  | 3 | 撮影画像はカラー印刷でき、切り出し作業に利用できること。
|  |  |  | 4 | 切り出し時の使用するカセットは、病理システムからの情報を元に2次元バーコード等と一緒に標本番号（枝番号含む）を印字して必要個数用意できること。また、カセットプリンターに対応できないカセットについては、ラベルを印字し、システムからの情報を同様に処理できること。
|  |  |  | 5 | 切り出しブロック数、種類、臓器名、特殊染色等の受付登録ができ、標本ラベルや統計情報に反映できること。
|  |  |  | 6 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し入力時、検査の検索を行い、該当検査の抽出を行い、切り出し指示情報が表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 受付日、新規切り出し、患者ID、患者フリガナ、病理番号
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索が出来ること。
|  |  |  | 7 | 患者情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の患者情報、依頼情報（患者氏名、生年月日、依頼日、受付日、採取日時、病棟、診療科目、臨床医、臓器名）を表示できること。
|  |  |  | 8 | マクロ画像取り込みは以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、関連付けした臓器の画像を取り込みできること。
[5 empty] | 2 | 臓器画像は、専用のデジタルカメラ、ファイルから取り込むことができること。
|  |  |  | 9 | 切り出し図指示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 取込んだマクロ画像に対して切り出し線を書き込み、切り出し画像として保存できること。
[5 empty] | 2 | 切り出し線は、線、長方形、フリー線で描画でき、ナンバリング、テキストが挿入できること。
[5 empty] | 3 | 切り出し図は、マクロ画像と別に保存できること。
|  |  |  | 10 | 切り出し数指示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、切り出し数、染色、スライド枚数、作成予定日、担当技師を登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 切り出し数を指示すると、切り出し数分の染色が設定されること。
[5 empty] | 3 | 各切り出しには、臓器ごとに設定されている染色名とスライド枚数が自動的に入力されること。
[5 empty] | 4 | その他は以下の要件を満たしていること。
[6 empty] | 1 | 受付で間違えた臓器名の変更ができること。会計情報の追加送信ができること。
[6 empty] | 2 | 各切り出しは、染色の追加指定ができること。
[6 empty] | 3 | 各切り出しは、登録済のセット染色に変更できること。
|  |  |  | 11 | 肉眼所見入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器を選択し、所見を入力できること。
[5 empty] | 2 | 所見は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[5 empty] | 3 | 本院仕様の剖検プロトコルに所見を入力できること。
|  |  | 19 | ワークシート（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示後の検査を検索条件により抽出し一覧表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 患者ID、患者フリガナ、病理番号、担当医師、担当技師、ラベル未作成、追加染色
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索が出来ること。
|  |  |  | 2 | ワークシート更新は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示一覧に対し、結合（切出・ブロック）、分割（ブロック）をし、スライド番号、染色の追加と変更をワークシート印刷ができること。
[5 empty] | 2 | 結合、分割後の解除ができること。
|  |  |  | 3 | プレパラート印字・ラベル印刷は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 切り出し指示一覧で指定した複数検査のスライドラベルの印刷できること。
[5 empty] | 2 | スライドラベルの印刷開始位置の変更ができること。
|  |  |  | 4 | 染色追加は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査臓器の染色を追加できること。
|  |  |  | 5 | ワークシート出力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 受付情報をチェック形式で出力できること。
[5 empty] | 2 | 連続出力範囲・未印刷・再印刷等の指定が可能であること。
|  |  | 20 | 特殊染色オーダー（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 特殊染色のオーダーは依頼元（病理医）が入力し、１日単位～指定日単位でまとめてワークシート出力ができること。
|  |  |  | 2 | 特殊染色のオーダー画面等は、オーダー処理が終了したら速やかに確認画面に切り替わり、オーダー内容の確認と作業完了が確実に行えること。
|  |  |  | 3 | オーダーされた特殊染色名や特殊染色の枝番号等を印字した標本用ラベルの準備ができること。
|  |  |  | 4 | 特殊染色、免疫染色のオーダーは、病理組織検査の他、細胞検査、解剖組織にも対応すること。
|  |  |  | 5 | 特殊染色・免疫染色等のオーダー情報は、既存の染色機器と連携して自動染色機の制御に利用できること。（既存の自動染色機器とのオンラインが必要）
|  |  |  | 6 | 特殊染色による病理診断結果や所見を入力し、追加報告書が作成できること。
|  |  |  | 7 | 特殊染色・免疫染色等の追加検査に伴う追加会計情報は、ユーザーの判断で随時、本院の医事会計システムへ会計情報送信ができること。
|  |  | 21 | 検体標本ラベル・表示ラベル印刷（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検体標本用ラベルを印字する台紙は特殊なものでなく、現在使用中の用紙がそのまま使えること。
|  |  |  | 2 | ラベル印字は、カセットラベルプリンタと同じ機種を使用し、市販のロール紙が使用できること。標本ラベル印字、検体容器ラベル印字など複数の用紙に対応できること。
|  |  |  | 3 | 標本番号の複数指定、範囲指定により、一括ラベル出力ができること。
|  |  |  | 4 | 印字内容の選択、自由入力により、用途にあった検体標本ラベルの作成ができること。
|  |  |  | 5 | 病理組織検査標本ラベル、細胞検査標本ラベル、特殊染色標本ラベル、剖検標本ラベルの印字がオーダー内容に沿ってできること。
|  |  |  | 6 | 標本ラベル以外に、ホルマリン固定容器などの検体採取容器添付用のラベル作成にも対応すること。（必要に応じてカラーインクジェットプリンターも使用できること）
|  |  |  | 7 | 検体番号を指定して、プレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定ができること。
|  |  |  | 9 | 印字開始ラベルの位置が指定できること。
|  |  |  | 10 | 自由入力でプレパラート印字・標本ラベルが出力できること。
|  |  |  | 11 | 自由入力による、プレパラート印字・ラベル入力ができること。
|  |  | 22 | 所見診断入力（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者属性、画像情報等の受付情報が表示できること。
|  |  |  | 2 | オーダー用紙、プレパラートのラベルのコードから、バーコードリーダーを使用して診断入力、検査履歴等の必要情報を呼び出し表示できること。
|  |  |  | 3 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。
|  |  |  | 4 | 一つの入力項目内に複数の定型文が選択でき、定型文同士をあわせて診断、所見の入力ができること。
|  |  |  | 5 | 定型文の選択方法は、メニュー方式、キーワード検索方式、コード番号入力など複数の方法に対応すること。
|  |  |  | 6 | 定型文、診断文、所見文等のテンプレートは、共通のもの、個々のものの区別できる登録が可能であり、臓器、腫瘍種別、他の分類とでカテゴリ分けでき、呼び出し・修正登録ができること。
|  |  |  | 7 | 診断文、所見文等において、各臓器の取扱い規約に準じた入力テンプレートを用意でき、必要項目を登録する結果として診断文、所見文が組み立てられる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 過去の検査歴を参照でき、診断入力の支援ができること。
|  |  |  | 9 | 報告書のプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 10 | 診断入力時において、希少症例など必要に応じてユーザーの判断でフラグ等を登録でき、過去の症例検索、フラグ検索等に利用できること。
|  |  |  | 11 | 病理組織検査、細胞検査等の既往歴が検索、確認できること。
|  |  |  | 12 | 臓器別、部位別の診断入力において、事前の定型文が登録でき選択・編集による診断入力支援を有すること。
|  |  |  | 13 | 診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 臨床診断・剖検診断・剖検所見・重さ大きさ入力ができること。
[5 empty] | 2 | 自動入力された診断文を自動判別し完全自動コード化（SNOMED準拠）できること。
[5 empty] | 3 | Microsoft Office Word 形式での診断入力ができること。
[5 empty] | 4 | スペルチェック機能があること。
[5 empty] | 5 | 診断所見マスタが引用可能であること。
[5 empty] | 6 | 同一患者の過去の診断所見が引用できること。
[5 empty] | 7 | 入力中に診断所見マスタ即時登録できること。
[5 empty] | 8 | 入力中に患者履歴が即時に参照できること。
[5 empty] | 9 | 入力後、即時に報告書が出力できること。
[5 empty] | 10 | 仮登録・本登録ができること。
[5 empty] | 11 | 追加診断が２種以上可能なこと。また、各診断登録したレポートを削除(網掛け機能を有すること)・訂正・誤字訂正が可能であること。（患者履歴で暫定診断も追加診断も確認できること）
[5 empty] | 12 | 肉眼診断・暫定診断・最終診断報告ができること。
[5 empty] | 13 | 即時に報告書印刷ができること。
[5 empty] | 14 | オーダ側への検査結果送信（画像含む）が可能であること。
[5 empty] | 15 | 入力された診断文をICD-O-3形態コードに自動コード化できること。
[5 empty] | 16 | 診断、所見の文字装飾（色など）が可能であること。
[5 empty] | 17 | 診断開始は、プレパラートバーコードを読む事で行うこと。
[5 empty] | 18 | 本登録時の反映までの時間設定が可能なこと。
|  |  |  | 14 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断入力時及び個別検索機能ができること。検査を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 受付日、施設名、患者ID、患者フリガナ、病理番号、スライド作成済、未診断、報告書未印刷
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND、OR、NOT検索ができること。
|  |  |  | 15 | 依頼・臨床情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の診療科目、臨床医、入外区分、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別、臓器、臨床所見、臨床診断、依頼目的が表示できること。
[5 empty] | 2 | 依頼施設は他施設標本の場合のみ表示すること。
|  |  |  | 16 | 既往歴表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 患者IDが同じ過去の検査の一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した既往歴の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、受付日、診断文
[5 empty] | 4 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 5 | 受付患者の既往歴を時系列に出力・表示できること。（組織診・細胞診・剖検の情報すべてが対象）
[5 empty] | 6 | 登録画像と関連され同時に参照できること。
|  |  |  | 17 | 典型症例検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 類似症例の検索し一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した典型症例の詳細が表示できること。
[5 empty] | 3 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 臓器名、診断名
[5 empty] | 4 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、患者ID、フリガナ、受付日
[5 empty] | 5 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 6 | 検索は複数項目のAND検索が出来ること。
|  |  |  | 18 | 画像／スライド表示・登録は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 登録された依頼書、マクロ画像、ミクロ画像、蛍光抗体法画像、FISH画像、電顕画像が表示できること。
[5 empty] | 2 | スライドに関連付けてミクロ画像を取り込み登録できること。
[5 empty] | 3 | ミクロ画像は、専用のデジタルカメラ、ファイルから取り込むことができること。
[5 empty] | 4 | ミクロ画像が即時取り込め自動的に関連付けされること。
[5 empty] | 5 | 診断に関する画像、他院診断情報を取り込み入力できること。
[5 empty] | 6 | 報告書・依頼書・マクロ・ミクロ写真の登録及び出力が行えること。
[5 empty] | 7 | 画像編集機能を有すること。
|  |  |  | 19 | 検体情報変更は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の臓器名、採取方法が修正できること。
[5 empty] | 2 | 組織個数の登録、修正ができること。
|  |  |  | 20 | 染色追加は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査材料の染色を追加できること。
|  |  |  | 21 | 肉眼所見フォーム入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 肉眼所見フォームに則した入力ができること。
|  |  |  | 22 | 所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 病理診断、病理所見を入力できること。
[5 empty] | 2 | 診断種別は、以下のとおりとすること。 肉眼診断、暫定診断、最終、追加・訂正・誤字訂正の6種類
[5 empty] | 3 | 診断・所見は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
[5 empty] | 4 | 診断名のコード体系はSNOMED準拠のものを使用すること。
[5 empty] | 5 | 診断確定後の修正は、確定者以外にできないこと。
|  |  | 23 | レポート閲覧・報告書作成（剖検）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 診断レポートは、病理検査支援システムの基幹システムにて呼び出し、閲覧ができること。
|  |  |  | 2 | 仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、臨床側の確認漏れが発生しない形式でレポート一覧ができること。
|  |  |  | 3 | Web検査結果閲覧システムにおいても、仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、特に修正前の情報や削除された情報が臨床側に閲覧できないように、病理検査システムのレポートが正しく反映されること。
|  |  |  | 4 | 報告書は、必要に応じて定型様式で印刷できること。
|  |  |  | 5 | レーザープリンターを使用できること。
|  |  |  | 6 | 特殊染色結果、追加報告などの印字ができること。
|  |  |  | 7 | 剖検の報告書出力が行えること。
|  |  |  | 8 | 連続出力範囲・未印刷等の指定が可能であること。
|  |  |  | 9 | 画像の添付が可能であること。
|  |  | 24 | 進捗管理・状況モニターは以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 病理検査支援システムにおいて受付から報告までのプロセス、経過状況のモニターができること。
|  |  |  | 2 | 受付から報告、追加検査実施などのプロセスごとの情報を整理し、プロセスごとのリスト表示、印刷ができること。
|  |  |  | 3 | 受付〜報告までで、一定の時間が経過したもの（報告が遅れているもの）のリストアップができること。また、リストアップする条件等がユーザー側で調整できること。
|  |  |  | 4 | 病理検査の進捗状況が外部（基幹システム側）から確認・閲覧できること。
|  |  |  | 5 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 進捗状況を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 施設名、患者ID、患者フリガナ、病理番号、臨床医、診断確定者、受付日、依頼日、進捗ステップ
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索が出来ること。
|  |  |  | 6 | 進捗状況表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 進捗状況を一覧表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した検査の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示情報 病理番号、患者ID、フリガナ、臓器名、依頼日、受付日、指示日、スライド作成日、診断日、診断種別
[5 empty] | 4 | 細胞診の進捗状況表示を、本院の電子カルテシステムのステ-タスと表示を合わせること。
|  |  | 25 | 検査受付（分子病理）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者ＩＤまたは病理検査支援システムの基幹システムのオーダー番号等から、検査オーダーの受付、オーダー情報が受け取れ、病理検査の受付が完了できること。
|  |  |  | 2 | 受け付ける患者基本情報、オーダー情報は、病理検査支援システムの基幹システムで取り扱うオーダー時の入力情報の他、検査･診断に必要な情報とすること。
|  |  |  | 3 | 検査受付時の患者年齢計算が自動的にでき、それぞれの依頼情報に保存されること。
|  |  |  | 4 | 検査に関わる資料、患者関連情報、オーダー用紙などをイメージスキャナで取り込み、イメージとして画面表示できること。
|  |  |  | 5 | 受付入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 分子病理の受付入力を以下の項目を指定できること。(患者情報、依頼科、医師、依頼材料等)
[5 empty] | 2 | 受付材料が病理検査支援システムの基幹システムの仕様とあわせて登録可能な数すべてを登録できること。
[5 empty] | 3 | ナンバリングを有すること。
[5 empty] | 4 | 本院の電子カルテシステムから患者情報の取り込みが可能であること。
[5 empty] | 5 | ガイド選択はキーボード入力、マウス選択の両方が可能であること。
[5 empty] | 6 | オーダ側から患者情報および検査依頼情報の取り込みが可能であること。
|  |  |  | 6 | 病理番号入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 分子病理検査の新規登録／修正できること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は連番で自動付番されること。
[5 empty] | 3 | 検体及び依頼書のバーコードによって受付できること。
[5 empty] | 4 | 本院の電子カルテシステムから出力された病理オ-ダラベルをバ-コ-ドリ-ダ-で全てチェックした後、揃った状態での受付確認が可能なこと。
|  |  |  | 7 | 患者情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある患者属性（患者ID、フリガナ、漢字氏名、性別、生年月日）の登録できること。
[5 empty] | 2 | 登録済の患者は施設コードと患者IDを入力すると他の項目を自動的に登録ができること。
|  |  |  | 8 | 依頼情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼先情報（臨床科、臨床医、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別）の登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 新規登録の場合は、依頼日、受付日、採取日に登録日の日付が入ること。
|  |  |  | 9 | 検体情報入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 組織診or細胞診の選択、過去検体の標本番号、検査依頼のある材料名、臓器/腫瘍名、検索遺伝子、委託先、検査会社コードの登録、修正できること。
[5 empty] | 2 | 過去検体を用いる場合は、組織診or細胞診の選択、過去検体の標本番号を指定すれば、属性が自動的に入力されること。
|  |  |  | 10 | 依頼書画像入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検査依頼のある依頼書をイメージスキャナで読み込み登録できること。また、関連する画像を取り込み登録できること。
|  |  | 26 | 所見診断入力（分子病理）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者属性、画像情報等の受付情報が表示できること。
|  |  |  | 2 | オーダー用紙、プレパラートのラベルのコードから、バーコードリーダーを使用して診断入力、検査履歴等の必要情報を呼び出し表示できること。
|  |  |  | 3 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。
|  |  |  | 4 | 一つの入力項目内に複数の定型文が選択でき、定型文同士をあわせて診断、所見の入力ができること。
|  |  |  | 5 | 定型文の選択方法は、メニュー方式、キーワード検索方式、コード番号入力など複数の方法に対応すること。
|  |  |  | 6 | 定型文、診断文、所見文等のテンプレートは、共通のもの、個々のものの区別できる登録が可能であり、臓器、腫瘍種別、他の分類とでカテゴリ分けでき、呼び出し・修正登録ができること。
|  |  |  | 7 | 診断文、所見文等において、各臓器の取扱い規約に準じた入力テンプレートを用意でき、必要項目を登録する結果として診断文、所見文が組み立てられる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 過去の検査歴を参照でき、診断入力の支援ができること。
|  |  |  | 9 | 報告書のプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 10 | 診断入力時において、希少症例など必要に応じてユーザーの判断でフラグ等を登録でき、過去の症例検索、フラグ検索等に利用できること。
|  |  |  | 11 | 過去データ参照によるチェック機能として、過去の検査歴から陽性例をピックアップして、必要に応じて参照が可能であること。
|  |  |  | 12 | 検体別、採取部位別の診断入力テンプレートを使用して、迅速かつ正確な入力支援の機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 診断文、所見文は、あらかじめ準備した定型文を選択でき、その都度定型文の内容が変更、追加できること。
|  |  |  | 14 | 診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断所見マスタが引用可能であること。
[5 empty] | 2 | 同一患者の過去の診断所見が引用可能であること。
[5 empty] | 3 | 入力中に診断所見マスタの即時登録が可能であること。
[5 empty] | 4 | 入力中に患者履歴が即時に参照できること。
[5 empty] | 5 | 入力後、即時に報告書が出力できること。
[5 empty] | 6 | 仮登録・本登録ができること。
[5 empty] | 7 | 最終・追加報告９種ができること。また、各診断登録したレポートを削除(網掛け機能を有すること)・訂正・誤字訂正が可能であること。（患者履歴で暫定診断も追加診断も確認できること）
[5 empty] | 8 | 即時に報告書印刷が可能であること。
[5 empty] | 9 | オーダ側への検査結果送信（画像含む）が可能であること。
[5 empty] | 10 | 診断、所見の文字装飾（色など）が可能であること。
|  |  |  | 15 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断入力時及び個別検索機能ができること。また検査を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 受付日、施設名、患者ID、患者フリガナ、病理番号、検査項目、臓器/腫瘍名、材料、検索遺伝子、検査法、組織診/細胞診、未診断、報告書未印刷
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND、OR、NOT検索ができること。
|  |  |  | 16 | 依頼・臨床情報表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の診療科目、臨床医、入外区分、病棟、依頼日、受付日、採取日時、検査種別、臓器、臨床所見、臨床診断、依頼目的が表示できること。
|  |  |  | 17 | 既往歴表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 患者IDが同じ過去の検査の一覧を表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した既往歴の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示内容は以下のとおりであること。 病理番号、受付日、診断文
[5 empty] | 4 | 詳細表示内容は以下のとおりであること。 依頼、臨床情報、画像、癌取り扱い規約、所見フォーム、診断結果
[5 empty] | 5 | 受付患者の既往歴を時系列に出力・表示できること。（組織診・細胞診・剖検の情報すべてが対象）
[5 empty] | 6 | 登録画像と関連され同時に参照できること。
|  |  |  | 18 | 画像表示・登録は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 登録された依頼書、レポート、画像が表示できること。
[5 empty] | 2 | 診断に関する画像、他院診断情報を取り込み入力できること。 外部委託検査に関しては、診断結果レポートを自動取込出来ること。
[5 empty] | 3 | 報告書・依頼書・画像の登録及び出力が行えること。
|  |  |  | 19 | 検体情報変更は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 該当検査の材料、臓器/腫瘍名、検索遺伝子、検査法、が修正できること。（オーダ情報の改ざんにあたることは禁止）
|  |  |  | 20 | 所見／診断入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 診断、所見、コメントを入力できること。
[5 empty] | 2 | 診断、所見は、定型文からの引用ができ、新規に定型文の登録ができること。
|  |  | 27 | レポート閲覧・報告書作成（分子病理）は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 診断レポートは、病理検査支援システムの基幹システムにて呼び出し、閲覧ができること。
|  |  |  | 2 | 仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、臨床側の確認漏れが発生しない形式でレポート一覧ができること。
|  |  |  | 3 | Web検査結果閲覧システムにおいても、仮診断、最終診断、追加報告、修正報告などの状況が一覧でき、特に修正前の情報や削除された情報が臨床側に閲覧できないように、病理検査システムのレポートが正しく反映されること。
|  |  |  | 4 | 報告書は、必要に応じて定型様式で印刷できること。
|  |  |  | 5 | レーザープリンターを使用できること。
|  |  |  | 6 | 分子病理の報告書出力が行えること。
|  |  |  | 7 | 連続出力範囲・未印刷等の指定が可能であること。
|  |  |  | 8 | 依頼書・画像の添付が可能であること。
|  |  | 28 | 標本貸し出し管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 貸し出し登録、検索、日数計算ができること。
|  |  |  | 2 | 督促状などの発行、貸し出し台帳の管理・印刷ができること。
|  |  |  | 3 | 過去の貸し出し登録リストなどが閲覧、印刷できること。
|  |  |  | 4 | 貸出入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 以下の項目で標本の貸出管理できること。また貸し出した標本は貸出リストに登録できること。
[6 empty] | 1 | 管理情報は、以下の情報が表示できること。 検査科目、病理番号、フリガナ、氏名、患者ID、受付日 貸出日、返却予定日、貸出先、備考
[6 empty] | 2 | プレパラート等の貸出し入力が可能であること。
|  |  |  | 5 | 返却入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 貸出リストから返却標本を削除できること。
|  |  |  | 6 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 標本貸出リストから以下の検索条件で標本を抽出できること。
[6 empty] | 1 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 病理番号、患者ID、フリガナ、施設名、受付日、臓器
|  |  |  | 7 | 発行は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 貸出票と期限切れのお知らせ票が出力されること。
[5 empty] | 2 | 抜き出しラベル発行可能であること。
|  |  | 29 | 画像データ管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 専用のデジタルカメラから画像データを取り込み、画像データベースが構築できること。
|  |  |  | 2 | 画像データごとにコメントや整理番号が登録でき、検索対象として利用できること。
|  |  |  | 3 | 画像データを参照しながら診断入力ができること。
|  |  |  | 4 | 画像データには、文字、罫線、自由線などの追記ができること。
|  |  |  | 5 | 罫線、自由線などの追記には、ペンタブレットなどが使用できること。
|  |  |  | 6 | 文字入力においては、テキストボックスを追加登録でき、複数行、複数のボックスが設定、登録できること。
|  |  |  | 7 | 画像処理において、過去の修正・追加履歴を記録して、必要に応じて作業内容を元に戻せること。
|  |  | 30 | 検索及び検査データ統計処理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 以下の各種統計データ編集、集計後の印刷ができること。
[5 empty] | 1 | 保険点数リスト（月別詳細リスト、年間集計表）が印刷できること。
[5 empty] | 2 | 検査者別、検鏡枚数、作業内容リストが印刷できること。
[5 empty] | 3 | 月別特殊染色枚数、作業実績リストが印刷できること。
[5 empty] | 4 | 病理組織検査について、特殊染色リスト、臓器数、保険点数の集計ができること。
[5 empty] | 5 | 作成標本枚数、検鏡枚数（検査者別）が、月別、年間別集計できること。
[5 empty] | 6 | 細胞検査において、検体別に陽性例リスト作成ができること。
[5 empty] | 7 | 分子病理において、検査項目ごとの統計が作成できること。 検査項目毎の保険点数を登録すれば、保険点数リスト（月別詳細リスト、年間集計表）が印刷できること。
|  |  |  | 2 | 集計条件入力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 集計条件を設定し、集計できること。
[5 empty] | 2 | 集計条件は以下のとおりとすること。 集計項目（業務検査数、病理診断／科別依頼件数、病理組織診診断／部位別依頼件数、細胞診成績、剖検輯報） 集計年度 集計期間（年報、月報、日報） 集計範囲（受付日、診断確定日）
|  |  |  | 3 | 集計結果表示・出力は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 集計結果を表示し、印刷できること。また、ファイル出力（CSV、TAB形式）できること。
|  |  |  | 4 | 統計処理およびその他の帳票処理は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 下記の統計処理が出力できること。
[6 empty] | 1 | 病院統計(組織診・細胞診・剖検別に入外別に保険部位数・検査種別に件数・保険点数を出力)
[6 empty] | 2 | 細胞診材料別判定別集計(材料別、判定別、月別集計を出力)
[6 empty] | 3 | 病理組織診統計(手術・生検別、臓器別、月別件数表を出力)
[6 empty] | 4 | 病理科別集計(依頼科別、月別件数表を出力)
[6 empty] | 5 | 病理細胞診統計(材料別、採取法別、月別件数表を出力)
[6 empty] | 6 | 病理保険点数集計(組織診・細胞診別、分子病理項目別保険部位数および点数集計を出力)
[6 empty] | 7 | 細胞診材料別統計(材料別、採取法別の件数・スライド数および陽性率を出力)
[6 empty] | 8 | 病理検査集計表(組織診手術・生検・細胞診・剖検・分子病理項目別に入外別に部位数・検査種別に件数・保険点数を出力)
[6 empty] | 9 | 保険情報統計(組織診・細胞診・剖検・分子病理項目別に入外別に部位数・検査種別に件数・保険点数を出力)
[6 empty] | 10 | 病理集計台帳(手術・生検・迅速別の件数・ブロック数、特染数の月別集計を出力)
[6 empty] | 11 | 精度管理（細胞診における組織診との部位別精度比較表がEXCEL等に出力可能なこと）
[5 empty] | 2 | 下記のその他の帳票処理が出力できること。
[6 empty] | 1 | 基本台帳
[6 empty] | 2 | マクロ返却リスト
[6 empty] | 3 | 検査台帳
[6 empty] | 4 | 特染リスト
[6 empty] | 5 | 未返却リスト
[6 empty] | 6 | 陽性台帳
[5 empty] | 3 | 下記の細胞診の認定施設帳票が出力できること。
[6 empty] | 1 | 組織診との相関
[6 empty] | 2 | 内部精度管理
[6 empty] | 3 | 作業負荷管理
[6 empty] | 4 | 指導医陰性件数
[6 empty] | 5 | 細胞診断に関する統計
|  |  | 31 | 検索機能は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 臨床からの問合せに即時対応できること。
|  |  |  | 2 | 患者名による検索ができること。
|  |  |  | 3 | 患者IDによる検索ができること。
|  |  |  | 4 | 台帳情報（受付番号、依頼科、患者情報）による検索できること。（絞り込み機能及び追加検索機能有すること）
|  |  |  | 5 | SNOMED準拠コード、判定、採取法等による検索ができること。（絞り込み機能及び追加検索機能有すること）
|  |  |  | 6 | 診断文及び所見文による検索ができること。（絞り込み機能及び追加検索機能有すること）
|  |  |  | 7 | 独自設定コード（稀少例・学会用等）による検索ができること。（絞り込み機能及び追加検索機能有すること）
|  |  |  | 8 | 検索結果をEXCELまたはディスプレイに以下の種類で出力できること。
[5 empty] | 1 | 検査種別別
[5 empty] | 2 | 採取方法別
[5 empty] | 3 | 部位別
[5 empty] | 4 | 年度別
[5 empty] | 5 | 判定別
[5 empty] | 6 | 月別
[5 empty] | 7 | 履歴情報別
[5 empty] | 8 | 科／医師別
[5 empty] | 9 | カナ氏名順
|  |  | 32 | 画像データ検索は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 画像を検索できること。
|  |  |  | 2 | 検索した画像データを表示できること。
|  |  | 33 | 病理データ検索は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 以下の条件の組合せで検査データの検索できること。
[6 empty] | 1 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 検査項目、患者ID、フリガナ、性別、年齢、施設名 病理番号、依頼日、受付日、臓器、材料、採取方法、染色方法、クラス判定、報告日、診断状況 所見、診断、検査種目、入外区分、診療科目、臨床医、切出指示医、標本作製技師 スクリーナ1、スクリーナ2、スクリーナ3、細胞診指導医、診断入力者、診断確定者 分子病理材料、分子病理臓器/腫瘍名、検索遺伝子、検査法
[6 empty] | 2 | 検索は複数項目のAND/OR/NOT検索が出来ること。
|  |  |  | 2 | 検索データ表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 検索データを一覧表示できること。
[5 empty] | 2 | 一覧から選択した検査の詳細を表示できること。
[5 empty] | 3 | 一覧表示情報は、以下のとおりとする。 検査項目、病理番号、施設名、フリガナ、受付日、臓器／材料
|  |  | 34 | 台帳管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検索は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 台帳を検索条件により抽出し表示できること。
[5 empty] | 2 | 検索条件は、以下の条件で検索できること。 施設名、患者ID、患者フリガナ、病理番号、受付日、報告書印刷日、台帳未印刷
[5 empty] | 3 | 検索は複数項目のAND検索が出来ること。
|  |  |  | 2 | 台帳表示は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | 台帳の内容を一覧表示する。また、台帳の印刷ができること。
[5 empty] | 2 | 表示情報は、以下のとおりとする。 病理番号、患者ID、フリガナ、生年月日、性別、診療科目、臓器名、受付日、報告日、最終診断
|  |  | 35 | 薬品管理およびホルマリン作業管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 薬品管理およびホルマリン等の作業(臓器処理・固定液作成・写真撮影・切り出し等)の作業時間の管理が行えること。
|  |  |  | 2 | 作業管理ワークシートの出力が行えること。
|  |  | 36 | 保険点数管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 保険点数管理が５世代以上可能なこと。
|  |  | 37 | 検査結果検索・閲覧機能は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | Ｗｅｂサーバを設置し、院内で検査結果参照、検査の進行状況の確認ができること。
|  |  |  | 2 | 病理検査支援システムの基幹システムとの情報連携が確実にできること。
|  |  | 38 | 接続・連携機器は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | ＤＡＫＯ社自動免疫染色装置との連携ができること
|  |  |  | 2 | 専用のデジタルカメラ（Ｎｉｋｏｎ）との撮影操作･データ転送・登録ができること。
|  |  |  | 3 | 顕微鏡装着の専用のデジタルカメラからミクロ画像の撮影操作･データ転送・登録ができること。
|  |  |  | 4 | カセット印字装置、プレパラート印字装置との連携ができること。周辺機器の操作において、必要に応じて省スペースの制御用PCを用意すること。
|  |  |  | 5 | 既存のディスカッション用顕微鏡（５連）にカメラ接続し、４２インチのモニターにて閲覧できること。
| 4 | その他は以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | データベースの自動バックアップ機能があること。
|  | 2 | データのバックアップは、NASなどの外部ストレージを使用し、２重にバックアップできること。
|  | 3 | バックアップのスケジュールはユーザー側で調整・変更できること。
|  | 4 | サーバー及び一部のクライアント6台にＵＰＳ装置を設置し、突然の停電にも対応できること。
|  | 5 | ＵＰＳ装置により、作業中のデータが失われることがないよう配慮すること。
|  | 6 | システム運用においてパスワードで管理者、ユーザー（複数の権限設定）、ゲストの権限設定ができ、入力、改修等の権限の制限が行えること。
|  | 7 | 広島県腫瘍登録用のデータ出力や、統計データのEXCELファイル出力、検査データのエクスポート機能を有すること。
|  | 8 | 病歴管理部門（診療情報管理）とのデータ共有に対応できること。
|  | 9 | システム管理は以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | ユーザ登録は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | ユーザの新規登録・削除、アクセス制限を設定するグループ変更・設定できること。
|  | 10 | バックアップおよびマスタメンテナンスは以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | バックアップ処理は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | データのバックアップが行えること。(テキスト/画像)
|  |  | 2 | マスタ更新は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 以下のマスタ情報の更新できること。
[5 empty] | 1 | マスタ情報は、以下の情報を網羅すること。 検査種別、入外区分、性別、施設名、診療科、臨床医名、病棟名、臓器、材料名、採取部位 採取方法、採取方法グループ、染色名、セット染色名、クラス判定、定型文、スライド番号
[5 empty] | 2 | システム管理者が更新できること。
[5 empty] | 3 | 標準マスタのコードで検査の管理ができること。
|  |  | 3 | マスタ保守は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 各種マスタのメンテナンスが簡便に行えること。
|  | 11 | 医事／本院の電子カルテシステム連携は以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 受付／実施情報送信は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検体受付時に到着確認情報を送信できること。
|  |  |  | 2 | 会計情報が送信できること。病理検査からの追加検査・追加オーダによる会計情報の追加送信ができ、本院の医事会計システム側で受信、追加会計に反映できること。
|  |  | 2 | 結果／報告書送信は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 診断報告書を作成時に診断結果を送信できること。同時にレポート履歴、追加報告等が一覧表示できること。
|  |  | 3 | 患者属性情報受信は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 患者属性情報の受信できること。
|  |  | 4 | オーダ情報受信は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | オーダ情報の受信できること。
|  |  | 5 | 病理検査支援システムの基幹システムにおいて検査結果・レポートなど病理検査システムから送信する情報が確実に反映できること。
|  |  | 6 | 病理検査システム単独の受付画面を構築すること。
|  |  | 7 | 検体ラベル・採取オーダ票には、患者名、検査項目名、採取日、採取量、用意すべき診療材料、至急検査と通常検査等印刷できること。
|  |  | 8 | 本院の電子カルテシステムオ-ダラベルから出力した容器番号の総数が分かるようにすること。容器番号全体個数を分母、その容器番号を分子として表示すること。
|  |  | 9 | 病理検査では、画像データの保存・管理を行い、診察室や病棟の端末から参照できること。（Web検査結果閲覧システムの並行運用）
|  |  | 10 | 結果レポートは、暫定報告、中間報告、最終報告、修正報告、追加報告等が想定され、結果報告のステイタスが管理され、診療室や病棟の端末から参照できること。
|  |  | 11 | 修正報告や追加報告がある場合は、特に、見落としがないよう、進捗管理の表示上で目立つように工夫すること。あるいは、追加レポートがあることを依頼医師等に知らせる機能を持つこと。
|  |  | 12 | 依頼医師等が病理レポートを参照したか確認できる機能を持つこと。
|  |  | 13 | レポート確認機能は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 本院の電子カルテシステムでレポ-ト確認機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 臨床医で確認されたレポートは、病理システムに情報返信され、病理システムで管理できること。
|  |  | 14 | 臓器や所属リンパ節のマスタ-の変更が病理検査支援システムと本院の電子カルテシステムとの間で容易にできること。方法としては、病理検査支援システムで修正用リストをはき出し、修正する。そして病理検査支援システムと本院の電子カルテシステムで読み込むことができること。
|  |  | 15 | 到着確認一覧は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 本院の電子カルテシステムで、ロックした病理オ-ダを記録のみ削除したい場合、病理検査支援システム側でロックを解除、または管理者権限を与えて削除することにより、オ-ダ一覧から消えるようにすること。（病理検査支援システムの基幹システムに要求する機能）
|  |  | 16 | 結果参照は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 病理検査結果を本院の電子カルテシステムに渡し、本院の電子カルテシステム側で参照できるようにすること。
|  |  | 17 | 進捗状況を本院の電子カルテシステムから見やすくするため、担当病理医を表示すること。
|  |  | 18 | 本院の電子カルテシステムにて、臨床からの指定日は至急ではなくても入力出来るようにすること。午前や午後などを入れる。
|  | 12 | 分子病理に置いて、外注先からの報告をシステムに取り込む機能を有すること。
| 5 | 導入アプリケーションは以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 本院の電子カルテシステムと同一のパッケ-ジソフトを病理検査支援システム端末全てにインスト-ルすること。また、本院の電子カルテシステムと病理検査支援システムの動作確認を行うこと。なお、以下のソフトウェアについても必要数インスト-ルを行うこと。 Microsoft Office （各クライアントに1本） ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。 ※Word、Excel、PowerPointは必須
|  | 2 | 電子カルテ閲覧システム（10台） ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。
|  | 3 | ファイルメーカーＰｒｏ（10台） ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。
|  | 4 | Adobe PhotoShop Elementsまたは同等の製品（2台） ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。
|  | 5 | Adobe Acrobat（各クライアントに１本） ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。
|  | 6 | 病理端末3台のデスクトップ上に、ISO管理システム起動用のショートカットを設置し、システムを利用できること。 ※ただしバージョンは導入時の最終バージョンとする。
|  | 7 | なんでもラベル印刷（IRT社製）あるいはそれと同等のラベル印刷ソフト１台
| 6 | ハードウェア設置・ネットワーク構築要件は以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | ハードウェアは基本的に病理検査支援システムの基幹システムとの連携、インターネット回線の利用においてセキュリティ上の問題をクリアする仕組みを要件とする。
|  | 2 | 病理検査支援システムの設置場所は病理検査室内をメインとするが、一部、別フロアの設置もあることを理解しておくこと。また、以下の部署にも設置すること。
|  |  | 1 | 院内の情報システム担当者の指示に従い、院内サーバー室にサーバーを設置する
|  |  | 2 | 病理解剖室（病理検査室に隣接）
|  |  | 3 | 臨床検査部
| 7 | ハードウェア基本要件は以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 病理システム・データベースサーバ（1台）
|  | 2 | Ｗｅｂ情報照会サーバ（1台）
|  | 3 | クライアント（20台）は以下のとおりとする。
|  |  | 1 | クライアントの内訳は、ノートパソコン4台、デスクトップ16台とすること。
|  |  | 2 | OSはWindows10以上
|  |  | 3 | メモリー:デスクトップ7台は、8GB以上、残りのクライアント13台は4GB以上とする
|  |  | 4 | クライアント20台のうち7台分は、2画面モニターを含む構成とすること。
|  |  | 5 | クライアント20台のうち10台分は、本院の電子カルテ・ライセンスを含む構成とすること。
|  |  | 6 | 本体は省スペースを考慮するが、作業環境の合理性を優先すること。
|  |  | 7 | ハードウェアのスペックは、導入時の標準的なものとする。
|  | 4 | 専用のデジタルカメラは以下のとおりとする。
|  |  | 1 | マクロ画像撮影用（Nikon D90相当のスペックを有するもの）（3台） ※交換レンズ込み
|  |  | 2 | ミクロ画像（顕微鏡画像）撮影用（病理組織画像撮影用）（10台） ※Nikon製
|  | 5 | カラーレーザープリンター（２台）は以下のとおりとする。
|  |  | 1 | 印刷速度:A4 30枚/ 分以上
|  |  | 2 | Ethernet(LAN)接続
|  |  | 3 | 用紙サイズ：A4対応
|  | 6 | カラーインクジェットプリンター（6台）は以下のとおりとする。
|  |  | 1 | Ethernet(LAN)接続または無線LAN
|  |  | 2 | 用紙サイズ：A4対応5台、A3対応1台とする
|  | 7 | 依頼書読みとり用スキャナ（2台）は以下のとおりとする。
|  |  | 1 | 読み取り方式は、カラーCCDラインセンサー方式
|  |  | 2 | オートドキュメントフィーダーを装備していること。
|  | 8 | カセット印字装置（１台）およびカセット専用ラベルプリンター（3台） ※サクラ カセットプリンター（ティッシュー・テック オートライト ネクスト） ※カセット専用ラベルの印字は、導入時の検討で決定する。 ※制御用のPCはクライアントPC（デスクトップ型）を用いる
|  | 9 | スライドガラスプリンター（4台） ※松浪硝子製
|  | 10 | ４２インチ顕微鏡画像モニター（１台）および自立型ラック ※およびその接続に関わる機器一式（ただし、モニターは汎用型でよい）
| 8 | 導入は以下のとおりとする。
|  | 1 | 設置する機器の接続テスト、機能テスト及びプログラムテストは必ず病院システム担当者の立ち会いのもとに行い、その評価及び検収を受けること。
|  | 2 | プログラムのテストランに使用するデータは当院の提供するものを用い、実際の稼働環境に適切なプログラムであるかどうか確認すること。
|  | 3 | 病理検査支援システムの本稼動開始については、当院担当者と協議、確認のうえ、円滑に実施すること。
|  | 4 | 受注者のレビューには、当院担当者を参加させ、その意見の中で、適切で対応可能なものについては受注者がこれに係る経費を負担してカスタムし採用すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 設置場所について
|  |  | 1 | 設置場所については、本院の職員の指示によること。
|  |  | 2 | 設置にあたって部屋の改造などが必要となる場合は、広島市立安佐市民病院事務室庶務係施設担当と相談のうえ受注者において行うこと。
|  | 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について
|  |  | 1 | 本院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば受注者において用意すること。
|  |  | 2 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整、既設機器の撤去等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  |  | 3 | 受注者はあらかじめ、システム導入のスケジュールを当院担当者と事前に打ち合わせをし、導入の経過、進捗状況を週一回以上当院担当者に報告すること。また、設置は、そのスケジュールに従い、完了すること。
|  |  | 4 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は、検査終了後に行うこと。
|  | 3 | システム運用について
|  |  | 1 | システムの運用において、その運用管理に当検査部は専従の情報処理担当者を配置しないため、管理面においても操作性の簡便な管理システムを構築し、運用をサポートすること。
|  |  | 2 | システムサーバーは、２４時間、３６５日での運用が可能であり、何らかの異常が発生したとき、またはエラーが発生したときには、検査部システム管理担当者が対応できる仕組みを設けること。
|  |  | 3 | リモートメンテナンス環境を構築し速やかな対応が行えること。
|  |  | 4 | 運用変更等により発生した変更においては、内容を検査部システム管理担当者と協議し、変更内容のレポートを提出すること。
|  | 4 | システムトラブル時のサポートについて
|  |  | 1 | 保守・故障や障害発生時において、迅速に対応するため、専門の要員によるサポート体制を提供できること。
|  |  | 2 | 稼働後のシステムサポートでは、一貫した支援体制を整え、サービスを提供すること。
|  |  | 3 | システムの常時運用において、ベンダー側は定期的（年／１回程度）に点検を行い、検査部システム管理担当者へそのレポートを提示すること。
|  |  | 4 | トラブルが発生した場合、必要に応じてリモートメンテナンス機能を使用して、復旧支援が行えること。
|  | 5 | 瑕疵担保について
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 6 | 教育体制等について
|  |  | 1 | 受注者は、導入時に病理検査業務従事者に対して病理検査支援システムの運用及び操作方法について、本院が指定する日時、場所で研修を実施するとともに、随時対応すること｡また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
|  |  | 2 | 受注者は、病理検査支援システムの内容を反映した利用者マニュアル及び保守管理用ドキュメントを冊子とPDF等のデータで詳細かつ正確に作成し、これにより研修を行うこと。
|  | 7 | 説明書・マニュアル等について
|  |  | 1 | 各装置の操作マニュアルは、日本語で1部以上、その他の装置に関しても１部以上を提供すること。
|  |  | 2 | 本仕様書に関し本院において疑義が生じた場合は、協議によって対処するものとする。その場合、受注者は誠意をもって交渉に応じること。
|  |  | 3 | 本仕様書に関し、開発中又は非対応の項目について、受注者は、誠意をもって速やかに情報提供し対応すること。
|  |  | 4 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。なお、全品の内容については、本院担当者に確認したうえで提出すること。
|  | 8 | 検収について
|  |  | 1 | 最終的な機器の引き渡し時には、本院事務室用度担当の検査検収を受けること。また、検査検収に合格した場合を納品と判断するため、不合格の場合には、相当の理由として認められる場合を除き、納入期限内に不具合部分等を修正し、再検査を受けて合格しなければならない。
|  | 9 | その他
|  |  | 1 | 本仕様書に関し本院において疑惑が生じた場合は、協議によって対処するものとする。その場合、受注者は誠意を持って交渉に応じること。
|  |  | 2 | 当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  |  | 3 | 製品のサポート対応として、2022年度にかけて導入する本院の電子カルテシステムと同一のパッケ-ジソフトを病理検査支援システム端末全てにインスト-ルすること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。 また、システムの障害に関してはリモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。 また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 4 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して9時～17時（土日祝日を除く）の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。
|  | 3 | UPSの定期点検業務は、年１回実施するものとする。ただし、実施日は、国民の祝日及び休日、12月29日から1月4日、並びに5月1日以外の日とする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 10 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 11 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、受注者の負担とする。 ただし、周辺機器及びメディア等の消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。