## 仕様書作成ルール (hidden)
【章番号の構成】
下記で統一する
1.検査部門システム
1.1_臨床検査情報システム／Caresphere LWS
1.1_臨床検査システム／La-vietal LS
1.1_臨床検査システム／CNA-Net V3.00
1.2_検査情報Webシステム／LW-10
1.3_細菌検査システム／La-vietal MB
1.4_感染制御支援システム（標準モデル）／La-vietal IS
1.4_感染制御支援システム（感染マップモデル）／La-vietal IS
1.4_感染制御支援システム（サーベイランスモデル）／La-vietal IS
1.5_病理検査システム／PT-10
1.6_輸血検査システム／BT-10
2.関連システム
2.1_ISO15189運用支援システム（オンプレミス）／La-vietal QM
2.2_ISO15189運用支援システム（クラウド）／La-vietal QM
【各章の内容構成】
下記で統一する
検査部門システム
| 1 |  |  | ソフトウェア要件
| 1 | 1 |  | システム調達要件
| 1 | 2 |  | データ移行
| 1 | 3 |  | リモートメンテナンス保守
| 1 | 4 |  | 電子カルテ連携
| 1 | 5 |  | 他システム連携
| 1 | 6 |  | システム諸元
| 1 | 6 | 1 | 検体登録数
| 1 | 6 | 2 | 各マスター諸元
| 1 | 7 |  | システム条件
| 1 | 8 |  | 検査受付業務
| 1 | 9 |  | 検査準備業務
| 1 | 10 |  | 検体到着業務
| 1 | 11 |  | 分析装置及び搬送システムとのオンライン業務
| 1 | 12 |  | オンライン接続対象分析装置一覧
| 1 | 13 |  | 検査実施及び結果登録業務
| 1 | 14 |  | 検査結果データチェック業務
| 1 | 15 |  | 目視カウンター業務
| 1 | 16 |  | 画像管理業務
| 1 | 17 |  | 未検査状況表示機能
| 1 | 18 |  | 外注検査業務
| 1 | 19 |  | 検査結果報告業務
| 1 | 20 |  | 検査結果問合せ業務
| 1 | 21 |  | 精度管理業務
| 1 | 22 |  | eQAPi連携機能
| 1 | 23 |  | 統計業務
| 1 | 24 |  | TAT分析業務
| 1 | 25 |  | データ抽出業務
| 1 | 26 |  | 検査状況監視業務
| 1 | 27 |  | マスター管理業務
| 1 | 28 |  | 検査システム管理業務
| 1 | 29 |  | HELP機能
| 1 | 30 |  | 検体保管機能
| 1 | 31 |  | システムセキュリティー管理業務
| 1 | 32 |  | 検査情報Webシステム連携業務
| 2 |  |  | ハードウェア関連
| 2 | 1 |  | サーバースペック
| 2 | 2 |  | クライアントスペック
| 2 | 3 |  | 周辺機器及び台数
| 3 |  |  | サポート関連
| 3 | 1 |  | サポート体制及び窓口
【表記の統一】
下記で統一する
＜フォント・書体＞
・書体はMeiryo UI（シスメックスVISガイドラインに則る）
・日本語（カナ含む）は全角
・英数字は原則半角（※下記表記統一に記載の一部記号は除く）
＜語尾＞
| レベル |  |  | 文言
| ①基本要件など |  |  | ～に準ずるものとする。
| ②各項番のはじめ |  |  | ～以下の要件を満たすこと。
| ③運用レベル |  |  | ～を確認できること。
| ④業務レベル |  |  | ～を有すること。
| ⑤処理レベル |  |  | ～ができること。
| ⑥特殊な機能面 |  |  | ～をもちいること。
| ⑦期待する機能 |  |  | ～できることが望ましい。
※⑦は当社の仕様書ベースではもちいない。施設との仕様ヒアリング後に使うケースがある。
＜表記統一＞
| BMP |  |  | × bmp
| Edge |  |  | × エッジ EDGE edge
| Excel |  |  | × エクセル EXCEL excel
| GIF |  |  | × gif
| JPG |  |  | × jpg
| L/H |  |  | × LH
| PDF |  |  | × pdf
| PNG |  |  | × png
| TIFF |  |  | × tiff
| Webシステム |  |  | × WEBシステム webシステム
| Word |  |  | × ワード WORD word
| ウィンドウ |  |  | × ウインドウ
| オーダー |  |  | × オーダ
| オーダリングシステム |  |  | × オーダーシステム
| カウンター |  |  | × カウンタ
| サーバー |  |  | × サーバ
| スキャナー |  |  | × スキャナ
| ドクター |  |  | × ドクタ
| なお |  |  | × 尚
| 二次元 |  |  | × 2次元
| ノートPC |  |  | × ノートパソコン
| プリンター |  |  | × プリンタ
| マスター |  |  | × マスタ
| または |  |  | × 又は
| メモリ |  |  | × メモリー
| もしくは |  |  | × 若しくは
| モニター |  |  | × モニタ
| ユーザー |  |  | × ユーザ
| リーダー |  |  | × リーダ
| レーザー |  |  | × レーザ
| % |  |  | →半角
| ＋ － |  |  | →全角
| （） |  |  | →全角
| ／ / |  |  | →前後の文字（日本語・英数字）に応じて使い分け
●中身見直しのときそろえた方がよさそうな点
・技術者が概ね2時間以内に施設へ訪問可能であること／技術者が概ねn時間以内に～ 2パターンあり
・クライアントスペック ハードウェア関連の中に記載があるパターンと個別の章で記載があるパターンとあり
・備考とコメント記載内容が混在（社内向けと顧客提示用コメントの混在）
・サポート関連の内容統一した方がよさそう（システム間で異なる）
・バイトの表記 byte Byte バイト B 等々あり

## 詳細仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）微生物検査システム）
構成概要 |  |  | 微生物検査システムは、広島市立北部医療センター 安佐市民病院（仮称）臨床検査部微生物検査室に設置し、サーバ機（データベース、データ保存用、WEB用）、クライアント、レーザープリンター、バーコードプリンタ、ドキュメントスキャナ、バーコードリーダー、ネットワーク機器、無停電装置システム、アプリケーションソフト、その他付属品から構成され、以下の使用に掲げるハードウェア及びソフトウェア要件並びにシステム機能と関連システムとの接続連携等の要件を満たすこと。さらに、システム導入に必要となる連携システムや検査機器等の接続、本稼働切り替え時の立会い、ネットワーク施設及び当該システム設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | システムについて以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 病院が指定するネットワークに接続して正しく作動できること
|  | 2 | 病院LANを介してHIS（電子カルテまたは、オーダリングシステム）から検査オーダー情報を受信できること
|  | 3 | 検査結果に関わる全ての情報をHIS（電子カルテまたは、オーダリングシステム）へ送信できること
|  | 4 | 電子カルテ及び分析装置との接続状態を確認できること
|  | 5 | 検査情報Webシステムを装備していること
|  | 6 | 検査情報Webシステムへ細菌検査結果を送信できること
|  | 7 | 現行システムからのデータ移行については、過去20年分の移行ができること ・移行対象は、マスター及び検査データ（画像含む）
|  | 8 | クライアントPC2台に対して caresphere LWS を導入すること
|  | 9 | 当院検体検査室で使用している caresphere LWS 端末2台にて当システムを導入すること
|  | 10 | クライアントPC全てに対して caresphere QM を導入すること
|  | 11 | caresphere LWSの共有フォルダにアクセスできること
|  | 12 | caresphere LWSで使用しているfelicaカードを用いてログインできること
|  | 13 | 細菌検査室用の共有フォルダをサーバー上に構築すること
|  | 14 | クライアントPC全てに対して 院内のグループウェア"サイボウズ"にアクセスできる仕組みを構築すること
|  | 15 | クライアントPC全てに対して MS office（word、excel、powerpoint、access）をインストールすること
|  | 16 | クライアントPC2台に対して adobe acrobat をインストールすること
|  | 17 | クライアントPC全てに対して adobe acrobat reader をインストールすること
|  | 18 | クライアントPC1台に対して adobe photoshop をインストールすること
|  | 19 | クライアントPC全てに対し portshutterを導入すること
|  | 20 | クライアントPC及びサーバ全てに対し ウイルスバスターを導入すること
|  | 21 | クライアントPC全てに対し WEBブラウザFireFoxを導入すること、またVITEK2システムの結果を各クライアントでFireFoxにて閲覧できるようにできること
|  | 22 | ウイルスバスターは上位システムから定義ファイルを取得できる仕組みを構築すること
|  | 23 | 入力について、フリー入力以外のフィールドには入力規則を設定すること 例）半角カナのフィールドには半角カナしか入力できないようにする 等
|  | 24 | 操作マニュアルを稼働までに作成し提供すること
|  | 25 | 現在使用しているシステムのHDDに存在するユーザー作成の各種ファイルを移行すること
|  | 26 | 顕微鏡カメラの画像を取込み結果に紐づけ電子カルテで閲覧できること
| 2 | 細菌検査システムの諸元は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 1日の最大受付件数は9,999件以上の受付ができること
|  | 2 | 以下の情報はマスターで管理され、ユーザーによるメンテナンスが可能であること
|  |  | 1 | 検査項目の登録数は上限なしで登録できること
|  |  | 2 | 受付番号は、6桁（000001～999999）の範囲であること
|  |  | 3 | 受付番号の通番対応は日別、月別、年別で選択対応できること
|  |  | 4 | 診療科／病棟の登録数は上限なしで登録できること
|  |  | 5 | 保存期間は稼動後10年間（システムハード要件による）できること
|  |  | 6 | 一般細菌検査･依頼項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 7 | 一般細菌･塗抹検査の項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 8 | 一般細菌･培養／同定検査の菌数は、1検体あたり15菌まで登録できること
|  |  | 9 | 一般細菌･薬剤感受性検査の薬剤数は1菌あたり50薬剤まで登録できること
|  |  | 10 | 一般細菌･その他検査の項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 11 | 抗酸菌検査･依頼項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 12 | 抗酸菌･塗抹検査の項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 13 | 抗酸菌･培養の方法は、固形培地については運用の週数に応じて設定できること
|  |  | 14 | 抗酸菌･培養の方法は、液体培養にも対応できること
|  |  | 15 | 抗酸菌･その他検査の項目数は、1検体あたり上限なしで登録できること
|  |  | 16 | 抗酸菌･同定検査の菌数は、1検体あたり10菌まで登録できること
|  |  | 17 | 抗酸菌･薬剤感受性検査の薬剤数は、1菌あたり50薬剤まで登録できること
|  |  | 18 | 菌名登録数は上限なしで登録できること
|  |  | 19 | 薬剤登録数は上限なしで登録できること
|  | 3 | 各業務画面はマルチウィンドウに対応できること
| 3 | 権限管理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ユーザー、職種ごとのメニュー（使用可能な業務）、「閲覧」、「更新・変更」、「出力」が詳細に設定できること
| 4 | ログ管理機能は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ユーザー操作ログが表示できること
|  | 2 | 連携システムとの通信エラーなど発生時は、トレースログ上に出力できること
|  | 3 | 外部連携の通信トレースログが保存できること
| 5 | メニュー掲示板・お知らせ機能は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ログイン、ログオフ機能を有すること
|  | 2 | 掲示板・お知らせ機能を有すること
|  | 3 | マスク・ロック機能を有すること ・マスク 指定のキーを押すことで、画面に表示されている個人情報（患者名，IDなど）を”＊”表示に置換する（覗き込み防止） ・ロック 離席時に不正操作を防止するため、キー操作を不能とする｡（不正操作防止）
| 6 | 細菌検査受付業務処理機能は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付番号が自動採番され対象検体の依頼項目、患者情報を入力・修正できること
|  | 2 | 受付番号については一般細菌、抗酸菌、精度管理別、環境検査別に通番選択できること
|  | 3 | 「一般細菌」／「抗酸菌」の検査種別また、同時依頼受付を選択できること
|  | 4 | 「患者ID」、「患者名（漢字）」、「患者名（カナ）」、「生年月日」、「年齢」、「性別」、「診療科」、「病棟」、「入外区分」、「病室番号」、「体温」、「採取日」、「検査区分」、「担当医師」「担当医師PHS番号」、「投与薬剤」、「依頼コメント」、「フリーコメント」を入力・修正できること
|  | 5 | 担当医師のPHS番号を結果画面に表示できること
|  | 6 | 「依頼セット」、「材料情報」、「部位情報」、「依頼項目」、「目的菌」、「検査目的」、「追加薬剤」、を選択・変更できること
|  | 7 | 材料に応じて有効な依頼項目の制限ができること
|  | 8 | 指定した検体情報を削除できること
|  | 9 | ラベル出力については受付確定時に培地ラベル・検体ラベルの出力の選択が可能であること。また、同時に出力できること
|  | 10 | 「通常」、「精度管理」、「環境検査」の区分で受付指定できること
|  | 11 | 指定した、削除した受付の復元が可能であること。また、削除・復元は権限に応じて操作できること
|  | 12 | 追加依頼・削除を実施した場合は、会計情報の更新及び追徴印刷ができること
| 7 | 受付一覧は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 以下の抽出条件から受付一覧を表示できること
|  |  | 1 | 期間：受付日、報告日、採取日 を選択し開始日、終了日の範囲指定
|  |  | 2 | 受付番号（開始～終了）
|  |  | 3 | 7-1-１と7-1-２の組み合わせ抽出が可能であること
|  |  | 4 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 5 | それぞれ、または同時に一覧表示できること
|  |  | 6 | 報告状況：検査中、中間報告待中、中間報告済、最終報告中、最終報告済
|  |  | 7 | それぞれ、または同時に一覧表示できること
|  | 2 | 一覧表示から選択したオーダー情報の結果入力画面、時系列画面へ画面遷移できること
|  | 3 | 表示された情報をExcel出力できること
|  | 4 | 培地ラベル出力の選択が可能であること
| 8 | 検体到着確認処理機能は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | HISからの検査オーダー情報を元に検体到着確認を行えること
|  | 2 | 患者基本情報、検体の依頼情報を表示できること
|  | 3 | 培地ラベル・検体ラベル出力の選択が可能であること
|  | 4 | 到着確認時に培地ラベル・検体ラベル出力が可能であること
|  | 5 | 追加依頼・削除（依頼項目の削除は不可）を実施した場合は、会計情報の更新ができること
|  | 6 | 検体性状が入力できること
|  | 7 | 作業コメントが入力できること
|  | 8 | フリーコメントが入力できること
|  | 9 | 到着確認日時がHISの一般細菌及び抗酸菌結果画面に表示できること
|  | 10 | 到着確認時に「検体受領済み」に類する文言を中間報告として自動で送信できること
|  | 11 | 業務開始時に検体番号を範囲で選択し「検査中」を中間報告として一括で送信できること
| 9 | 検体到着状況表示は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 採取日の範囲指定による一覧表示ができること
|  | 2 | 未到着・到着済みが表示できること
|  | 3 | 一覧表示から選択したオーダー情報の到着確認画面へ画面遷移できること
|  | 4 | 検体ラベル出力の選択が可能であること
|  | 5 | 一般細菌・抗酸菌を同時に表示できること
| 10 | 分析装置とのオンライン処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 分析装置とのオンライン接続機器は、以下の通りとする
|  |  | 1 | 血液培養検査装置（ビオメリュー社製） × 1台 または同等機種
|  |  | 2 | 同定・感受性検査装置（ビオメリュー社製） × 1台 または同等機種
|  |  | 3 | 感受性検査装置（栄研化学社製） × 2台 （バクトコントロールとの接続含む）
|  |  | 4 | 質量分析装置（MALDI BIOTYPER シリウス・ブルカー社製） × 1台
|  |  | 5 | 遺伝子検査装置（富士フイルムワコー社製） × 1台
|  |  | 6 | 多項目遺伝子検査装置（フィルムアレイ・ビオメリュー社製） × 1台
|  | 2 | 分析装置とのオンライン状況を表示できること
|  | 3 | 血液培養分析装置から陽性結果を受信した場合、以下の機能へ自動通知および自動発行できることとし、作業を行っている検査技師に周知できること
|  |  | 1 | お知らせ機能
|  |  | 2 | 報告書
|  |  | 3 | 検査情報Webシステム
|  | 4 | 同定感受性分析装置または感受性分析装置から感受性結果を受信した場合、材料または材料グループと菌または菌グループの組み合わせにより、報告対象薬剤の切り替えができること
| 11 | 依頼一括送信は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 培養同定一括送信は以下の条件を指定し分析装置へ依頼できること。また、依頼の送信種類は同定送信もしくは感受性送信を指定できること。また、分析装置ごとにリストが作製できること
|  |  | 1 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 2 | 受付日（開始～終了）
|  |  | 3 | 受付番号（開始～終了）
|  |  | 4 | 未報告のみ
|  |  | 5 | 送信日（開始～終了）
|  |  | 6 | 送信状態：未送信、送信済、全て
|  |  | 7 | 材料作業グループ
|  |  | 8 | 菌株数
|  |  | 9 | 推定菌
|  |  | 10 | 分析装置
|  |  | 11 | パネル
|  | 2 | 分析装置に依頼する情報は一覧より入力できること （同定パネル、感受性パネル、パネル結果タイプ、結果タイプ、副パネル結果タイプ、副結果タイプ）
|  | 3 | 表示された情報をExcel出力できること
|  | 4 | 迅速PCR一括送信は以下の条件を指定し分析装置へ依頼できること
|  |  | 1 | 依頼項目
|  |  | 2 | 受付日（開始～終了）
|  |  | 3 | 受付番号（開始～終了）
|  |  | 4 | 未報告のみ
|  |  | 5 | 送信状態：未送信、送信済、全て
|  |  | 6 | 材料作業グループ
|  | 5 | 表示された情報をExcel出力できること
| 12 | 一般細菌結果入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日、受付番号の指定により一般細菌の検査（塗抹、培養・同定、感受性、特殊、血液培養）結果を入力・修正できること
|  | 2 | 受付時の検体情報を表示できること（検査内容・目的菌・依頼コメントなど）
|  | 3 | 血液培養で結果が「陽性」の場合、「血」マークで表示できること
|  | 4 | 検出菌順を並び替えできること
|  | 5 | 検出菌を報告対象・対象外に設定できること
|  | 6 | 検出菌の保存株登録ができること
|  | 7 | 警告菌（MRSA等）の初回検出マーク「初」を表示できること
|  | 8 | βラクタマーゼを入力・修正できること
|  | 9 | 装置指示済みのパネルはステイタスが変化し、指示済みであることが一目でわかること
|  | 10 | 項目等の入力をリストから行える場合、部分一致検索ができること
|  | 11 | 培養・同定検査の結果入力枠のレイアウト（列幅、表示項目）は設定で変更できること
|  | 12 | 同定検査の用手法の結果を入力できる枠があること。また、予想菌群の選択により同定・感受性にて使用する用手法やパネルがマスタにより表示できること
|  | 13 | 同定した菌名毎に、βラクタマーゼや血清・毒素等のコメントを付けて結果報告できる欄があること。また、その欄に入力した結果を統計抽出の際に選択できること
|  | 14 | プレートパネルのイメージで入力・修正できること（SIRを色彩表示）
|  | 15 | 追加薬剤を入力・修正できること。また、感受性パネル設定時に追加薬剤を結果欄に自動追加できること
|  | 16 | 感受性のCLSIカテゴリと化学療法学会カテゴリを両方結果に表示できること
|  | 17 | 検出菌、βラクタマーゼ、材料および薬剤または薬剤系統によるMIC、SIR結果値のAND/ORでの判定条件により結果値のチェックができること。また、条件に該当した場合のメッセージ表示およびエラー条件に該当した場合は了承操作無しには報告されないこと
|  | 18 | 検出菌、βラクタマーゼ、材料および薬剤または薬剤系統によるMIC、SIR結果値のAND/ORでの判定条件により耐性菌変換、感染症の設定ができること（S.Aureus→MRSA）
|  | 19 | 菌および薬剤の結果（SIR・MIC）によって、感染症・菌コメント・報告コメント・作業コメントの自動挿入ができること
|  | 20 | 警告菌の菌名は指定した文字色で表示できること
|  | 21 | 細菌定量を入力・修正できること
|  | 22 | 検体性状を入力・修正できること
|  | 23 | マスターで塗抹・鏡検の結果から算出（Geckler,Nugent Score,QScore）表示できること
|  | 24 | 作業コメントと報告コメントを入力できること （コメント内容はマスターとフリー入力）
|  | 25 | 報告状況は、「中間報告」、「最終報告」を指示できること
|  | 26 | 最終報告されたものでも、後から参照したい依頼に対してフラグ等設定できること
|  | 27 | 患者情報に対して前回履歴の参照ができること。また、前回値画面が表示できること
|  | 28 | 結果入力画面に過去の依頼状況が表示できること、また、その結果が参照できること
|  | 29 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 30 | 依頼対象となるパネル単位で分析装置を判断し分析装置へ依頼送信ができること
|  | 31 | 検査項目ごとに検査担当者、検査完了の入力が可能であること。また、最終報告時の完了チェック機能を有すること
|  | 32 | 各検査項目の検査担当者は、ログインしたユーザーが自動的に設定できること
|  | 33 | 報告書発行およびオーダー結果送信における報告状況、報告日の履歴が参照できること
|  | 34 | ディスク法使用時に阻止円によりSIRの自動計算ができること
|  | 35 | 薬剤の表示順をマスターで設定できること
|  | 36 | 画像取り込みができること。また、取込画像が存在する場合、「画」マークが画面上部に表示されること
|  | 37 | 同一患者の検査履歴から特定菌および感受性データのコピーができること
|  | 38 | 感染症情報をマスター設定し感染情報の入力ができること
|  | 39 | 同定菌時系列は、該当患者の時系列情報を全て表示できること。今回値は背景色（赤色）を表示できること。また、材料・材料作業グループで絞込みすることができること
|  | 40 | 感受性1菌種、感受性2菌種、感受性3菌種の会計情報が自動判定できること。また、会計情報の追加・削除ができること
|  | 41 | 質量分析装置加算の会計情報が自動判定できること
|  | 42 | パネル参照画面で未使用パネルの非表示設定ができること
|  | 43 | パネル情報より、JANIS検査法コードが指定できること
|  | 44 | 分析装置パラメータの入力がパネル単位でできること
|  | 45 | 検査材料が指定材料のみ血液培養の結果入力欄が表示できること
|  | 46 | 報告書印刷画面へ画面遷移し報告書印刷ができること
|  | 47 | 報告書の印刷フォーマットはカスタマイズできること
|  | 48 | 報告状況、報告日の履歴が参照できること
|  | 49 | 菌・薬剤辞書情報が表示できること。また、辞書情報が存在する場合は名称に下線が表示できること
|  | 50 | 患者情報にてJANIS出力対象となる項目の入力・編集ができること
|  | 51 | 培地ラベル印刷画面へ画面遷移し培地ラベルが印刷できること
|  | 52 | 血液培養装置より陰性の結果が送信されたときに、自動で「培養陰性」と結果が入力できること
| 13 | 一般細菌塗抹一括入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日の範囲指定により患者一覧を表示し、一括で一般塗抹の検査結果を入力及びデータ保存ができること
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること
|  |  | 1 | 材料作業グループ
|  |  | 2 | 未報告のみ
|  | 3 | マスターで表示対象有無の項目を設定できること（表示順もマスター設定できること。）
|  | 4 | 報告状況は、「中間報告」、「最終報告」を一括で指示できること
|  | 5 | Geckler、Nugent Score、QScoreの自動計算が実施できること
|  | 6 | 塗抹コメント、作業コメント、報告コメント、検体性状が入力できること
|  | 7 | 特殊染色結果情報が入力できること。また、システム設定により表示／非表示が設定できること
|  | 8 | 画像取り込みができること。また、画像データが存在する場合は画像枚数が表示できること
|  | 9 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移できること
|  | 10 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 11 | 変更したデータが自動的に更新対象にできること
|  | 12 | 培地ラベルの発行指示ができること
| 14 | 血液培養一括入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日の範囲指定により患者一覧を表示し、一括で血液培養の検査結果入力及びデータ保存できること
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること
|  |  | 1 | 結果（陽性、陰性、培養中、無し）
|  |  | 2 | ボトル種別（好気／小児、嫌気、抗酸菌）
|  |  | 3 | 報告状況（検査中、中間報告中、中間報告済、最終報告中、最終報告済）
|  | 3 | 任意の間隔で表示中のデータを自動再表示できること
|  | 4 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移できること
|  | 5 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 6 | 変更したデータが自動的に更新対象にできること
|  | 7 | 培地ラベルの発行指示ができること
|  | 8 | 表示幅は項目見出し名（結果値が入力されていた場合は、結果値も考慮）に準じ、可変で表示できること
| 15 | 一般細菌その他検査一括入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日の範囲指定により患者一覧を表示し、一括で一般細菌その他の検査結果を入力及びデータ保存できること
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること
|  |  | 1 | 依頼項目のみ表示
|  |  | 2 | 未報告のみ
|  |  | 3 | 検査項目（複数指定可）
|  | 3 | 報告状況は、「中間報告」、「最終報告」を一括で指示できること
|  | 4 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移できること
|  | 5 | 画面表示項目を選択できること
|  | 6 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 7 | 変更したデータが自動的に更新対象にできること
|  | 8 | 表示幅は項目見出し名（結果値が入力されていた場合は、結果値も考慮）に準じ、可変で表示されること
| 16 | 抗酸菌結果入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日・受付番号の指定により、抗酸菌の検査（塗抹、培養・同定、感受性、特殊）結果を入力・修正できること
|  | 2 | 受付時の検体情報を表示できること（検査内容・目的菌・依頼コメントなど）
|  | 3 | 液体培養・固定培養の両方の入力ができること
|  | 4 | 固形培養はマスターで判定週を設定できること
|  | 5 | 検出菌順を並び替えできること
|  | 6 | 検出菌を報告対象・対象外に設定できること
|  | 7 | 検出菌の保存株登録ができること
|  | 8 | 警告菌の初回検出マーク「初」を表示できること
|  | 9 | 項目等の入力をリストから行える場合、部分一致検索ができること
|  | 10 | 同定検査の結果入力枠のレイアウト（列幅、表示項目）は設定で変更できること
|  | 11 | プレートパネルのイメージで入力・修正できること（SIRを色彩表示）
|  | 12 | 抗酸菌薬剤感受性の入力ができること
|  | 13 | 追加薬剤を入力・修正できること。また、感受性パネル設定時に追加薬剤を自動追加できること
|  | 14 | 検出菌、材料および薬剤または薬剤系統によるMIC、SIR結果値のAND/ORでの判定条件により結果値のチェックができること。また、条件に該当した場合のメッセージ表示およびエラー条件に該当した場合は報告されないこと
|  | 15 | 検出菌、材料および薬剤または薬剤系統によるMIC、SIR結果値のAND/ORでの判定条件により耐性菌変換、感染症の設定ができること
|  | 16 | 菌および薬剤の結果（SIR・MIC）によって、感染症・菌コメント・報告コメント・作業コメントの自動挿入ができること
|  | 17 | 警告菌の菌名は指定した文字色で表示できること
|  | 18 | 全体コロニー数を入力・修正できること
|  | 19 | 検体性状を入力・修正できること
|  | 20 | 作業コメントと報告コメントを入力できること （コメント内容はマスターとフリー入力）
|  | 21 | 報告状況は、中間報告・最終報告を指示できること
|  | 22 | 患者情報に対して前回履歴の参照ができること。また、前回値画面が表示できること
|  | 23 | 結果入力画面に過去の依頼状況が表示できること、またその結果が参照できること
|  | 24 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 25 | 検査項目ごとに検査担当者、検査完了の入力が可能であること。また、最終報告時の完了チェック機能を有すること
|  | 26 | 各検査項目の検査担当者は、ログインしたユーザーが自動的に設定できること
|  | 27 | 報告書発行およびオーダー結果送信における報告状況、報告日の履歴が参照できること
|  | 28 | 薬剤の表示順をマスターで設定できること
|  | 29 | 画像取り込みができること。また、取込画像が存在する場合、「画」マークが画面上部に表示されること
|  | 30 | 同一患者の検査履歴から特定菌および感受性データのコピーができること
|  | 31 | 感染症情報をマスター設定し、感染症情報の入力ができること
|  | 32 | 同定菌時系列は、該当患者の時系列情報を全て表示できること。今回値は背景色（赤色）を表示できること。また、材料・材料作業グループで絞込みすることができること
|  | 33 | 抗酸菌3薬剤、4薬剤以上の会計情報が自動判定できること。また、会計情報の追加・削除が実施できること
|  | 34 | パネル参照画面で未使用パネルの非表示設定ができること
|  | 35 | パネル情報より、JANIS検査法コードが指定できること
|  | 36 | 報告書印刷画面へ画面遷移し報告書印刷が可能であること
|  | 37 | 報告状況、報告日の履歴が参照できること
|  | 38 | 菌・薬剤辞書情報が表示できること。また、辞書情報が存在する場合は名称に下線が表示されること
|  | 39 | 患者情報にてJANIS出力対象となる項目の入力・編集ができること
|  | 40 | 培地ラベル印刷画面へ画面遷移し培地ラベルが印刷できること
| 17 | 抗酸菌塗抹・培養一括入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日、受付番号の範囲指定により患者一覧を表示し、一括で抗酸菌塗抹・培養の検査結果を入力及びデータ保存できること
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること
|  |  | 1 | 培養週数
|  |  | 2 | 未報告のみ
|  | 3 | マスターで表示対象有無の検査項目を設定できること（表示順もマスター設定できること。）
|  | 4 | 報告状況は「中間報告」、「最終報告」を一括で指示できること
|  | 5 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移できること
|  | 6 | 時系列情報が参照できること
|  | 7 | 変更したデータが自動的に更新対象にできること
|  | 8 | 表示幅は項目見出し名（結果値が入力されていた場合は、結果値も考慮）に準じ、可変で表示できること
|  | 9 | 対象の依頼項目があるデータのみ表示できること
|  | 10 | 固形培養は、基準日から指定した週数による該当データの抽出ができること （1週目、2週目、3週目、…8週目、すべて）から選択ができること。
|  | 11 | 塗抹、液体、固形の結果表示・非表示が切り替えできること
| 18 | 抗酸菌その他一括入力処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 受付日の範囲指定により患者一覧を表示し、一括で抗酸菌その他の検査（遺伝子検査）結果を入力及びデータ保存ができること
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること
|  |  | 1 | 依頼項目のみ表示
|  |  | 2 | 未報告のみ
|  |  | 3 | 検査項目（複数指定可）
|  | 3 | マスターで表示対象有無の項目を設定できること（表示順もマスター設定できること。）
|  | 4 | 報告状況は「中間報告」、「最終報告」を一括で指示できること
|  | 5 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移できること
|  | 6 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 7 | 変更したデータが自動的に更新対象にできること
|  | 8 | 抽出条件で複数項目の絞り込みができること
|  | 9 | 表示幅は項目見出し名（結果値が入力されていた場合は、結果値も考慮）に準じ、可変で表示できること
| 19 | 印刷指示業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 出力区分を「通常（未発行）」、「再発行」、「強制」で選択できること。また、出力するリストに応じて出力区分の初期設定ができること
|  | 2 | 出力対象となる以下のリストをプレビュー表示及び印刷ができること
|  |  | 1 | ワークシート
|  |  | 2 | 報告書
|  |  | 3 | 医事会計リスト（追徴リスト）
|  |  | 4 | 保存株リスト
|  |  | 5 | MEワークシート（バーコード付）
|  | 3 | 上記のリストは以下の条件から印刷できること。そのうち、８～１７の条件は除外設定もできること
|  |  | 1 | 入外区分（シートを分けて印刷できること）
|  |  | 2 | 通常／至急
|  |  | 3 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 4 | 到着状況：未到着、到着済、中止
|  |  | 5 | ラベル発行：未発行、発行済
|  |  | 6 | 検査区分：通常、QC、環境検査
|  |  | 7 | 報告区分：検査中、中間報告中、中間報告済、最終報告中、最終報告済
|  |  | 8 | 依頼項目
|  |  | 9 | 材料
|  |  | 10 | 材料系統
|  |  | 11 | 材料作業グループ
|  |  | 12 | 依頼元（診療科）
|  |  | 13 | 検査目的
|  |  | 14 | 目的菌
|  |  | 15 | 病院
|  |  | 16 | コミュニケーション（通信業務種別）
|  |  | 17 | パネル
|  | 4 | 以下の条件で印字順を指定できること。また、優先順位を5つ指定でき、昇順・降順設定ができること
|  |  | 1 | 受付日
|  |  | 2 | 受付番号
|  |  | 3 | 報告日
|  |  | 4 | 病棟
|  |  | 5 | 診療科
|  |  | 6 | 患者ID
|  |  | 7 | 採取日
|  |  | 8 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 9 | 到着状況：未到着、到着済、中止
|  | 5 | 24時間以内に出力したリストが履歴表示され、出力したリストの再印刷ができること
| 20 | 培地ラベル一括発行処理は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 受付日、受付番号の範囲指定により検体一覧を表示し、一括で培地ラベルを印刷できること。
|  | 2 | 以下の抽出条件から情報を抽出できること。
|  |  | 1 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 2 | 依頼に培養あり
|  |  | 3 | 血液材料を除く
|  |  | 4 | ラベル発行状態：印刷待、発行済
|  |  | 5 | 遺伝子検査あり
| 21 | 問い合わせ状況表示業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 問い合わせ業務は、以下の抽出条件から対象患者の情報を検索・参照できること
|  |  | 1 | 依頼種別
|  |  | 2 | 患者ID
|  |  | 3 | 受付日
|  |  | 4 | 受付番号
|  |  | 5 | 報告日
|  |  | 6 | 採取日
|  |  | 7 | 診療科
|  |  | 8 | 病棟
|  |  | 9 | 入外区分
|  |  | 10 | 報告状況：検査中、中間報告中、中間報告済、最終報告中、最終報告済
|  |  | 11 | 担当医師
|  |  | 12 | 担当技師
|  |  | 13 | 担当医師名称
|  |  | 14 | 患者名
|  |  | 15 | 患者カナ名
|  |  | 16 | 材料
|  |  | 17 | 材料作業グル―プ
|  |  | 18 | 画像有無
|  |  | 19 | 検査区分
|  | 2 | 各検査項目における報告状況を表示できること
|  | 3 | 一般細菌と抗酸菌を一緒もしくは別々に表示できること
|  | 4 | 一覧表示は昇順、降順で指定できること
|  | 5 | 患者情報に対して時系列情報が参照できること（同定菌・薬剤感受性情報）
|  | 6 | 選択したデータの結果入力画面へ画面遷移ができること。また、遷移後の結果入力画面から他の画面へも遷移できること
| 22 | 検査データ抽出参照業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 抽出条件を保存できること。
|  | 2 | 以下の抽出条件から対象先の情報を抽出できること。また、１～15の条件は除外設定もできること
|  |  | 1 | 期間種別：受付日、報告日、採取日 を選択し開始日、終了日の範囲指定
|  |  | 2 | 開始・終了受付番号
|  |  | 3 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 4 | 入外区分
|  |  | 5 | 検査区分：通常、QC、環境検査
|  |  | 6 | 性別：男性、女性、不明
|  |  | 7 | 病棟
|  |  | 8 | 診療科
|  |  | 9 | 患者
|  |  | 10 | 目的菌
|  |  | 11 | 医師
|  |  | 12 | 報告者
|  |  | 13 | 材料（材料、材料統計グループ、材料作業グループ、材料系統）
|  |  | 14 | 報告状況：検査中、中間報告待ち、中間報告済み、最終報告待ち、最終報告済み
|  |  | 15 | 年齢：年齢、月齢、日齢の選択および範囲指定
|  |  | 16 | 体温：範囲指定
|  |  | 17 | 依頼項目
|  |  | 18 | 塗抹検査項目、（陽性のみ：結果値が陽性の検査情報のみ）
|  |  | 19 | 迅速項目、（陽性のみ：結果値が陽性の検査情報のみ）
|  |  | 20 | 血液培養情報（ボトル種別ごとの陽性、陰性、検査中が指定可能）
|  | 3 | 培養同定検査情報は以下の内容が設定できること
|  |  | 1 | 種別（菌、菌統計グループ、菌グループ）およびコード指定
|  |  | 2 | 菌量、βラクタマーゼ、感染症、バイオタイプ、初回陽性フラグ、菌コメント
|  | 4 | 薬剤感受性情報は薬剤、薬剤系統別に指定できること
|  | 5 | 同一患者の「まるめ」は下記内容で設定できること
|  |  | 1 | 最初でまるめる、最後でまるめる、まるめをしない を選択できること
|  |  | 2 | 患者ID、患者カナ名、患者名、オーダーのいずれかを選択
|  |  | 3 | 上記１、２の条件に診療科、病棟、材料、材料系統、同定菌、同定菌＋感染症コード、月毎の複数選択可能であること
|  | 6 | 表示条件は以下内容から選択できること
|  |  | 1 | 属性
|  |  | 2 | 検体検査連携情報
|  |  | 3 | 一般細菌依頼情報
|  |  | 4 | 抗酸菌依頼情報
|  |  | 5 | 血液培養情報
|  |  | 6 | 一般細菌 塗抹検査情報
|  |  | 7 | 抗酸菌 塗抹検査情報
|  |  | 8 | 一般細菌 その他検査情報
|  |  | 9 | 抗酸菌 その他検査情報
|  |  | 10 | 同定菌情報
|  |  | 11 | 感染患者情報
|  |  | 12 | 薬剤感受性情報
|  |  | 13 | 抗酸菌培養検査情報
|  |  | 14 | 請求項目
|  |  | 15 | 菌マスター情報
|  | 7 | 抽出結果から選択した検査情報の結果入力業務へ画面遷移できること。また、複数選択できること
|  | 8 | 抽出結果から一覧表示またはExcel出力できること
|  | 9 | 血液培養ボトルのバーコード、装置からの結果受信までの時間、装置への挿入時間を依頼毎に抽出できること
|  | 10 | 上記条件とは別に、依頼毎に全てのフィールドを抽出することのできるメニューを有すること
| 23 | サーベイランス業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | JANIS向けデータ出力ができること
|  | 2 | JANISより問い合わせがあった検体の検索ができること
| 24 | 集計業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検査項目（請求項目を含む）の集計機能として項目数、保険点数の単点、合計点数、前年度同月比に対応できること
|  | 2 | 以下検索条件で集計できること
|  |  | 1 | 月単位、年単位、年度単位による期間指定
|  |  | 2 | 入外区分 ： 全て、入院、外来
|  |  | 3 | 依頼種別 ： 全て、一般細菌、抗酸菌
|  |  | 4 | 集計単位 ： 期間別（日、年月、年度月）、病棟、診療科
|  |  | 5 | 診療科 ： 複数選択できること
|  |  | 6 | 病棟 ： 複数選択できること
|  |  | 7 | 報告状況 ： 検査中、中間、最終 複数選択できること
|  | 3 | 集計単位は、システム設定で報告日、受付日を設定できること
|  | 4 | 集計項目をExcel出力できること
| 25 | 統計業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 対象期間を範囲指定し、各種の統計リスト・グラフを出力できること
|  | 2 | 抽出条件を保存できること
|  | 3 | 以下抽出条件を設定できること。また、９～15の項目は除外設定もできること。
|  |  | 1 | 受付日・報告日・採取日の選択
|  |  | 2 | 選択した期間による開始日、終了日の指定
|  |  | 3 | 受付番号の範囲指定
|  |  | 4 | 依頼種別：一般細菌、抗酸菌
|  |  | 5 | 最終報告済のみ
|  |  | 6 | 入外区分
|  |  | 7 | 検査区分：通常、QC、環境検査
|  |  | 8 | 性別：男性、女性、不明
|  |  | 9 | 病棟
|  |  | 10 | 診療科
|  |  | 11 | 患者
|  |  | 12 | 目的菌
|  |  | 13 | 医師
|  |  | 14 | 報告者
|  |  | 15 | 材料（材料、材料統計グループ、材料作業グループ、材料系統）
|  | 4 | 培養同定検査情報は以下内容を設定できること
|  |  | 1 | 種別（菌コード、菌統計グループ、菌グループ）およびコード指定
|  |  | 2 | 菌量、βラクタマーゼ、感染症、バイオタイプ、初回陽性フラグ、菌コメント
|  | 5 | 薬剤感受性情報は薬剤、薬剤系統別に指定できること
|  | 6 | 上記の検索条件から以下の統計リストを作成できること。また、その統計リストはExcel出力できること
|  |  | 1 | 菌検出レポート
|  |  |  | 1 | 検出菌の発生状況を以下内容でリスト出力できること。
|  |  |  | 2 | ・出力形式：材料、材料統計グループ、材料作業グループ、病棟、診療科
|  |  |  | 3 | ・期間指定：週別、月別、3ヶ月、6ヶ月、年
|  |  | 2 | 菌種別薬剤アンチバイオグラム
|  |  |  | 1 | 検出菌の薬剤アンチバイオグラムを３か月、６か月、年単位を選択しリスト出力できること
|  |  | 3 | 院内感染レポート
|  |  |  | 1 | 依頼症例数、検出症例数を集計し以下条件で出力できること
|  |  |  | 2 | ・出力形式：材料、材料統計グループ、材料作業グループ、病棟、診療科
|  |  | 4 | 薬剤感受性レポート
|  |  |  | 1 | 検出菌の薬剤感受性情報を以下条件で出力できること
|  |  |  | 2 | ・出力形式：MIC（%）、MIC、SIR
|  |  |  | 3 | ・出力形式：「Sのみ、Rのみ、全て」の選択
|  |  |  | 4 | ・詳細設定：「IをSにカウント」、「IをRにカウント」、「NAをRにカウント」、「NRをRにカウント」の設定、患者まるめ、近似値含の設定ができること
|  |  | 5 | 血液培養陽性率
|  |  |  | 1 | 血液培養検査における1Set、2Setごとの採取率、陽性率の比率を病棟、診療科別に出力できること
|  |  | 6 | 新規検出患者陽性履歴
|  |  |  | 1 | 検出菌における該当患者の陽性履歴を新規、再陽性、陰性の区分にて出力できること
|  |  | 7 | 検出菌状況
|  |  |  | 1 | 検出菌における病棟、診療科別に前年の平均患者数、1SD、2SDを集計し各月の検出された患者数、検体数を出力できること。
|  |  | 8 | 上記１～７のレポートの条件設定を保存し統計情報設定画面からワンクリックでExcel出力できること。
| 26 | 外部委託業務は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 外部委託対象データの委託情報リストの出力ができること
|  | 2 | USBメモリ等の外部媒体へ依頼提出ファイルの作成ができること
|  | 3 | 履歴から依頼提出ファイルの再作成ができること
|  | 4 | USBメモリ等の外部媒体から結果ファイルの取り込みができること
|  | 5 | 履歴から結果ファイルの再取り込みができること
|  | 6 | 検査結果取り込み画面で外部（電子カルテ等）への自動送信可否の設定を任意に指定できること
|  | 7 | 外部委託からの結果取り込みデータの印刷ができること
|  | 8 | 外部委託ラベルが発行できること
| 27 | 画像ファイリング機能は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 顕微鏡画像等の画像機器から撮影した画像取込みができること
|  | 2 | 取り込んだ画像を一覧（サムネイル）表示できること
|  | 3 | 選択した画像を検査情報Webシステム（SCNA社製品）へ送信できること
|  | 4 | 下記の画像ファイルが管理できること
|  |  | 1 | JPEG
|  |  | 2 | BMP
|  |  | 3 | PNG
|  |  | 4 | PDF
|  | 5 | 描画機能やレベル補正機能など取り込んだ画像の加工・編集ができること（PDFファイルは除く）
| 28 | アウトブレイク監視業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 病棟別に閾値を設定し条件を保存できること
|  | 2 | 基準日を起点に過去4週に遡り各週の感染患者数、新規感染患者数を表示できること ※感染患者数が閾値を超えた病棟については強調表示またはエラー表示を行う。
|  | 3 | 対象先の感染患者一覧を表示できること
|  | 4 | 過去2年分の菌種ごとの平均値、1SD、2SD別に閾値を自動集計し表示できること
| 29 | 精度管理業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 以下の条件から精度管理情報を表示できること
|  |  | 1 | 集計基準月指定
|  |  | 2 | 分析装置
|  |  | 3 | 菌
|  |  | 4 | パネル
|  |  | 5 | コメント
|  | 2 | 薬剤感受性MIC値の管理限界の範囲内・範囲外を集計できること
|  | 3 | 集計データをCSV出力できること
| 30 | 操作ログ業務処理は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 指定した期間の操作ログ情報は以下内容を表示できること
|  |  | 1 | 操作日時、ログ種別、処理時間、ユーザー、端末、プラグイン種別、トリガー（操作）、操作対象、操作種別、受付日、受付番号、診療科、病棟、患者
|  | 2 | 選択した操作内容を詳細表示できること
|  | 3 | 操作ログ一覧表をCSV出力できること
Ⅱ | ハードウェア関連
| 1 | サーバー機器について以下の要件を満たすこと
|  | 1 | サーバー装置本体1台を含むこと
|  | 2 | サーバーはブレード型にすること
|  | 3 | レイド5を実装すること
|  | 4 | ディスプレイ装置1台を含むこと
|  | 5 | 無停電電源装置1台を含むこと
|  | 6 | バックアップ用の外付けハードディスク機器1台を含むこと
|  | 7 | OSは、Microsoft Windows Server 2016 Standardであること
|  | 8 | CPUは、インテルXeonプロセッサーの2GHzと同等以上であり、64ビットサーバー対応が出来ること
|  | 9 | メモリは、8GB以上であること
|  | 10 | ハードディスクの容量は、本仕様書記載要件を満たすこと
|  | 11 | サーバは２４時間３６５日連続稼動できること
|  | 12 | サーバーについては365日24時間オンコール5年保守契約ができること
| 2 | クライアントについて以下の要件を満たすこと
|  | 1 | OSは、Windows 10 Pro であること
|  | 2 | CPUは、インテルCorei５のプロセッサーで、かつプロセッサーが2.5GHz以上であること
|  | 3 | メモリは、4GB以上であること
|  | 4 | 1920×1080の解像度が表示可能な液晶ディスプレイであること
|  | 5 | ノートPCを用いる場合、解像度は、1920×1080で、フルHD対応であること
|  | 6 | 本システムが動作する端末は、Microsoft .NET Framework 4.5 がインストールされていること。インストール済みでない場合は、細菌検査システムソフトウェアのインストール時に同時にインストールされ、300MB以上の空き容量があること
|  | 7 | Firefoxの最新バージョンを搭載していること
| 3 | 周辺機器及び台数は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | クライントPC 8台
|  | 2 | ノート型ＰＣ 1台
|  | 3 | タブレットPC及びUSB-LAN変換アダプタ 1台
|  | 4 | TFT液晶モニター 20インチワイド 8台
|  | 5 | レーザー印刷装置 A3カラー両面印刷可 LAN 2台
|  | 6 | バーコードプリンター サーマル、LAN 2台
|  | 7 | 据え置き型バーコードリーダー 3台
|  | 8 | オプト ハンドバーコードスキャナー 6台
|  | 9 | 4ポートセキュアデバイスサーバー（RS232C変換器） 必要台数
|  | 10 | HUB ギガビット nポート 必要台数
|  | 11 | 無線マウス 8個
|  | 12 | マウスパッド（オプティカル対応） 8枚
|  | 13 | 無停電装置 8台
|  | 14 | ＰＣラック（サービスライン有） 8台
|  | 15 | ＰＣテーブル（サービスライン有） 3台
|  | 16 | プリンタ台（サービスライン有） 2台
|  | 17 | ワークデスク（700×800×800） 3台
|  | 18 | ドキュメントスキャナ 2台
|  | 19 | 顕微鏡用カメラ Nicon DS-Fi3及び接続機器 1台
|  | 20 | 顕微鏡用カメラ EOSkiss X10及び接続機器 1台
|  | 21 | デジタル顕微鏡 SKYBASIC Wifi 1台
|  | 22 | クライアントPC及び周辺機器を設置する際、ケーブルマネジメントシステム等を用いてケーブル類が作業台や床に放置されず作業の邪魔にならないように纏めること
Ⅲ | サポート関連
| 1 | サポート体制及び窓口は以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 保守契約により、年に1回のハードウェア診断の対応ができること
|  | 2 | 専用の電話サポート受付窓口は専任体制で365日24時間受付ができること
|  | 3 | 専用の電話サポート窓口が専任体制で設置されており、平日・営業時間中のサポートやリモートメンテナンスサービスが受けられること。また、緊急時は夜間・休日も対応できること
|  | 4 | 電話サポート窓口での受付についてはすべて履歴管理を行い、必要に応じて速やかに対応履歴一覧を提示できること
|  | 5 | サポートやメンテナンス等の報告書を微生物検査室に提出すること
|  | 6 | リモートメンテナンスに使用する機器及びソフトウェアを有すること
|  | 7 | リモートメンテナンスに使用する回線を準備すること
|  | 8 | 以下の作業は契約時予算内で行うこと ・不要となった現有システム機器の回収・廃棄 ・回収した機器内データの完全消去（証明書の掲示） ・現有システム回収からのデータ移行 ・システム構築時に発生した基本仕様の変更に対する手直し ・運用変更に伴うカスタマイズ ・システム更新に伴い発生した電子カルテ・健診システム・医事課システム側の変更
Ⅳ | 導入・運用開始前に関する仕様
| 1 | 導入確認および教育に関すること ・ベンダーはシステムの導入において検査部職員に対して本システムの操作方法について研修を実施すること。 ・本システムの操作方法、構成・仕組みなど内容を反映した利用者マニュアルおよび保守管理用マニュアルを詳細かつ正確に作成し、これにより研修を行うこと。 ・設置する機器の動作テスト、機能テストおよび接続・連携テストは、必ず検査部担当者の立ち会いのもとに行い、その評価を受けること。 ・本システムのテストに使用するデータは、病院の提供するものを用いて実際の稼働環境に適切なシステム設定であるかを確認すること。 ・本システムの設定、稼働テストにあたっては、実際に稼働させるシステムをテスト環境用に仮設置し、検査部担当者が本システムの全体をイメージできる状況で行うこと。 ・本システムの稼働テストでは、上位システム（医事課システム・検診システム等電子カルテに接続している各システムを含む）において問題が無いか確認すること。 ・本システムの本稼働開始については、検査部門と協議、確認し、上位システムとの連携において問題を生じないよう、円滑に実施すること。 ・ベンダーは、あらかじめシステム導入のスケジュールを病院側に提示し、導入・設置の進捗状況を検査部担当者と情報共有して、状況、問題等を共通認識できるようにすること。 ・ベンダーの本システムの検証には、検査部担当者を参加させ、その評価・意見の中で妥当性のあるものや適切なものを採用すること。
| 2 | マスター管理体制・システム管理教育 ・システムの運用において、その運用管理に当検査部は専従の情報処理担当者を配置しないため、管理面においても操作性の簡便な管理システムを構築すること。 ・検査部システム管理担当者には、システムの構成・仕組み、マスターメンテナンスなど内容を反映した管理者マニュアルおよびメンテナンスに関するベンダーとの連携ドキュメントを詳細かつ正確に作成し、これにより研修を行うこと。 ・ベンダーは、利用者側の管理用ツールなどを使用し、通常の運用において問題・異常など迅速に発見できる仕組みを提供すること。 ・管理用クライアントにテスト環境を構築でき、設定変更時に機器を接続してテストが行えること。