## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称） 生理検査システム）
構成概要 |  |  |  | 生理検査システムは、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター（仮称）臨床検査部生理検査室に設置し、 サーバ機（データベース、データ保存用）、クライアント、レーザープリンター、バーコードプリンター、カラーイメージスキャナー、 バーコードリーダー、ネットワーク機器、無停電装置システム、アプリケーションソフト、その他付属品から構成され、以下の仕様に 掲げるハードウェア及びソフトウェア要件並びにシステム機能と関連システムとの接続連携等の要件を満たすこと。さらに、システム 導入に必要となる連携システムや検査機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会い、ネットワーク敷設及び当該システム設置に係る 工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| ⅰ | システム基本概要に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | システム構成は、クライアント／サーバ方式を基本とし、システムサーバは機密性、安全性を優先して病院指定のサーバ設置場所へ設置し管理ができること。
|  | 2 | 生理検査システム以外にも必要となりうるアプリケーションの導入を行うこと。
|  | 3 | 多数のユーザーの同時アクセスに耐える処理能力と、新規に開始する生理検査項目に対して拡張性を有していること。
|  | 4 | 日常業務におけるレスポンスタイムは、ピーク時においても通常作業に支障がないようにすること。
|  | 5 | 既存検査装置との接続においてOSバージョン変更により機器操作性に不具合を生じる場合は、既存機器と同等以上の性能を有す検査機器を調達すること。
|  | 6 | 病院が指定するネットワークを利用し作動すること。また電子カルテシステムや放射線画像管理システム、循環器科部門サーバ、患者呼出システムの各ベンダと十分に協議し、いずれのシステムにも影響することなく、適正に作動する。既存の電子カルテシステム、放射線画像管理システム、循環器科部門システム、患者呼出大型モニタが更新又は新たな構築となった場合でも接続を可能とすること。
|  | 7 | 生理検査室以外に設置の心電計心電図波形及び、超音波診断装置超音波画像を、生理検査システムサーバに転送・保存し電子カルテシステムで閲覧できること。また今後の装置更新・増設においても新規の心電計、超音波診断装置とネットワーク接続が可能となるような仕組みを有すこと。
|  | 8 | サーバのデータ保存容量は過去データ保存と本システム導入後8年間に想定される業務量に対応できること。今後保存されるデータとして生理検査室以外に設置の心電計心電図波形及び、超音波診断装置超音波画像（2D,3Dの静止画,動画を含む）も対象とすること。
|  | 9 | 既存システムに保存のすべてのデータを完全移行し検査履歴の継続的管理を可能とすること。
|  | 10 | 個人情報の保護に関する法律等関係法令、医療システムの安全に関するガイドライン（最新版）に適合していること。
Ⅱ | 技術的事項
| ⅰ | システムの技術的事項に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 将来業務量が増加した場合や新規検査項目を追加する場合、ソフトウェア、ハードウェアを変更することがないよう拡張性を持たせること。
|  | 2 | テスト環境が整備されること。
|  | 3 | 操作ログについて、作業日時・作業者・作業内容等を細かく管理できること。
|  | 4 | システム管理、トラブル時の検証が容易で、トラブル対応が即時に可能な構築とすること。
|  | 5 | システムダウンに対し、以下の対策を実施すること。
|  |  | （1） | 電子カルテシステム、放射線画像管理システム、統合画像管理システムの各障害に備え十分な対策が取られていること。
|  |  | （2） | 障害箇所の特定が速やかにできる仕組みを有し、システム障害時には迅速に対応し、短時間での復旧に努めること。
|  |  | （3） | 保守およびトラブル対応において担当する営業、システムエンジニア（SE）は専任とし迅速な対応を行なうこと。
|  |  | （4） | ウイルス対策ソフトは今回調達する全てのサーバ及びクライアント端末に導入すること。ウイルスソフト対策のライセンスは期間 1年とし毎年更新契約をすること。
|  | 6 | 各検査機器との接続と結果に関する技術的要件
|  |  | （1） | 各検査機器との接続およびオーダ連携・結果送信・画像送信・会計実施についても既存機能・条件をすべて保持すること。その他 検査ごとに下記要件を満たすこと。
|  |  | （2） | 検査室外の心電計
|  |  |  | ① | 検査室外設置の心電計で記録した心電図についてはネットワーク（無線あるいは有線LAN）により生理検査システムへデータ転送できること。 これらのオーダ番号のない心電図波形は、生理検査システム上でオーダ番号があるものと明確に区別できる仕組みを有すること。
|  |  |  | ② | 検査室外でオーダなく心電図検査を実施した場合でも、IDと実施日時のみで保存ができること。また同一IDであればオーダ連携有無に関わらず、同じ時系列上で結果参照できること。
|  |  |  | ③ | ネットワーク障害に備え、検査室外の心電図結果はSDカードによるオフライン登録も可能であること。
|  |  |  | ④ | ネットワーク接続は将来的な心電計増設を想定していること。
|  |  | （3） | 心臓超音波診断装置・腹部超音波診断装置
|  |  |  | ① | 超音波診断装置からの送信画像を同時に生理検査システムで受信し保存すること。
|  |  |  | ② | 生理検査室外に設置の超音波診断装置についても、生理検査システムサーバで保存・管理できること。
|  |  |  | ③ | オーダのない検査画像を検査日と患者IDのみで登録できること。またその画像に対しても部門システムオーダによりレポート作成が可能であること。（外科外来の乳腺超音波検査画像など）
|  |  |  | ④ | オーダのない検査画像・レポート（または未受付で行った検査画像・レポート）は、検査後に作成したオーダとの括り付けが可能であること。
|  |  |  | ⑤ | 超音波画像はできるだけ圧縮をかけないDICOM形式で生理検査サーバと放射線画像管理システムサーバと循環器科部門システムサーバのすべてに保存でき、いずれのサーバからもDICOM画像を参照できること。
|  |  |  | ⑥ | 統合画像管理システムで画像参照できること。
|  |  |  | ⑦ | 心臓超音波装置からは生理検査システムサーバと循環器部門システムサーバに同時に画像送信し保存できること。
|  |  |  | ⑧ | 将来的に必要となった場合を想定し、DICOM SR対応機から計測したSR値を自動受信する仕組を設定すること。
|  |  |  | ⑨ | 検査機器を更新した場合、機器の性能や特性に即した最適な接続設定を行うこと。表示する画像サイズは検査機器ごとに適正に設定すること。
|  |  |  | ⑩ | 画像一覧表示画面から任意の画像を選択し、CD、DVD等の電子媒体へエキスポートできること。DICOM画像はビューアーを伴って出力でき、BMG、PNG、JPEG、MPEG等への変換出力も可能であること。
|  |  |  | ⑪ | 検査室外設置の超音波装置で記録した超音波画像についてはネットワーク（無線あるいは有線LAN）により生理検査システムへデータ転送できること。これらオーダ番号のない画像は、生理検査システム上でオーダ番号があるものと明確に区別できる仕組みを有すること。
|  |  |  | ⑫ | ネットワーク接続は将来的な超音波装置増設を想定していること。
|  |  | （4） | ホルター心電図
|  |  |  | ① | 結果解析について将来的に契約更新がされた場合、結果取り組みの仕組みとしてオフライン登録が可能であること。
|  |  | （5） | セキュリティ管理
|  |  |  | ① | サーバ、ハードウエア、ミドルウェア、サーバプログラム及びアプリケーションに障害が発生した場合はメール機能を使用し生理検査システム端末に随時通知を行う障害通知機能があること。
|  |  |  | ② | ウイルスチェックソフトのエンジンおよびパターンファイルの更新を自動にて随時行えること。
|  |  |  | ③ | セキュリティホールが明らかになった場合には、パッチ適用やバージョンアップ等の対応を行うこと。
|  |  |  | ④ | アクセス権限の管理機能を有すること。
|  |  |  | ⑤ | アクセス権限は個人単位で自由に組み合わせができる機能を有すること。
|  |  |  | ⑥ | 検査結果の検索、参照、抽出時、業務端末の使用時のセキュリティー対策を万全とすること。また特に外部メディアの操作については、強化するとともに操作者のログを残す等の工夫をすること。
|  | 7 | 業務支援エリア
|  |  | （1） | 検査業務に影響しない業務ファイル管理部を構築すること。セキュリティに配慮した共有化部分を構築しウィルス対策を講じること。また業務ファイル管理部のバックアップ機能を備え、自動バックアップする仕組みを有すこと。
|  |  | （2） | TAT集計対応作業
|  | 8 | メンテナンス環境として、高速リモートメンテナンスができること。またリモート作業については病院が指定する回線を利用すること。
| ⅱ | 他部門、他システムとの連携に関して以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基幹システムとの連携を継続し、データの一方通行にならない相互通信により密な連携・データ共有ができること。
|  | 2 | WEB 臨床検査結果照会システムに実装されている他部門システムの情報をブラウザ上で閲覧する仕組みが、生理検査システムと並行して運用できること。
|  | 3 | WEB参照/編集ライセンス数は既存のものを保持すること。また電子カルテのOSバージョン変更に伴う機能追加があれば、過不足なく検査室および診療現場に周知すること。
|  | 4 | 既存の案内板表示システムとは別に、患者待合エリアに設置の大型モニタでも生理検査呼び出しが可能であること。
| ⅲ | システムレポート作成業務に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 新病院移転後のレポートについては、すべて施設名称を変更すること。
|  | 2 | 担当者と協議の上、可能な範囲でレポート内容の修正に対応すること。
Ⅲ | 調達物品
| ⅰ | 下記物品を調達すること。
|  | 1 | DICOM GWサーバ：1台
|  | 2 | DICOM GW用オプションプログラム：1式
|  | 3 | 生理検査システム専用端末：15台（現有機 9 台のWindows 7 を Windows 10にバージョンアップ、新規に6台（Windows10）を増設。）
|  | 4 | データルートコネクタ：1台
|  | 5 | EEGWEBプログラム：1式
| ⅱ | DICOM GWサーバに関しては以下の性能・要件を満たすこと。
|  | 1 | 本体のCPUの演算性能はIntel Xeon E-2224（3.4GHz/４コア/8MB）以上であること。
|  | 2 | 本体のメモリ容量は16GB以上であること。
|  | 3 | 本体のハードディスクの物理容量は300GB×2（RAID1）以上であること。
|  | 4 | 本体のＯＳはWindows Server 2019 Standard以上であること。
|  | 5 | 本体にはDVD-ROMドライブ装置を内蔵すること。
|  | 6 | DICOM GW用オプションプログラムを追加すること。
|  | 7 | 従来のバックアップ運用を保持すること。
| ⅲ | 生理検査システム専用端末に関しては以下の性能・要件を満たすこと。
|  | 1 | 本体のCPUの演算性能はIntel Corei 5-8500以上であること。
|  | 2 | 本体のメモリ容量は4GB以上であること。
|  | 3 | 本体のハードディスクの物理容量は500GB以上であること。
|  | 4 | 本体のOSはWindows 10 IoT Enterpraise 2016 LTSB（64bit）以上であること。
|  | 5 | 本体にはDVD-ROMドライブ装置を内蔵すること。
|  | 6 | ディスプレイ装置は1920×1080ドット以上の解像度を有していること。
|  | 7 | ディスプレイ装置は対角23インチ以上の表示領域を有すること。
|  | 8 | 既存生理検査システム（日本光電社製Prime Vita Plus）と接続可能で、適性に作動すること。
|  | 9 | 増設分の6台のうち3台についてはペンタブレットディスプレイ装置に対応していること。
|  | 10 | 可搬記録媒体の使用はポートシャッター等の機能を用いて原則禁止とするが、予め利用が許可されている媒体に限り使用可能とすること。
|  | 11 | データファイルのバックアップ機能があり、バックアップは、サーバ稼働中でも自動的に行えること。
|  | 12 | バックアップは指定されたスケジュールで2重に行うことができ、24 時間無停止とし、オンライン運用にも支障がないこと。
|  | 13 | バックアップのスケジュールはユーザー側で調整・変更できること。
|  | 14 | 生理検査システム内の共有フォルダ内データについてもバックアップ機能を有すこと。
|  | 15 | 増設分ののクライアントにはMicrosoft office Pro、及びウイルス対策ソフトをインストールすること。
|  | 16 | 業務プログラム改変時の場合を考慮し、各々の端末にインストールせず、サーバ機に置かれたものを共用する方式であること。
|  | 17 | 特殊機能を有する端末がダウンした場合のバックアップ機能を他の端末が備えていること。その機能の移行は速やかに実施できること。
Ⅳ | ネットワーク
| ⅰ | ネットワーク配線・設置工事に関しては以下の機能を有していること。
|  | 1 | 生理検査専用ネットワークは視覚的に判断可能となるような他のネットワークLANケーブルとは別の色で敷設すること。LANケーブルには接続場所が特定できるよう管理番号を記したタグを付けること。
|  | 2 | 病棟など検査室以外で実施している心電図を院内ネットワークを利用し無線で本サーバに送信できること。
|  | 3 | 病棟など検査室以外で実施している超音波検査の画像を院内ネットワークを利用し本サーバに送信できること。将来的に無線LANになった場合も対応できること。
|  | 4 | ネットワークのテスト期間中は現行ネットワークに影響を与えないこと。
|  | 5 | サブシステムネットワークとの接続点においてサブシステムメーカーが用意したルーターが導入されている場合、責任分岐点はルーターに接続するケーブルまでとすること。
| ⅱ | その他
|  | 1 | ネットワーク構築費用については発注者調達のため対象外とする。
|  | 2 | 連携対象は下記の通りとする。なお連携に伴う接続先メーカ側の連携費用は含めない。 電子カルテシステム、地域連携システム（各種レポート）、統合アーカイブ（VMAエコー画像）、統合画像管理システム（URL連携）
|  | 3 | 電子カルテシステムにおける受付番号連携、および呼び出しシステム連携については対象外とする。
|  | 4 | 電子カルテ端末にWEB参照/編集ライセンスの設定を行うこと。（WEB参照ライセンス数900/編集ライセンス数50）
Ⅴ | 移設に関する要件
| ⅰ | 移設に関し下記作業を実施すること。
|  | 1 | 電子カルテ連携テスト
|  | 2 | 各モダリティ再接続（IPアドレス変更）
|  | 3 | サーバ移設、および移設後の動作確認
|  | 4 | 生理検査システム 移設前、移設時、切り替え時の作業
|  | 5 | 稼動初日の立ち会い
|  | 6 | エコー接続用DICOM GWサーバ1台、UPS1台、プログラム追加
|  | 7 | Windows CAL 36ライセンス追加
|  | 8 | サーバWindows10対応 バージョンアップ作業
|  | 9 | ウイルス対策ソフト検証
|  | 10 | 案内表示システムの新規設置、Prime Vita 連携
| ⅱ | 移設に関する技術的要件
|  | 1 | 下記検査機器を移設し、移設後の装置動作点検を行うこと。 日本光電社製生理検査システムPrime Vita /CNN（サーバ、ストレージ、専用端末、周辺機器）心電計 3台、血圧脈波検査装置2台、 脳波計 2台（1台は脳波用カメラを含む）、筋電図・誘発電位検査装置 1台、案内板表示システム 1式、術中モニタリング用筋電計 1台
|  | 2 | 上記移設対象機器に加え下記検査機器 と システムとの接続、および連携テストを実施すること。 検査室外心電計15台、生理検査室超音波診断装置6台、検査室外超音波診断装置24台、呼吸機能検査サーバ（CDBS）1台、 運動負荷心電図検査システム1台
| ⅲ | その他
|  | 1 | 2022年4月29日から5月1日の3日間で移設を行い、5月6日から稼動できること。
|  | 2 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、本院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅵ | 性能・機能以外に関する要件
| ⅰ | 稼動開始については当院担当者と協議・確認のうえ円滑に実施し、診療に支障無いよう調整できること。
| ⅱ | 設置場所について下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、本院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 設置にあたって部屋の改造などが必要となる場合は、庶務係施設担当者と事前に協議を行い受注者の費用負担において行うこと。
|  | 3 | 生理検査システムサーバは別エリアの院内サーバ室に設置することを理解しておくこと。設置については院内の情報システム担当者の指示に従うこと。
| ⅲ | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置納入時には搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品・最新バージョンであること。または装置搬入前に新バージョン になる事がわかっているのであれば新バージョンにて対応すること。であること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は本院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し本院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 仕様・運用形態について事前に検査室担当者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけではなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 4 | 病院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、配管設備があれば（一次側電源の容量増を含む）、事前に庶務係施設担当者と協議を行い供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含むものとすること。
|  | 5 | 周辺機器に関しては、設置場所等の環境について検査室担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 6 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、病院の診療業務に支障をきたさないよう本院職員の指示により行うこと。
|  | 7 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。工事期間中は十分な間仕切りと養生および換気や清掃を行い、臨床エリアへの塵芥や異臭の進入を確実に遮断すること。また騒音と振動による臨床への悪影響を最大限排除すること。
|  | 8 | 現存する検査室の更新対象となる装置一式（付属機器を含む）等を撤去すること。
|  | 9 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 10 | 搬入据付完了後、性能確認の点検作業を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。点検作業は検査終了後に行うこと。
|  | 11 | 障害時の体制について
|  |  | （1） | 障害発生時には通知後迅速に対応すること。障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し本院担当者の了承を得ること。
|  |  | （2） | 病院の指定する回線を利用した遠隔サービスが可能であること。
|  | 12 | 教育体制等について
|  |  | （1） | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時・場所で行うこと｡また、随時対応すること｡
|  |  | （2） | 教育訓練用として簡易マニュアルを必要数用意すること。
|  |  | （3） | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  | 13 | 説明書・マニュアル等について
|  |  | （1） | 装置の操作マニュアルを、日本語版1部で提出すること。
|  |  | （2） | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
|  | 14 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | （1） | 保証期間については、装置の納入検収後1年間とする。
|  |  | （2） | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  |  | （3） | 瑕疵担保期間の定期点検は年 2 回以上行うこと。また点検は土日祝日で行うこと。
|  |  | （4） | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  |  | （5） | ハードの改造を伴わないバージョンアップは、瑕疵担保期間は適宜行うこと。
|  |  | （6） | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  |  | （7） | 調達部品は納入後においても稼働に必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  |  | （8） | 納入検収後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  |  | （9） | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| ⅳ | 保守契約に関する要件
|  | 1 | 保守に関する仕様書に基づき、装置の機能を常に良好な状態に保つこと。
|  | 2 | 定期点検は、「保守に関する仕様書」及び別紙１「定期点検項目」に基づき実施すること。その際生じた部品の交換に係る経費の負担等ついては、保守に関する仕様書の「４ 経費の負担等」のとおりとする。