## 仕様書
調達物品に備えるべき技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）内視鏡情報管理システム）
構成概要 |  |  |  |  | 内視鏡情報管理システムは、内視鏡画像保管システム(データ管理サーバ、負荷分散サーバ、レポート作成専用端末等） 、検査手技映像記録管理システム(術野映像記録サーバ、全景映像記録レコーダー、内視鏡装置用録画エンコーダ、透視装置用録画エンコーダ、全景カメラ、内視鏡映像対応医療グレードモニタ、4Kモニタ、映像入力端子パネル、映像編集取出端末 、状況表示マルチ視聴端末、状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ、デジタルサイネージ端末、デジタルサイネージ用大型モニタ、音声用インカムシステム、透視室大型モニタシステム、血管造影室用録画エンコーダ、Ｘ線TV室用録画エンコーダ、USBチェックイン端末等）及びその他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 内視鏡情報管理システムは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基本機能は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 提案範囲は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 本院既設内視鏡・自科検査システムも有効に活用しながら、新病院での内視鏡、自科検査のデータが管理でき、画像保存・参照及び専用レポート作成が可能な構成とすること。
|  |  |  | 2 | 新病院・内視鏡内科で稼働予定の内視鏡装置との接続、検査画像、動画の保存およびレポート作成が可能なシステム構成とすること。接続機器に関しては本院担当者と協議すること。また、協議の上、既設の機器で継続して使用可能なものは有効活用すること。
|  |  |  | 3 | 新病院・耳鼻科、病棟、産婦人科、泌尿器科等で稼働予定の内視鏡装置および超音波装置を内視鏡・自科検査システムに接続し静止画管理を行えること。接続機器に関しては本院担当者と協議すること。また、協議の上、既設の機器で継続して使用可能なものは有効活用すること。
|  |  |  | 4 | 本調達におけるサーバ機器は原則ラックマウント型とし、本院が新病院サーバ室に設置するラックに収載し、また当院がサーバ機器へ電源供給、停電時に安全に電源供給およびシャットダウンが可能な様に設置した無停電装置から電源供給を受けること。
|  |  | 2 | 検査データ保存機能は、以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 既存データの引継ぎをおこない、過去検査の画像、検査レポートを参照する機能を有すること。データ移行については、既存データ引継ぎ仕様の通りとする。
|  |  |  | 2 | 検査画像をデジタルデータとしてサーバへ蓄積できる機能を有すること。
|  |  |  | 3 | アナログデータだけでなく、DICOM出力機能を持った検査装置のデータ取得出来る機能を有すること。
|  |  |  | 4 | データは将来的に標準化されたネットワークシステムの構築ができるよう、JPEG画像・DICOM画像の両方で管理することが可能であること。将来的な外部連携やネットワーク構築を担保するため、独自プロトコルでの画像保存を行わないこと。
|  |  |  | 5 | 3つ以上のユーザレベル管理が行えること。また認証したユーザーの権限による機能制限が出来ること。
|  | 2 | データ管理サーバは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | メモリは16GB以上であること。
|  |  |  | 2 | CPUはｲﾝﾃﾙ(R) Xeon(R) Silver 4112 2.6GHz/4Core/85W 相当以上であること。
|  |  |  | 3 | 実効容量10TB以上を有しており、RAID5構成であること。
|  |  |  | 4 | OSはWindows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 5 | バックアップ用にRDXドライブを有すること。
|  |  |  | 6 | 既設システムで継続対応可能な場合は当院と協議の上、移設対応を行うこと。
|  |  | 2 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 1式のサーバで内視鏡装置からのデータを受け取ることができること。
|  |  |  | 2 | Webサーバ機能を持ち、院内端末へ画像・レポートのWeb配信が可能であること。
|  |  |  | 3 | 院内配信端末上から、申し送り事項を入力可能であること。入力された申し送り事項は内視鏡システムの専用端末上から参照することができること。
|  |  |  | 4 | DICOM画像・JPEG画像を１サーバで管理できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 当院のHISとのオーダ連携を実施し予約情報を取得出来る機能を有すること。
|  |  | 3 | バックアップドライブは、以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | ラックマウント式のRDXドライブを有すること。
|  |  |  | 2 | 既設システムで継続対応可能な場合は当院と協議の上、移設対応を行うこと。
|  | 3 | 負荷分散サーバは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | システム負荷分散のため、下記スペックのサーバを6式納品すること。
|  |  |  | 2 | メモリは16ＧＢ以上であること。
|  |  |  | 3 | CPUはｲﾝﾃﾙ(R) Xeon(R) ﾌﾟﾛｾｯｻｰ Xeon E-2144G 3.6GHz / 4 Core / 85W相当以上であること。
|  |  |  | 4 | OSはWindows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 5 | 既設システムで継続対応可能な場合は当院と協議の上、移設対応を行うこと。
|  | 4 | 画像取込機能（画像入力装置）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 映像入出力端子はHD-SDI、SD-SDI、BNCに対応していること。
|  |  |  | 2 | 画像をすばやく画像を取り込むことができ、1検査600枚以上の画像記録が行えること。
|  |  |  | 3 | 10/100/1000Base-TXのネットワークインターフェースを有していること。
|  |  |  | 4 | 記録画像サイズは640×480（NTSCサイズ)～1920×1080(ハイビジョンサイズ)及びSVGA、XGA、SXGAの各種サイズに対応していること。
|  |  |  | 5 | 画像ファイル形式は、静止画：JPEG、TIFF(非圧縮モード)、動画：H.264に対応していること。
|  |  |  | 6 | 画像記録保存用に500GB以上のハードディスクを内蔵していること。
|  |  |  | 7 | 電気的安全規格に準拠していること。
|  |  |  | 8 | 新病院・内視鏡内科に設置予定の内視鏡装置10台との接続を実施すること。 本院と協議の上、既設接続機器で使用可能なものは継続使用すること。
|  |  |  | 9 | 新病院・耳鼻科、病棟、産婦人科、泌尿器科設置予定の内視鏡装置6台との接続を実施すること。本院と協議の上、既設接続機器で使用可能なものは継続使用すること。
|  |  |  | 10 | 本院担当者と協議のうえ画像入力取込端末を業務必要台数準備すること。
|  |  | 2 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 装置の形状はコンパクトなユニット型で各アナログ出力装置に、本装置が１台接続されること。
|  |  |  | 2 | 検査の「開始」「終了」については付属のタッチパネルなどのデバイスで簡単に操作が行えること。
|  |  |  | 3 | ネットワークに接続して画像ファイルをデータ管理装置に転送する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 画像データはデータ管理装置に転送後も内蔵ハードディスク内に一定期間保存されること。
|  |  |  | 5 | ネットワークから切り離して移動先で本装置単体でも画像記録ができ、データ管理装置と再接続された際には記録データを自動的にデータベースに登録する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 検査開始時若しくは途中で内視鏡スコープに添付されたバーコードを読み取ることで、スコープのメーカーを問わず現在行っている検査に使用したスコープを当該レポート情報に付加する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 内視鏡装置のメーカーを問わず、内視鏡装置の架台に設置されたディスプレイに、キーボードから手入力することなく患者ID、患者名、スコープ番号を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 検査開始操作は、事前オーダの情報を元にタッチパネル画面から該当検査を選択操作ができること。
|  |  |  | 9 | 本院と協議の上、手術映像記録管理システムのサーバに動画を保存可能な機能を有すること。
|  | 5 | 予約管理機能は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 基幹系システムからのオーダー情報を受け取ることができること。
|  |  |  | 2 | 検査予約、依頼済みの患者リストを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 検査進捗状況を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 内視鏡依頼情報を確認できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 内視鏡検査の検査予約を各専用端末から部門内でおこなうことができる機能を有すること。
|  |  |  | 6 | スケジュールを一覧表形式で表示できること。
|  |  |  | 7 | 各検査状態（予約・受付・検査中・終了等）をアイコンで表示できる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 依頼医師からの検査方法等指示が、コメント等で解り易く表示できること。
|  |  |  | 9 | 予約受付リストの患者情報が表示されること。
|  |  |  | 10 | 予約受付リストの検索条件は、検査状態（予約・受付・終了）などで検索できること。
|  |  |  | 11 | 予約・受付リストより任意患者を指定し個人画面を開くことで、オーダリングから送られた検査依頼情報の確認ができること。
|  | 6 | レポート作成専用端末は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 新病院・内視鏡内科に検査画像表示、レポート作成用途の専用端末を下記台数導入すること。端末の仕様は以下の仕様に準拠すること。 1M1面モニタ構成 1台 2M1面モニタ構成 20台 本院と協議の上、既設接続機器やHIS端末等で使用可能なものは有効に活用すること。その場合は、モニタ構成も柔軟に対応すること。
|  |  |  | 2 | 新病院・泌尿器科、耳鼻科、産婦人科に検査画像表示、レポート作成用途の専用端末を下記台数導入すること。端末の仕様は以下の仕様に準拠すること。 2M1面モニタ構成 3台 本院と協議の上、既設接続機器やHIS端末等で使用可能なものは有効に活用すること。その場合は、モニタ構成も柔軟に対応すること。
|  |  |  | 3 | CPUはIntel Core-i5-8500 3.0GHz相当以上であること。
|  |  |  | 4 | メモリは4GB以上、記録媒体はSSDは256GB以上であること。
|  |  |  | 5 | DVDマルチドライブを内蔵していること。
|  |  |  | 6 | OSは、Windows 10 Pro日本語版相当であること。
|  |  |  | 7 | 2MモニタはEIZO MX215相当以上であること。
|  |  |  | 8 | 1MモニタはEIZO MX194相当以上であること。
|  |  |  | 9 | システムの安定性を担保するため、端末機能とサーバ機能はクライアントサーバ型とし、サーバ機器とクライアント端末機器は全て分離すること。
|  |  |  | 10 | A4用紙が両面印刷可能なカラーレーザープリンターを2台導入すること。また、LAN接続可能なLANポートを備えること。
|  |  | 2 | 画像表示機能の基本要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 1台のモニタに過去検査画像と最新検査画像など2件の検査を同時に並列して表示することができること。
|  |  |  | 2 | 過去検査画像と最新検査画像を並列表示する際、取り違えが無いよう、過去検査画像には自動的に、撮影年月日が明示的に表示されること。
|  |  |  | 3 | 過去検査画像を最新検査画像と同一用紙に印刷を行うことができること。また、その際は、取り違えが無いよう過去検査画像には自動的に、撮影年月日が明示的に表示されること。
|  |  |  | 4 | サーバ内に登録されている同一患者のデータを自動的に読み込むことができること。また、当日の検査画像を閲覧中にワンクリックで指定の日付の画像を表示することができること。
|  |  |  | 5 | 同一検査項目で絞込みをして過去画像を表示することができること。
|  |  |  | 6 | 画像にアノテーションを書き込むことができること。
|  |  |  | 7 | 画像に書き込みをしたアノテーションを削除できること。
|  |  |  | 8 | 画像に書き込みをしたアノテーションをワンクリックで非表示にできること。
|  |  |  | 9 | 画像表示のコマ割を変更することができること。
|  |  |  | 10 | 画像のファイル出力をJPEG形式・DICOM形式で可能であること。
|  |  | 3 | 所見登録機能の基本要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検査後の検査レポート作成が端末上で行えること。
|  |  |  | 2 | 検査レポートは、内視鏡専用画面を有すること。
|  |  |  | 3 | 以下の項目を含む検査レポートを作成できること。 患者ＩＤ、患者名、性別、生年月日、年齢、検査実施年月日、検査者名、検査装置種別、機種名、検査実施項目、検査部位、病変部位、所見名、診断名、処置、コメント、検査画像、シェーマ図
|  |  |  | 4 | レポートはセキュリティの担保とトレーサビリティの担保のため版管理を行うことができること。
|  |  |  | 5 | 確定レポートに関して編集をする場合は、次版作成とし、これまで作成された確定レポートは全て版ごとに保存されていること。また、過去に作成された版番のレポートをレポート作成中に同一端末にてすぐに参照することができること。
|  |  |  | 6 | キー画像の選択がドラッグ＆ドロップの操作で可能であること。
|  |  |  | 7 | 既存放射線科システム（PACS）上に保存されたX線及びMRIなどの画像をアプリケーションを切り替えることなく、ドラッグ＆ドロップの操作で、内視鏡部門システムのレポート上にキーイメージとして添付することができること。 また、該当操作は、簡易的で間違いの無い操作にするため、レポート入力画面と同一画面上（同一ウィンドウ）でシームレスに行うことができること。
|  |  |  | 8 | 上記作業の際、内視鏡システム上で表示されるPACSに保存されている患者データはIDの連携により、内視鏡レポート上で作業中の患者データのみが表示されるようにすること。
|  |  |  | 9 | キー画像のレポートへの添付は最大18枚行えること。
|  |  |  | 10 | 検査レポート入力は簡素化し入力時間を要しないシステムとすること。
|  |  |  | 11 | 簡易にレポートを入力するため、部位、診断を入力した後、診断に関連付けられた所見のみを選択入力可能なシステムを提供可能であること。
|  |  |  | 12 | マスタ式のレポートはプルダウン式の展開ではなく、階層での用語表示が可能であること。
|  |  |  | 13 | 同一患者の過去レポートを自動的に読み込み、タブの切り替えのみで過去レポートを参照することができること。
|  |  |  | 14 | 異常なし患者の場合は、ワンクリックにて、上部検査であれば「食道・胃・十二指腸」などの部位項目が「全て異常なし」登録されること。
|  |  |  | 15 | 同一患者の過去レポートを容易に転記できること。
|  |  |  | 16 | シェーマの検査レポート添付および画像貼り付けが簡単であること。
|  |  |  | 17 | 患者ID、属性、検査種別、撮影部位別、疾患分類、検査年月日などによるAND、OR検索ができること。
|  |  |  | 18 | 仮保存状態の検査レポート（未完了検査も含む）は、レポート上仮保存状態であることを明示したうえで配信が可能なこと。
|  |  |  | 19 | レポート上に合併症を登録できる機能を有すること。また合併症は詳細検索にて、AND、OR検索ができること。
|  |  |  | 20 | 検査レポートにはあらかじめ登録されたシェーマ図と選択画像を添付でき、そのシェーマ図及び選択画像に対しそれぞれ任意箇所へのマーキングが可能であること。
|  |  |  | 21 | 定型文章は任意に作成した文章を登録する機能を有すること。
|  |  |  | 22 | 各種検査レポートがレーザプリンタなどで出力できる機能を有すること。
|  |  |  | 23 | 報告書を変更する場合は、修正した記録が保存されること。
|  |  |  | 24 | 検査レポートに記載された内容は、すべてデータサーバに保存され、検索条件として設定できること。
|  |  |  | 25 | 記載した検査レポート情報を、病理依頼書として利用できること。
|  |  |  | 26 | 病理依頼書の提供フォーマットは通常の内視鏡ﾚﾎﾟｰﾄの印刷フォーマットと異なるフォーマットで提供可能であること。
|  |  |  | 27 | 内視鏡レポート内に、病理診断を記載できる機能を有すること。
|  |  |  | 28 | 内視鏡レポート内のフリーコメントはリッチテキスト方式に対応していること。
|  |  |  | 29 | 日本消化器学会が推進するJED Project形式でのレポート入力形式に対応すること。
|  |  |  | 30 | JED Type形式は病院の意向によりTypeⅠ、TypeⅡ、TypeⅣから自由に選択が可能なこと。
|  | 7 | 洗浄履歴管理は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 本院既設の富士フイルム社洗浄機と接続を行い洗浄履歴を管理出来る機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 接続相手側に発生する費用は本システム契約ベンダが負担すること。
|  |  |  | 3 | 洗浄管理用ラベルプリンタを準備すること。
|  | 8 | カプセル内視鏡連携は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | コヴィディエン社製カプセル内視鏡のワークステーションに、カプセル内視鏡オーダを送信し、カプセル内視鏡ワークステーションでは、送信されたオーダ情報を参照し、カプセル内視鏡レポートを作成できること。
|  |  |  | 2 | コヴィディエン社製カプセル内視鏡のワークステーションにて選択されたキー画像を、内視鏡部門システムサーバに送信し、内視鏡部門システムの格納データとして管理できること。また、送信された画像を貼付画像として、内視鏡部門システムでカプセル内視鏡レポートを作成できること。
|  |  |  | 3 | コヴィディエン社製カプセル内視鏡のワークステーションにて、作成したカプセル内視鏡のレポートを内視鏡部門システムサーバに送信し、内視鏡部門システムの格納データとして管理し、内視鏡部門システム上にて参照できること。
|  |  |  | 4 | 接続相手側に発生する費用は本システム契約ベンダが負担すること。
|  | 9 | 院内配信は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 基幹システム側のシステム変更や改定を最低限に抑えるため、本システムに登録された画像やレポートなどの配信は、別途構築する統合管理システムを介して行うこと。
|  |  |  | 2 | 統合管理システムへのデータ提供に関して、やむを得ず、統合管理システム側にインターフェースサーバやソフトウェアの追加が必要な場合は、統合管理システム側にかかるインターフェース費用を落札者が負担すること。
|  | 10 | システム連携は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 内視鏡システムで確定されたレポートは院内で別途構築される統合システムサーバへ連携し格納すること。
|  | 11 | 既読管理連携機能は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 各種レポートシステムで作成したレポートを既読管理の対象として登録することができる機能を有すること。対象は内視鏡レポート、放射線読影レポート、病理レポートを想定。詳細は本院担当者と協議の上決定することとする。
|  |  |  | 2 | 診療データが既読管理の対象検査である場合、対象のデータの未読/既読状態を表示することができること。
|  |  |  | 3 | 未読状態は、自分が依頼した検査とそれ以外の検査を区別して表示することができること。
|  |  |  | 4 | 依頼医が不在の場合などに同じ診療科の医師が診療を継続することができるように、自科の他の医師が依頼した検査の未読状態を表示することができること。
|  |  |  | 5 | 他科が依頼した検査の未読状態を表示することが出来ること。
|  |  |  | 6 | 既読にした後に内容が変更されたレポートが有った場合、そのレポートは未読として扱われること。また通常の未読とは区別して扱うことができること。
|  |  |  | 7 | レポートシステムから、重要フラグを受け取り、重要レポートとして登録することができること。詳細は対象システムと協議の上決定することとする。
|  |  |  | 8 | 既読管理対象の検査について、データの版数、依頼科、依頼医などの付帯情報に加え、未読/既読状態や、既読の場合、既読にした操作者の操作者名や操作時間などの既読情報を表示することができること。
|  |  |  | 9 | 対象の患者に対して未読のデータがある場合、アプリケーションの起動時に未読データの一覧を表示することが出来ること。
|  |  |  | 10 | ユーザーの権限により、レポートの依頼医以外の医師にレポートの確認依頼（既読依頼）を行うことができること。
|  | 12 | 既存データ引継ぎは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 既存に導入されているFUJIFILM社製内視鏡ファイリングシステム上のデータを全て新システムに移行すること。また、データ移行に関しては移行障害などに留意するため、既存サーバの販売元である富士フイルムメディカル側が作業を行うこと。
|  |  |  | 2 | Ⅰ-1-12-1-1の作業にかかる全ての費用を新規にシステム導入を行うメーカーが負担すること。
|  |  |  | 3 | 既存に導入されているFUJIFILM社製内視鏡ファイリングシステム上のデータを本院担当者の指示の元、既存のPACSへ送ること。
| 2 | 検査手技映像記録管理システム サーバハードウェア・機能は、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 術野映像記録サーバは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 各部屋に設置された映像記録レコーダより配信される「術野系映像HD」、「術野系映像SD」のデータの受信を行い、記録を行い、映像視聴端末への配信がサーバ１台にて行えること。
|  |  |  | 2 | 映像管理ストレージは、実容量として90TB以上のハードディスクを本体に搭載し、RAID6+1構成により冗長性を考慮した設定を行うこと。
|  |  |  | 3 | 術野系映像HDは3か月間の記録で試算すること。また、術野系映像SDは手術部門のみとし期間は1年間の記録で試算すること。
|  |  |  | 4 | CPUはXeon 4210 プロセッサー (2.20GHz、10コア、13.8MB)以上の性能を有すること。
|  |  |  | 5 | OSはWindows Server 2016 Standard以上を採用していること。
|  |  |  | 6 | 主メモリ容量は8GB(2933 RDIMM×1)×2枚以上を搭載していること。
|  |  | 2 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 映像の録画はフルハイビジョン(1920×1080/59.94p)の保存が出来ること。
|  |  |  | 2 | 蓄積許容量を超えた動画データは古いデータより自動削除を行う機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 動画の視聴履歴・ダウンロード履歴がユーザID毎に確認できること。また視聴履歴データはEXCELにて表示が可能なCSVファイル形式で書き出しできること。
|  |  |  | 4 | 麻酔記録システムと連携し、患者情報・診療科情報などの自動取得を行うこと。本サーバより映像コントロールシステムの画面に患者情報の伝達・表示をすること。
|  |  |  | 5 | 内視鏡情報管理システムと連携し、患者情報・診療科情報などの自動取得を行うこと。本サーバより映像コントロールシステムの画面に患者情報の伝達・表示をすること。
|  |  |  | 6 | 放射線科情報システムと連携し、患者情報・診療科情報などの自動取得を行うこと。本サーバより映像コントロールシステムの画面に患者情報の伝達・表示をすること。
|  |  |  | 7 | 病院情報システムと連携し、ログイン・パスワードの入力により、利用者の権限を設定できること。登録された診療科のみデータの参照が行える、利用者制限機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 術野系（術野カメラ・内視鏡映像・顕微鏡映像など）の視聴を診療科別や職種別で視聴を制限する機能を有していること。
|  |  |  | 9 | 録画映像のお気に入り登録などの自動削除から除外する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 管理者権限を持った職員の操作により現在のサーバの使用状況など容易に確認出来ること。
|  |  |  | 11 | 障害時の原因究明にシステム利用ログや連携情報のログを取得出来、なおかつ取得するログに関してはセキュリティの観点より個人情報のマスク機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 内視鏡映像に関しては内視鏡静止画像取り込み装置からの取り込みが可能であること。
|  | 2 | 内視鏡装置用録画エンコーダ（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 内視鏡装置用録画エンコーダ（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を10台有すること。
|  |  |  | 1 | 映像入出力端子はHD-SDI、SD-SDI、BNCに対応していること。
|  |  |  | 2 | 画像をすばやく画像を取り込むことができ、1検査600枚以上の画像記録が行えること。
|  |  |  | 3 | 10/100/1000Base-TXのネットワークインターフェースを有していること。
|  |  |  | 4 | 記録画像サイズは640×480（NTSCサイズ)～1920×1080(ハイビジョンサイズ)及びSVGA、XGA、SXGAの各種サイズに対応していること。
|  |  |  | 5 | 画像ファイル形式は、静止画：JPEG、TIFF(非圧縮モード)、動画：H.264に対応していること。
|  |  |  | 6 | 画像記録保存用に500GB以上のハードディスクを内蔵していること。
|  |  |  | 7 | 電気的安全規格に準拠していること。
|  |  |  | 8 | 新病院・内視鏡内科に設置予定の内視鏡装置10台との接続を実施すること。 本院担当者と協議の上、既設もしくは新設機器で同等機能を持ち合わせて代用が可能な場合は流用も可能とする。
|  | 3 | 透視装置用録画エンコーダ（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 透視装置用録画エンコーダ（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  |  | 6 | 冷却用のファンは1台以下であること。前面からの排気を行わないよう、前面吸気・後方排気の設計であること。
|  |  |  | 7 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94p又はiのH.264データもしくはH.265データに変換と配信が2ｃｈ同時に可能であること。
|  |  |  | 8 | 録画用のUSBハードディスクは、利用するドライブの種類を考慮し、NTFS/FAT32/EXFATのファイルシステム全てに対応できること。
|  |  |  | 9 | 映像記録装置の設定はメンテナンスを考慮し、PC端末よりWEBブラウザにて実施できる機能を有すること。入力されている信号の有無・解像度を確認できる機能があること。
|  |  |  | 10 | 映像の記録は、術野映像サーバ側での映像記録と同時に、映像記録装置に接続されたUSBハードディスクにも同時に記録が行えること。USBの利用は、本院の方針により利用不可にする機能も有すること。
|  |  |  | 11 | USBハードディスクを利用時にディスク全体を暗号化されたドライブを利用することができるセキュリティ機能を搭載していること。
|  |  |  | 12 | 映像システム用タッチパネルモニタから制御が可能であること。操作画面には録画中の状態を表示し、録画中の映像を表示すること。録画ミスを防ぐために入力映像（録画中の映像）をプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 13 | 本体背面に 音声用RCAピンジャックを有し、マイク等を接続した場合に音声の入力も可能であること、及びエンベデッドオーディオにも対応していること。
|  |  |  | 14 | ネットワーク経由で映像記録レコーダ本体にアクセスすることで、入力されている映像信号の解像度・周波数・信号の有無を確認できるステータス表示機能を有していること。
|  | 4 | 全景カメラ（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 全景カメラ（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を18台有すること。
|  |  |  | 1 | 撮像素子は、1/3型プログレッシブスキャン MOSイメージセンサー搭載であること。
|  |  |  | 2 | 有効画素数は、130万画素以上であること。
|  |  |  | 3 | 焦点距離は、f=2.8mm以上であること。
|  |  |  | 4 | F値は、F1.6以上であること。
|  |  |  | 5 | 水平画角は、28度～100度であること。
|  |  |  | 6 | 映像圧縮方式は、JPEG/H.264(2方式による同時配信が可能)であること。
|  |  |  | 7 | 電源は、PoE方式に対応していること。
|  | 5 | 内視鏡映像対応医療グレードモニタは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 内視鏡映像対応医療グレードモニタは下記の要件を満たす装置を6面有すること。
|  |  |  | 1 | 対角31.5型以上、解像度1920×1080ドット以上で、標準650cd/㎡以上の輝度、1400：１以上のコントラスト比、水平/垂直の視野角は標準地178°以上を有するLEDバックライトを光源とする液晶パネルが搭載されているカラーモニタであること。
|  |  |  | 2 | 3G-SDIに対応したBNC入力端子、アナログRGBに対応したD-Sub15ピン端子、Sビデオ端子、コンポジット信号に対応したBNC端子をそれぞれ1ポート、デジタル信号HDCP1.4に対応したDVI端子を2ポート有すること。
|  |  |  | 3 | 画素ピッチは0.364×0.364mm以下で有効表示領域として、693×393mm以上が表示されること。
|  |  |  | 4 | 約1677万色の同時表示が可能なこと、またSDI接続時に10-bit入力に対応し、約10億7374万色の同時表示が可能なこと。
|  |  |  | 5 | 前面IP45、背面IP32以上の防塵・防水性能を有すること。
|  |  |  | 6 | 医療用電気的安全性及びEMC規格を取得していること。
|  |  |  | 7 | 液晶画面を衝撃やキズ、汚れを防止するためモニタ前面すべてをパネルで保護する構造になっていること。
|  |  |  | 8 | 静音性に優れたモニタ冷却ファンレスであること。
|  |  |  | 9 | 表示映像を180度回転、水平方向に反転して表示する機能を有し、さらに2画面同時表示の際は画面ごとにその設定ができること。
|  | 6 | ４Kモニタは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 4Kモニタは下記の要件を満たす装置を6面有すること。
|  |  |  | 1 | 対角31.5型以上、解像度3840 x 2160ドット以上で、標準350cd/㎡以上の輝度、1300：１以上のコントラスト比、水平/垂直の視野角は標準地178°以上を有するLEDバックライトを光源とする液晶パネルが搭載されているカラーモニタであること。
|  |  |  | 2 | デジタル信号HDCP2.2に対応したHDMI端子を1ポート以上、デジタル信号HDCP1.4に対応したHDMI端子を1ポート以上、デジタル信号HDCP1.3に対応したDisplayPort端子を1ポート以上有すること。
|  |  |  | 3 | 画素ピッチは0.182×0.182mm以下で有効表示領域として、697.3×392.2mm以上が表示されること。
|  |  |  | 4 | 約1677万色の同時表示が可能なこと。
|  |  |  | 5 | 入力された2つの異なる映像信号を並べて表示する、もしくは子画面表示することができる機能を有すること。
|  | 7 | 映像入力端子パネルは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 内視鏡室6室にDVI入力端子1個以上、SDI入力端子1個以上を備えた映像信号入力パネルを1個有すること。
|  |  |  | 2 | DVI入力端子には、機器接続時に信号の有無を確認するLED信号チェック機能を有すること。
|  | 8 | 映像編集取出端末（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 映像編集取出端末（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 術野映像サーバに録画済の手術映像データの取り出しを目的とし、専用アプリケーションの簡易な操作にて必要なデータを取り出しが行えること。
|  |  |  | 5 | 術野映像サーバに録画済の手術映像データに加えUSBハードディスクに保存された手術映像データの視聴が可能であること。
|  |  |  | 6 | 専用アプリケーション起動時に、ログインＩＤ・パスワードにて利用者の情報をサーバに送信する機能を有すること。同一の専用アプリケーションより、各部屋で録画時に設定した、患者情報・執刀医・診療科・日時・時間・部屋番号などから検索が行えること。
|  |  |  | 7 | 専用アプリケーションは視聴権限の設定により、異なる診療科の映像の視聴を禁止する「視聴制限機能」を有すること。
|  |  |  | 8 | 録画映像のダウンロードは一括で行える機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 動画の取り出しは、学会用のWMV・MAC用のMP4データの書き出しが可能であること。術野映像データの一部を無変換で画質劣化無く、高速に取り出す「無変換切り出し機能」を有すること。
|  |  |  | 10 | 術野映像データの一覧は検索によりサムネイル又はリスト表示が行えること。サムネイルの表示サイズは変更が可能であること。
|  |  |  | 11 | ライブ映像から静止画を取り出す機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 患者名等の個人情報を動画データ編集時、任意の位置にマスク処理をかける機能を有すること。
|  |  |  | 13 | マウス操作で見たい個所に瞬時にジャンプし、倍速再生や巻戻し再生が簡単に行えること。
|  | 9 | 状況表示マルチ視聴端末（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示用マルチ視聴端末（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を4セット有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 検査・処置の進捗管理を主目的とし、検査室全体の術野映像並びに術場映像の表示が可能であること。1画面で最大16画面の表示が可能であること。マウス操作により1チャンネル全画面表示の切替が可能であること。
|  |  |  | 5 | アプリケーションの切替にて術野映像サーバに保存された術野映像データを再生し視聴する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 画面には映像だけでなく、検査室名や患者情報などの文字情報も表示する機能を有すること。
|  | 10 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を2セット有すること。
|  |  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは49型以上であること。
|  |  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、TFT/LEDであること。
|  |  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  |  | 5 | 輝度は、450cd/㎡以上であること。
|  |  |  | 6 | コントラストは、1100：1以上であること。
|  |  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  |  | 10 | 連続稼働時間は24時間モデルであること。
|  |  |  | 11 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品の費用も本調達の見積りに含むこと。
|  | 11 | 状況表示マルチ視聴端末用24型モニタ（内視鏡室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末用24型モニタ（内視鏡室）は下記の要件を満たす装置を2箇所に設置すること。
|  |  |  | 1 | モニタは1箇所3面構成であること。
|  |  |  | 2 | 導入するモニタの大きさは23.8型以上であること。
|  |  |  | 3 | 液晶パネル/バックライトは、IPS/LEDであること。
|  |  |  | 4 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  |  | 5 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  |  | 6 | 輝度は、250cd/㎡以上であること。
|  |  |  | 7 | コントラストは、1000：1以上であること。
|  |  |  | 8 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  |  | 9 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  |  | 10 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  |  | 11 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品の費用も本調達の見積りに含むこと。
|  | 12 | デジタルサイネージ端末は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | デジタルサイネージ端末は下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 待合患者様にお見せする検査内容紹介等のデータを格納し、接続されたモニタで表示できること。
|  | 13 | デジタルサイネージ端末用大型モニタは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | デジタルサイネージ端末用大型モニタは下記の要件を満たす装置を1セット有すること。
|  |  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは70型以上であること。
|  |  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、LEDであること。
|  |  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  |  | 5 | 輝度は、700cd/㎡以上であること。
|  |  |  | 6 | コントラストは、5,000：1以上であること。
|  |  |  | 7 | 視野角は、176°/176°以上であること。
|  |  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  |  | 10 | 連続稼働時間は24時間モデルであること。
|  |  |  | 11 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品の費用も本調達の見積りに含むこと。
|  | 14 | 音声用インカムシステムは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 内視鏡室エリアで業務を円滑に行うために25式以上のトランシーバーマイクを準備すること。
|  |  |  | 2 | 通信が問題ないように必要なアンテナなどの機器は調達に含むこと。
|  | 15 | 透視室大型モニタシステムは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 近接モニターは、対角48インチ以上の大型モニターを有し、透視・撮影・PACS・内視鏡映像を統合して表示可能なこと。
|  |  |  | 2 | 近接モニターは、2方向走行式天井架台に装備すること。
|  | 16 | 血管造影室用録画エンコーダ 1CH録画タイプは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 血管造影室用録画エンコーダ 1CH録画タイプは下記の要件を満たす装置を１台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  |  | 6 | 本体前面にLCD表示画面又は液晶モニタを内蔵し、配信中・停止中の動作状態を確認できること。
|  |  |  | 7 | 冷却用のファンは1台以下であること。前面からの排気を行わないよう、前面吸気・後方排気の設計であること。
|  |  |  | 8 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94pのH.264データにデータ変換が可能であること。
|  |  |  | 9 | 本体背面に3G-SDI、DVI-I、アナログRGB、コンポジットビデオ、Sビデオ入力を装備していること。※RGB端子はDVIと排他使用でも可とすること。
|  |  |  | 10 | 本体背面に DVI-D出力端子を装備し、選択映像のモニタ出力が可能であること。
|  |  |  | 11 | 本体背面に 音声用RCAピンジャックを有し、マイク等を接続した場合に音声の入力も可能であること、及びエンベデッドオーディオ にも対応していること。
|  |  |  | 12 | USBハードディスクを利用時にディスク全体を暗号化されたドライブを利用することができるセキュリティ機能を搭載していること。
|  |  |  | 13 | ネットワーク経由で映像記録レコーダー本体にアクセスすることで、入力されている映像信号の解像度・周波数・信号の有無を確認できるステータス表示機能を有していること。
|  | 17 | 血管造影室用録画エンコーダ 3CH録画タイプは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 血管造影室用録画エンコーダ 3CH録画タイプは下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  |  | 6 | 冷却用のファンは1台以下であること。前面からの排気を行わないよう、前面吸気・後方排気の設計であること。
|  |  |  | 7 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94p又はiのH.264データもしくはH.265データに変換と配信が3ｃｈ同時に可能であること。
|  |  |  | 8 | 録画用のUSBハードディスクは、利用するドライブの種類を考慮し、NTFS/FAT32/EXFATのファイルシステム全てに対応できること。
|  |  |  | 9 | 映像記録装置の設定はメンテナンスを考慮し、PC端末よりWEBブラウザにて実施できる機能を有すること。入力されている信号の有無・解像度を確認できる機能があること。
|  |  |  | 10 | 映像の記録は、術野映像サーバ側での映像記録と同時に、映像記録装置に接続されたUSBハードディスクにも同時に記録が行えること。USBの利用は、本院の方針により利用不可にする機能も有すること。
|  |  |  | 11 | USBハードディスクを利用時にディスク全体を暗号化されたドライブを利用することができるセキュリティ機能を搭載していること。
|  |  |  | 12 | 映像システム用タッチパネルモニタから制御が可能であること。操作画面には録画中の状態を表示し、録画中の映像を表示すること。録画ミスを防ぐために入力映像（録画中の映像）をプレビュー表示ができること。
|  |  |  | 13 | 本体背面に 音声用RCAピンジャックを有し、マイク等を接続した場合に音声の入力も可能であること。及びエンベデッドオーディオにも対応していること。
|  |  |  | 14 | ネットワーク経由で映像記録レコーダ本体にアクセスすることで、入力されている映像信号の解像度・周波数・信号の有無を確認できるステータス表示機能を有していること。
|  | 18 | X-TV室用録画エンコーダ 1CH録画タイプ（放射線科）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | X-TV室用録画エンコーダ 1CH録画タイプ（放射線科）は下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  |  | 6 | 本体前面にLCD表示画面又は液晶モニタを内蔵し、配信中・停止中の動作状態を確認できること。
|  |  |  | 7 | 冷却用のファンは1台以下であること。前面からの排気を行わないよう、前面吸気・後方排気の設計であること。
|  |  |  | 8 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94pのH.264データにデータ変換が可能であること。
|  |  |  | 9 | 本体背面に3G-SDI、DVI-I、アナログRGB、コンポジットビデオ、Sビデオ入力を装備していること。※RGB端子はDVIと排他使用でも可とすること。
|  |  |  | 10 | 本体背面に DVI-D出力端子を装備し、選択映像のモニタ出力が可能であること。
|  |  |  | 11 | 本体背面に 音声用RCAピンジャックを有し、マイク等を接続した場合に音声の入力も可能であること。及びエンベデッドオーディオ にも対応していること。
|  |  |  | 12 | USBハードディスクを利用時にディスク全体を暗号化されたドライブを利用することができるセキュリティ機能を搭載していること。
|  |  |  | 13 | ネットワーク経由で映像記録レコーダ本体にアクセスすることで、入力されている映像信号の解像度・周波数・信号の有無を確認できるステータス表示機能を有していること。
|  | 19 | 全景カメラ（放射線科）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 全景カメラ（放射線科）は下記の要件を満たす装置を7台有すること。
|  |  |  | 1 | 撮像素子は、1/3型プログレッシブスキャン MOSイメージセンサー搭載であること。
|  |  |  | 2 | 有効画素数は、130万画素以上であること。
|  |  |  | 3 | 焦点距離は、f=2.8mm以上であること。
|  |  |  | 4 | F値は、F1.6以上であること。
|  |  |  | 5 | 水平画角は、28度～100度であること。
|  |  |  | 6 | 映像圧縮方式は、JPEG/H.264(2方式による同時配信が可能)であること。
|  |  |  | 7 | 電源は、PoE方式に対応していること。
|  | 20 | 映像編集取出端末（放射線科）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 映像編集取出端末（放射線科）は下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 術野映像サーバに録画済の手術映像データの取り出しを目的とし、専用アプリケーションの簡易な操作にて必要なデータを取り出しが行えること。
|  |  |  | 5 | 術野映像サーバに録画済の手術映像データに加えUSBハードディスクに保存された手術映像データの視聴が可能であること。
|  |  |  | 6 | 専用アプリケーション起動時に、ログインＩＤ・パスワードにて利用者の情報をサーバに送信する機能を有すること。同一の専用アプリケーションより、各部屋で録画時に設定した、患者情報・執刀医・診療科・日時・時間・部屋番号などから検索が行えること。
|  |  |  | 7 | 専用アプリケーションは視聴権限の設定により、異なる診療科の映像の視聴を禁止する「視聴制限機能」を有すること。
|  |  |  | 8 | 録画映像のダウンロードは一括で行える機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 動画の取り出しは、学会用のWMV・MAC用のMP4データの書き出しが可能であること。術野映像データの一部を無変換で画質劣化無く、高速に取り出す「無変換切り出し機能」を有すること。
|  |  |  | 10 | 術野映像データの一覧は検索によりサムネイル又はリスト表示が行えること。サムネイルの表示サイズは変更が可能であること。
|  |  |  | 11 | ライブ映像から静止画を取り出す機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 患者名等の個人情報を動画データ編集時、任意の位置にマスク処理をかける機能を有すること。
|  |  |  | 13 | マウス操作で見たい個所に瞬時にジャンプし、倍速再生や巻戻し再生が簡単に行えること。
|  | 21 | 状況表示マルチ視聴端末（放射線科/ハイブリッドOPE室含む）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末（放射線科）は下記の要件を満たす装置を6台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 検査・処置の進捗管理を主目的とし、検査室全体の術野映像並びに術場映像の表示が可能であること。1画面で最大16画面の表示が可能であること。マウス操作により1チャンネル全画面表示の切替が可能であること。
|  |  |  | 5 | アプリケーションの切替にて術野映像サーバに保存された術野映像データを再生し視聴する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 画面には映像だけでなく、検査室名や患者情報などの文字情報も表示する機能を有すること。
|  | 22 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ（放射線科）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ（放射線科）は下記の要件を満たす装置を3面有すること。
|  |  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは49型以上であること。
|  |  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、TFT/LEDであること。
|  |  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  |  | 5 | 輝度は、450cd/㎡以上であること。
|  |  |  | 6 | コントラストは、1100：1以上であること。
|  |  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  |  | 10 | 連続稼働時間は24時間モデルであること。
|  |  |  | 11 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品の費用も本調達の見積もりに含むこと。
|  | 23 | 状況表示マルチ視聴端末用24型モニタ（放射線科/ハイブリッドOPE室）は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末用24型モニタ（放射線科/ハイブリッドOPE室）は下記の要件を満たす装置を3面有すること。
|  |  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは23.8型以上であること。
|  |  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、IPS/LEDであること。
|  |  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  |  | 5 | 輝度は、250cd/㎡以上であること。
|  |  |  | 6 | コントラストは、1000：1以上であること。
|  |  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  |  | 10 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品の費用も本調達の見積もりに含むこと。また、画面サイズに関しては設置場所も鑑みて若干のサイズ変更も対応し設置すること。
|  | 24 | USBチェックイン端末は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | USBチェックイン端末は下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  |  | 3 | 主メモリ容量は4GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | 病院情報システムに連携し、電子カルテ側の職員IDとパスワードを入力する事により、誰がUSBHDDを使用するのかを管理する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | USBHDDのウィルスチェックを行う機能を有すること。またセキュリティレベルは当院のセキュリティポリシーに準ずること。
|  |  |  | 6 | チェックイン端末を検閲したUSBHDDの使用許可回数並びに期間は設定で変更を行う事が出来ること。
|  | 25 | 講義配信システムは、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 講義配信システムは、下記要件を満たす装置を1式有すること。
|  |  |  | 1 | 講義配信システムはPTZリモートカメラ×1台、ネットワークエンコーダ×1台、講義用ワイヤレスマイク×1台で構成され、当院が指定する講義室へ設置を行うこと。
|  |  |  | 2 | PTZリモートカメラ解像度は、1920×1080以上であること。
|  |  |  | 3 | PTZリモートカメラは、30倍以上のズーム機能を有すること。
|  |  |  | 4 | PTZリモートカメラは専用コントローラーを有し、専用コントローラーの操作により、パン・チルト・ズームの操作が可能であること。
|  |  |  | 5 | ネットワークエンコーダは、ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94pのH.264データにデータ変換が可能であること。
|  |  |  | 6 | ネットワークエンコーダは、本体背面に 音声用RCAピンジャックを有し、マイク等を接続した場合に音声の入力も可能であること。及びエンベデッドオーディオ にも対応していること。
|  |  |  | 7 | ネットワークエンコーダは、2-1：術野映像記録サーバへ接続し、同サーバへの記録、及びサーバ経由での電子カルテ端末への映像・音声の配信が可能であること。 | ？
|  |  |  | 8 | 電子カルテ端末上で、講義ライブ呼び出しを行うことにより、ネットワークエンコーダより配信される講義映像の視聴が可能であること。電子カルテ端末へのライブボタンの配置については、当院と協議の決定すること。
|  |  |  | 9 | 電子カルテ端末最大100台まで同時視聴可能な視聴ライセンスを有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置要件
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、本院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は本院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し本院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において担当者と協議のうえ用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、本院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に本院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  | 7 | 本院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  | 8 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し本院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 設置・引き渡し1年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。（オプションも含む）
|  | 4 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は本院担当者と協議の上、行えることとする。
|  | 5 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | 各装置の操作マニュアルは、日本語で1部以上、その他の装置に関しても１部以上を提供すること。
|  | 2 | 本仕様書に関し本院において疑義が生じた場合は、協議によって対処するものとする。その場合、受注者は誠意をもって交渉に応じること。
|  | 3 | 本仕様書に関し、開発中又は非対応の項目について、受注者は、誠意をもって速やかに情報提供し対応すること。
|  | 4 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
| 4 | 検収について
|  | 1 | 最終的な機器の引き渡し時には、本院事務室用度担当の検査検収を受けること。また、検査検収に合格した場合を納品と判断するため、不合格の場合には、相当の理由として認められる場合を除き、納入期限内に不具合部分等を修正し、再検査を受けて合格しなければならない。
| 5 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、本院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である本院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  | 3 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  | 4 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、本院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと。
|  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 5 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  | 6 | システム稼働後の保守範囲として、3か月に1回の頻度で保守定例会を実施すること。
|  | 7 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 8 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は年2回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  | 10 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。