## 技術仕様書（詳細）
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立広島市民病院内視鏡情報管理システム）
構成概要 |  | 内視鏡情報管理システムは、サーバ、所見入力端末、電子カルテ相乗りソフトウエア、電子カルテ連携ソフト、その他備品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該システムの設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 内視鏡情報管理システムについて以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 内視鏡画像管理サーバ装置について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | サーバハードウェアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | データ管理サーバのOSはWindows Server 2019相当以上であること。
|  |  |  | 2 | データ管理サーバのメモリは16GB以上であること。
|  |  |  | 3 | データ管理サーバのCPUはｲﾝﾃﾙ(R) Xeon E-2144G 3.6GHz相当以上であること。
|  |  |  | 4 | データ管理サーバのハードディスクは 2TB以上を有しており、RAID5以上の構成であること。
|  |  |  | 5 | データ管理サーバ以外にサーバを3台納入すること。ただし、負荷分散が可能であれば3台未満でも可能とする。
|  |  |  | 6 | サーバ一式はラックマウントタイプとし、システム構成に必要なラックも納入すること。
|  |  |  | 7 | システム及び各種データのバックアップ機能を有すること。
|  |  |  | 8 | サーバ用のUPSを有すること。
|  |  | 2 | サーバソフトウェアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | Webサーバ機能を持ち、院内端末へ画像・レポートのWeb配信が可能であること。
|  |  |  | 2 | 内視鏡装置から受け取ったデータを既存PACSに転送できること。
|  |  |  | 3 | 内視鏡レポート情報をPACSへ送信することができること。
|  |  |  | 4 | 当院の電子カルテシステムからのオーダー情報を受け取ることができること。
|  | 2 | 画像登録について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像記録装置について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 既存の画像入力装置と接続すること。
|  |  |  | 2 | 画像入力装置で取り込まれた画像データをネットワークを通じて画像サーバに保存できること。
|  | 3 | 所見入力端末について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 所見入力端末ハードウェアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査画像表示用の専用端末(ワイドモニタ構成）13台を導入すること。
|  |  |  | 2 | CPUはIntel(R) Core(TM) i5-10500相当以上であること。
|  |  |  | 3 | メモリは8GB以上、ハードディスクは250GB以上の構成であること。
|  |  |  | 4 | DVDマルチドライブを内蔵していること。
|  |  |  | 5 | OSは、Windows 10 日本語版相当であること。
|  |  |  | 6 | ワイドモニタはFlexScan EV2460相当以上であること。
|  |  |  | 7 | レポート入力専用システムの表示解像度は、1920×1080であること。
|  |  |  | 8 | 内視鏡レポート作成用の専用ライセンス（アプリケーションソフトウェア）は、電子カルテ等の基幹システムがインストールされた端末にインストール可能であること。 電子カルテ端末、専用端末にアプリケーションソフトウェアを24式インストールすること。 また、電子カルテ端末がデュアルモニターの場合、一方に電子カルテ、もう一方に内視鏡専用画面を表示できること。合わせてワイドモニタを用意すること。
|  |  |  | 9 | そのほか、次のものを納入すること。 ・ネットワーク関連機器 １式 ・レポートディスプレイ 21台 ・プリンタ 1台 ・スコープ・洗浄管理用ラベルプリンタ 1台 ・ESR-100用RFIDリーダライタキット 11台 ・スコープIDタグ 80個 ・IDシール 30個
|  |  |  | 10 | アンチウイルスシステムを構築し、所要台数に導入すること。
|  |  | 2 | 所見入力端末ソフトウェアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 臓器、診断、各診断に付随する「補足事項」のマスタ化が可能であり、マスタ登録されたデータを選択して入力できること。
|  |  |  | 2 | 入力したデータは1病変1レコード、1検査1レコード両方の形式でEXCEL出力が可能であること。
|  |  |  | 3 | JEDデータ出力に対応していること。
|  |  |  | 4 | 検査種別毎にレポートレイアウトを持つことが可能であること。
|  |  |  | 5 | レポートレイアウトは管理者権限を持つユーザにより変更可能であること。
|  |  |  | 6 | 臓器毎の入力が可能であること。また臓器は任意に選択が可能であること。
|  |  |  | 7 | 画像マーキング機能では、生検番号、ポリペクトミー、ESD/EMR、HOTバイオプシー等、4種類以上のマーキングが可能であること。
|  |  |  | 8 | 患者ID・属性・検査種別・臓器別・診断名・レポート報告日などによるAND、OR検索ができること。
|  |  |  | 9 | 患者情報、依頼情報、患者付随情報、検査室情報、レポート情報、実施情報などによるAND、ORの検索が可能であること。
|  |  |  | 10 | 検索条件を保存できること。任意の名前をつけて保存日時を明記し、20個まで保存可能であること。
|  |  |  | 11 | 患者の禁止薬剤、注意疾患、検査時情報、手術歴、感染症、癌治療歴、癌家族歴、嗜好品、内服薬の入力が可能であること。
|  |  |  | 12 | 過去検査画像と最新検査画像を並列表示する際、取り違えが無いよう、過去検査画像には自動的に、撮影年月日が明示的に表示されること。
|  |  |  | 13 | サーバ内に登録されている同一患者のデータを自動的に読み込むことができること。また、当日の検査画像を閲覧中に指定の日付の画像を表示することができること。
|  |  |  | 14 | 画像にアノテーションを書き込むことができること。
|  |  |  | 15 | 画像に書き込みをしたアノテーションを削除できること。
|  |  |  | 16 | 画像に書き込みをしたアノテーションを非表示にできること。
|  |  |  | 17 | 画像表示のコマ割を変更することができること。
|  |  |  | 18 | 画像を紙に印刷することが可能であること。
|  |  |  | 19 | 患者ＩＤ、患者名、性別、生年月日、年齢、検査実施年月日、検査者名、機種名、検査実施項目、検査部位、病変部位、所見名、診断名、処置、コメント、検査画像、シェーマ図の各項目を含む検査レポートを作成できること。
|  |  |  | 20 | レポートはセキュリティの担保とトレーサビリティの担保のため版管理を行うことができること。
|  |  |  | 21 | レポートの追加・修正に関しては保守範囲で対応すること。
|  |  |  | 22 | キー画像の選択がドラッグ＆ドロップの操作で可能であること。
|  |  |  | 23 | キー画像のレポートへの添付は6枚以上行えること。
|  |  |  | 24 | 簡易にレポートを入力するため、部位、診断を入力した後、診断に関連付けられた所見のみを選択入力可能なシステムを提供可能であること。
|  |  |  | 25 | マスタ式のレポートはプルダウン式の展開ではなく、階層での用語表示が可能であること。
|  |  |  | 26 | 診断マスタ、（施行科ごとの共通の）施行者コメントマスタは管理権限を持つユーザによる追加、変更、削除が可能であること。
|  |  |  | 27 | 異常なし患者の場合は、上部検査であれば「食道・胃・十二指腸」などの部位項目が「全て異常なし」登録されること。
|  |  |  | 28 | シェーマの新規追加・修正は保守範囲内で行うこと。
|  |  |  | 29 | 検査種別毎に臓器ごとにシェーマを保有できること。
|  |  |  | 30 | 仮保存状態の検査レポート（未完了検査も含む）は、レポート上仮保存状態であることを明示したうえで配信が可能なこと。
|  |  |  | 31 | 定型文は任意に作成した文を登録する機能を有すること。
|  |  |  | 32 | 各種検査レポートがレーザプリンタなどで出力できる機能を有すること。
|  |  |  | 33 | 報告書を変更する場合は、修正した記録が保存されること。
|  |  |  | 34 | 検査レポートに記載された内容は、すべてデータサーバに保存され、検索条件として設定できること。
|  | 4 | 病理連携について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 記載した検査レポート情報を、病理依頼内容として利用できること。
|  |  | 2 | 病理依頼は内視鏡部門システムから電子カルテ経由で病理システムに送ることができること。
|  |  | 3 | 内視鏡部門システムにおいて、病理システム側の協力を前提に、病理システムに記載された病理結果レポートをURLによるリンクで表示する機能を有すること。
|  | 5 | 予約管理について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 依頼医師からの検査方法等指示が、コメント等で解り易く表示できること。
|  |  | 2 | 予約受付リストの患者情報が表示されること。
|  |  | 3 | 予約受付リストから、検査状態（予約・受付・終了）などの条件で検索できること。
|  |  | 4 | 予約・受付リストより任意患者を指定し個人画面を開くことで、オーダリングから送られた検査依頼情報の確認ができること。
|  |  | 5 | 受付用の電子カルテ端末に専用ライセンス（アプリケーションソフトウェア）を導入すること。
|  |  | 6 | 検査予約、依頼済みの患者リストを表示する機能を有すること。
|  |  | 7 | 月報、年報が作成できること。検査単位、患者単位の集計が可能で、Excel保存可能であること。
|  | 6 | 洗浄管理について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 使用したスコープの洗浄履歴を管理でき、自動的に（検査データ紐付けなどの操作をすることなく）内視鏡検査データと紐づくこと。使用したスコープがどのオーダの検査で使ったのか、明示的に管理できること。 洗浄消毒の有無に関する記録については、洗浄運用の流れの中で行うことが望ましいため、内視鏡洗浄機と直接連携すること。
|  |  | 2 | 内視鏡スコープの型番、型式に関係なく、同じ操作にて使用できること。
|  |  | 3 | トレーサビリティを徹底するため、スコープ管理機能として、患者名で検索をすることにより、該当患者に使用したスコープ名（型番）、その洗浄履歴、利用者、洗浄者などの情報が一元的に表示されること。
|  |  | 4 | 各種フィルター交換履歴を管理できること。
|  |  | 5 | 濃度チェックのエビデンスを記録できること。
|  |  | 6 | 洗浄装置毎の詳細画面にて、予備洗浄状態、消毒液濃度、洗浄日時、開始担当者、終了担当者が確認でき、また、修正登録が可能であること。
|  |  | 7 | 一覧画面にて、その日の仕様スコープ一覧を表示できること。また、一覧画面にて、検査開始時間、終了時間、検査項目、実施医、患者ID、患者氏名を表示できること。
|  |  | 8 | 洗浄消毒装置の消耗品の交換登録が可能であり、また次回交換時期を一覧にて確認できること。
|  | 7 | 動画について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既存、画像入力装置を用いて動画の保存が可能であること。
|  |  | 2 | 保存された動画は、患者IDで検索ができること。
|  |  | 3 | 容量が超過する場合、自動的に過去のデータの削除を行うこと。
|  |  | 4 | 自動削除の対象にしないデータについてはロック機能により、保護することが可能であること。
|  |  | 5 | 保存された動画の指定位置を切り出しが可能であること。
|  | 8 | 検査状況確認機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ネットワークカメラを納入し、内視鏡室内の状況を一元管理する機能を有すること。
|  |  | 2 | 一元管理するために専用端末を用意すること。
|  | 9 | そのほか以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電子カルテシステムのWindows10対応に伴い、当システムのWindows10対応を行うこと。
|  |  | 2 | 当院既存システムとの接続連携を行うこと。また、それに係る費用を含むこと。
Ⅱ | 性能・機能以外の要件
| 1 | 設置作業等について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 設置場所については、当院の職員の指示によること。
|  | 2 | 設置にあたっては部屋の改造などが必要となる場合は、事前に当院と協議を行い手配すること。
| 2 | 既存データ引継ぎについて以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 当院既存システム上のデータを全て新システムに移行すること。
|  | 2 | 前項のデータ移行にかかる全ての費用は、受注者が負担すること。
| 3 | 搬入、据付、配線、配管、調整および撤去について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 事前に、仕様・運用形態について当院関係者と十分な協議を行い確認すること。 仕様については技術仕様書及び提案仕様書だけでなく、当院関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 2 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば、事前に当院施設担当者等と協議を行い手配すること。
|  | 3 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、当院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 4 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、当院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 5 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 装置や周辺機器の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
| 4 | 保証体制等について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入後1年間の保証体制について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 納入後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  |  | 2 | 納入後1年以内に、装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  |  | 3 | 調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品、及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  |  | 4 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても当院担当者に報告すること。
|  | 2 | 教育体制等について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所で行うこと。また、随時対応すること。
|  |  | 2 | 教育訓練用として簡易マニュアル3冊以上を用意すること。
|  | 3 | 説明書・マニュアル等について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作マニュアルは全ての機器について、日本語版を有すること。
|  |  | 2 | 全ての機器の操作マニュアルを、日本語版1部で提出すること。
|  |  | 3 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。