## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（舟入市民病院 画像保存通信システム）
構成概要 |  |  |  | 画像保存通信システムは、画像保存通信システム（PACS）、放射線レポートシステム、診療情報統合管理システム、検像システム等、その他付属品から構成し、それぞれ以下の仕様に掲げる要件を満たすとともに、連携するシステムや機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会い及び当該システム設置に係る搬入、据付、調整等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 画像保存通信システム（PACS）
|  | 1 | 基本要件
|  |  | 1 | 全般要件
|  |  |  | 1 | 平成11年4月に厚生省（現、厚生労働省）が公表した電子保存の三原則である「見読性」、「保存性」、「真正性」に基づいたシステムであること。
|  |  |  | 2 | 電子保存の三原則の範囲内において国際的な標準的技術（DICOM、TCP/IP等）を用いて構築されたシステムであること。
|  |  |  | 3 | マルチベンダ、マルチモダリティ対応のシステムであること。
|  |  |  | 4 | ISMS又はプライバシーマーク認証を取得している企業の製品であること。
|  |  |  | 5 | システムは24時間365日の安定した連続運用ができること。
|  |  |  | 6 | 今回提案するシステムは、日本国内の500床以上の病院80か所以上で採用されているシステムであること。
|  |  |  | 7 | 今回提案するシステムは、2019年までのIHE-Jコネクタソンの合同接続において35以上のアクタに合格していること。
|  |  |  | 8 | 障害時の迅速な対応の為、今回提案するPACSシステムは、一社による自社開発品にて供給できること。
|  |  |  | 9 | 各システムとの連携を、運用開始までに遅滞なく実現できること。その実現のために必要とされる舟入市民病院の現場担当者や各ベンダーとの協議の上、互いに了解・同意がなされ、適宜必要のある連携や開発に協力的であること。
|  |  |  | 10 | 現場と協議の上、導入スケジュールを決定し遅滞なく実行すること。（導入期限は2023年3月31日とする。スケジュールにはハードウェアの搬入、接続作業やソフトウェア設定作業、データ移行作業、動作確認テストを含む。） 受注者は、データ移行及び動作確認の作業内容を事前に発注者に説明し、発注者の承認を得た上で実施すること。
|  |  | 2 | システム基本要件
|  |  |  | 1 | Windows 10以上のOSに対応すること。
|  |  |  | 2 | データベースはMicrosoft SQL Server2019 Std.以上の機能であること。
|  |  |  | 3 | 定期的に自動バックアップができること。また、バックアップ中でもシステムが停止せず、通常の業務を継続できること。
|  |  |  | 4 | DICOM対応モダリティで発生した画像を、可逆圧縮（RLE圧縮・LossLess圧縮など）して保存できること。
|  |  |  | 5 | 受信したDICOMタグ情報は全て忠実に記録保存できること。
|  |  |  | 6 | 受信したDICOMタグ情報にモダリティの種類や部位が存在する場合、データベースに登録し、モダリティの種類や部位で分類できること。
|  |  |  | 7 | 各モダリティおよび読影端末からのクエリーに対して、画像を送信できること（Query/Retrieveサービスクラス）。
|  |  |  | 8 | DICOMに既定されるStorage Service ClassのSCUおよびSCPとして画像の保存に対応していること。
|  |  |  | 9 | DICOMに規定されるQuery/Retrieve Service ClassのSCPとして画像の問い合わせ、検索に対応できること。
|  |  |  | 10 | DICOM画像サーバに保存されたデータについて、結合、分割、内容の修正ができること。ただし、データの修正は、原本は変更せずにデータベースを修正する方式とし、修正歴の管理ができること。
|  |  |  | 11 | 他院に渡す媒体（例：CD、DVD等）に画像を書きだす際には、修正された正しい情報を書きだせること。
|  |  |  | 12 | HISからの呼出しでは、複数条件（患者ID・患者氏名・検査日時・モダリティ・撮影部位等）を組み合わせて検索を行ない、該当する患者一覧（検査一覧）を呼び出せること。
|  |  | 3 | ユーザー管理
|  |  |  | 1 | ユーザーを複数のユーザータイプに分類できること。ユーザータイプとして、管理者／一般ユーザー／技師／学生／ゲスト（一時的なユーザー）等を用意できること。
|  |  |  | 2 | 付与できるシステム設定の権限範囲をユーザータイプごとに分けられること。また、システム設定の権限を分類できること（端末ごとの環境設定／システム共通の環境設定／ユーザーごとの設定／ユーザー権限の編集 等）。
|  |  |  | 3 | 管理者は、ユーザーごとにユーザータイプやユーザー権限を設定できること。
|  | 2 | 検査検索機能
|  |  | 1 | 検索機能
|  |  |  | 1 | 受付番号、患者ID、患者氏名、依頼科、依頼医、部位を検索条件として指定できること。また、それぞれの検索条件項目においてフリーワード検索（ワイルドカード検索）ができること。
|  |  |  | 2 | チェックボックス形式にてモダリティ名を検索条件として指定できること。また、チェックボックス項目のモダリティ名は通称等での登録ができること（例：「CR」を「一般撮影」として登録）。
|  |  |  | 3 | システムの起動時に、特定のモダリティ名を検索条件として絞り込んだ状態で表示できること。また、起動時の検索条件として用いるモダリティ名はユーザーごとに設定できること。
|  |  |  | 4 | 頻繁に使用する検索条件に、名前を付けてプリセット登録できること。また、プリセット登録をした検索条件は、検索画面から簡単に選択できること。
|  |  |  | 5 | 検索条件として検査日の範囲を指定できること。検査日は直接入力以外に、カレンダーやプルダウンから選択できること。また、検査日の範囲（例：「当日」「2日間(前)」「7日間(前)」等）をワンタッチで選択できること。ワンタッチで選択できる検査日の範囲はユーザーごとに設定できること。
|  |  |  | 6 | 検査日の範囲については、「当日」をデフォルトで表示させられること。また、この表示はユーザーごとに選択できること。
|  |  | 2 | 検索結果表示
|  |  |  | 1 | 検索結果リストは、表示されている任意の項目（列名）を選択することにより、降順・昇順でのソートができること。ソートは複数の条件で行えること。また、ソートしている項目は表示によって簡単に判別できること。
|  |  |  | 2 | 検索結果リストは、表示された任意の項目を選択して絞り込めること。
|  |  |  | 3 | 検索結果リストは、任意の文字列を入力して絞り込めること。
|  |  |  | 4 | 後で参照したい検査を検索結果リストから選択して対象検査リストとして保存できること。また、保存した対象検査リストをユーザー間で共有できること。
|  |  |  | 5 | 検索画面において、患者一覧（検査一覧）から、検査画像をサムネイルで確認できること。
|  |  |  | 6 | 検索画面において、検査選択時には全シリーズの先頭の画像をサムネイルで表示できること。また、シリーズのサムネイルを選択した時には、シリーズ内の全画像を表示できること。
|  |  |  | 7 | プレビュー表示されたサムネイル上で画像のページングができること。
|  |  |  | 8 | 検索結果リストの表示項目、フォントの書式およびサイズをユーザーごとに設定できること。
|  |  |  | 9 | 検索結果リストの文字色・背景色をユーザーごとに設定できること。また、偶数行と奇数行の背景色を差別化できること。
|  |  |  | 10 | 検索結果リストにおいて、任意の条件に該当する検査結果の文字色・背景色を設定できること。任意の条件や表示させる文字色・背景色はユーザーごとに選択できること。また、任意の条件はORやANDによる設定ができること。
|  |  |  | 11 | 検索結果のリストをCSV形式のファイルとして出力できること。
|  |  |  | 12 | 検索結果リストを最新の状態に保つ自動リロード機能があること。また、検査結果リストは手動でも更新できること。
|  |  |  | 13 | DICOM規格に準拠した他のサーバから検査リストを取得し、PACSサーバ内の検査結果と統合したリスト表示ができること。
|  | 3 | ビューアー機能
|  |  | 1 | 基本要件
|  |  |  | 1 | 院内すべての画像参照端末には､同一のソフトウェアを使用することで、同じ機能と操作性を提供できること。
|  |  |  | 2 | オーダリング・電子カルテシステム側のユーザーを引き継いで画像ビューアーを起動できること。また、このときパスワードの再入力が必要ないこと。
|  |  |  | 3 | オーダリング・電子カルテシステムを終了して別ユーザーがログインし直した場合、端末の再起動やログオフ等の操作を必要とせずに、ログインし直したユーザーとして画像ビューアーを起動できること。
|  |  |  | 4 | 画像管理サーバで管理された画像データは、参照する各端末のハードディスクに保存されずメモリに直接展開され、高速な画像表示が行なえること。
|  |  |  | 5 | 院内すべての端末において、管理されているすべての画像（オリジナル画像）が3秒以内に､ブラックアウトせずスクロールできる状態で表示できること。 （現場との協議の上、舟入市民病院のネットワーク形態、端末状況を共有し、導入後に上記技術要件を満たすと予想できる構築にすること。要件を満たすか否かの最終確認は導入後しか不可能であるため、導入後の現場で実機による繰り返しのテストから判定し、明らかに表示遅延が見られる場合は仕様を満たすまで改善を繰り返すこととし、改善に必要な費用は受注者が負担すること。）
|  |  |  | 6 | モダリティ種類ごとに初期表示レイアウト、表示倍率、表示階調、表示するオーバーレイ等について設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
|  |  |  | 7 | 使用頻度の高い操作をマウス操作に登録できること。また、使用するマウス操作を切り替える際には、登録したマウス操作以外には操作が不要であること。
|  |  |  | 8 | マウスの右クリックメニューまたはキーボードショートカットに各種機能を自由に登録して操作できること。また、この登録はユーザーごとにできること。
|  |  | 2 | 読影画面構成
|  |  |  | 1 | ツールバー設定
[5 empty] | 1 | ツールバーに各種機能のボタンをアイコン化して配置できること。また、アイコンを選択することで機能を利用できること。
[5 empty] | 2 | 機能アイコンを任意に組み合わせてツールバーを作成・保存できること。また、ツールバーの作成・保存はユーザーごとにできること。
[5 empty] | 3 | ツールバーの機能アイコンの位置を任意に移動できること。また、ツールボタンの大きさをユーザーごとに設定できること。
[5 empty] | 4 | 各ツールバーの表示・非表示を切り替えられること。
[5 empty] | 5 | 各ツールバーの表示位置については、入れ替えや移動を任意に行えること。
[5 empty] | 6 | ツールバーをドラッグ＆ドロップによって読影画面の任意の位置に配置し、フローティングツールバーとして利用できること。
|  |  |  | 2 | 患者情報表示
[5 empty] | 1 | 選択した検査の患者情報を表示できること。
[5 empty] | 2 | 個人情報保護のために、匿名化モードで読影画面内の患者情報を非表示にできること。また、患者情報の表示/非表示の切り替えは、ビューアーからログアウトせずにワンタッチでできること。
[5 empty] | 3 | 匿名化は、患者名や患者IDなどの患者情報だけを非表示にするモードと、依頼科や依頼医も含めて非表示にするモードを選択できること。
[5 empty] | 4 | 患者情報やサムネイルの表示範囲をユーザーごとに設定できること。
[5 empty] | 5 | 患者情報、過去検査情報（リスト・サムネイル表示）の表示エリアと検査画像の表示エリアを入れ替えられること。また、この設定はユーザーごとにできること。
|  |  |  | 3 | 過去検査表示
[5 empty] | 1 | リスト表示形式
[6 empty] | 1 | 過去検査のリストを読影画面内に一覧で表示できること。また、リストから任意の検査を選択することで、選択した検査の画像を読影画面に表示できること。
[6 empty] | 2 | 過去検査リストで表示する検査項目の内容、並び順をユーザーごとに設定できること。また、過去に撮影したモダリティ種類を選択することで、モダリティ種類による過去検査リストの絞り込みができること。
[6 empty] | 3 | 過去検査リストで選択した検査を、シリーズ単位でサムネイル表示できること。選択したサムネイル画像はページングができること。また、サムネイルの表示段数をユーザーごとに設定できること。
[6 empty] | 4 | 過去検査リストの任意の検査やそのサムネイルをダブルクリックまたはドラッグ＆ドロップすることにより、任意のスタックに画像を表示できること。また、ドラッグ＆ドロップによる画像の表示は、複数の検査やサムネイルを選択した場合でもできること。
[6 empty] | 5 | 過去検査リストのサムネイルからドラッグ＆ドロップによって画像を表示する際に、ポップアップで表示されるレイアウトウィンドウを利用して表示させるスタックを選択できること。
[6 empty] | 6 | 過去検査リストで選択した検査のシリーズ情報（シリーズ番号、シリーズ記述）をリストで表示できること。
[5 empty] | 2 | マトリックス（パレット）表示形式
[6 empty] | 1 | 検査種別と検査日時のマトリックスによって、過去検査の件数を一覧で表示できること（パレット表示）。また、この表示は読影画面とは別ウィンドウで行い、検査画像はパレット表示とは別にサムネイルで表示できること。
[6 empty] | 2 | 過去検査一覧（パレット表示）は、検査日やモダリティ種別によって絞り込みができること。
[6 empty] | 3 | 過去検査一覧（パレット表示）による表示期間の単位を、年・月・日で切り替えられること。
[6 empty] | 4 | 過去検査一覧（パレット表示）のウィンドウ上に表示されたサムネイルをダブルクリックまたはドラッグ＆ドロップすることにより、読影画面の任意のスタックに画像を表示できること。
[6 empty] | 5 | 過去検査パレットのサムネイルからドラッグ＆ドロップによって画像を表示する際に、ポップアップで表示されるレイアウトウィンドウを利用して表示させるスタックを選択できること。
[5 empty] | 3 | アコーディオン表示形式
[6 empty] | 1 | 各検査の先頭シリーズのサムネイルを並べて一覧で表示でき、そのサムネイルをクリックすることにより、全シリーズのサムネイル画像を展開できる表示形式（アコーディオン表示形式）を備えていること。また、アコーディオン表示の展開・収納はワンタッチで切り替えられること。
|  |  |  | 4 | 画像表示エリア
[5 empty] | 1 | 画像表示レイアウト
[6 empty] | 1 | スタック表示（ビューアの分割表示）とタイル表示（スタック表示内での分割表示）を組み合わせて表示できること。
[6 empty] | 2 | スタックの表示数（ビューアの任意の分割数）とタイルの表示数（スタックの任意の分割数）を変更できること。また、スタックの表示数とタイルの表示数は、別ウィンドウで表示されるマス目にマウスカーソルを合わせるだけで選択できること。
[6 empty] | 3 | 任意のスタックとタイルの表示方法（行列数）をレイアウトプリセットとして登録できること。また、登録したレイアウトは簡単に選択して切り替えられること。
[6 empty] | 4 | 検査画像の初期表示時におけるスタックの表示数、タイルの表示数をモダリティ種別ごとに設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
[6 empty] | 5 | 複数のスタックを用いて一つの検査画像を表示できること。この表示と解除はワンタッチで簡単に行えること（スタック結合表示）。また、検査画像をモニター全体に表示できること（フルスクリーン表示）。
[6 empty] | 6 | スタックに表示している画像を、読影画面から独立させて表示・操作ができること（サブウィンドウ機能）。サブウィンドウは複数表示できること。
[6 empty] | 7 | 画像を表示しているスタックを別ウィンドウでも表示できること（ミラーウィンドウ機能）。ミラーウィンドウには、選択しているスタックの表示状態や操作をそのまま映し出せること。
[5 empty] | 2 | 表示設定
[6 empty] | 1 | スタックに階調範囲を調整できる階調範囲指定バーを表示できること。また、表示/非表示の切り替えができること。
[6 empty] | 2 | オーバーレイの表示項目、表示位置をモダリティごとに複数パターン登録できること。
[6 empty] | 3 | オーバーレイ情報の表示/非表示をワンタッチで切り替えられること。また、検査画像の初期表示時におけるオーバーレイの表示/非表示を設定できること。
[6 empty] | 4 | スタックに表示中の画像とサムネイル画像について、検査の異・同を簡単に判別できること（例：識別マークや強調表示の仕組み）。
[5 empty] | 3 | カスタムレイアウト設定
[6 empty] | 1 | モダリティ種類ごとに読影画面のレイアウトを複数設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
[6 empty] | 2 | ユーザーごとに設定したモダリティ種類別のレイアウトは、ビューアー起動時の初期表示レイアウトとして指定できること。また、複数設定したレイアウトはワンタッチで切り替えて表示できること。
[6 empty] | 3 | スタックに表示しているレイアウトから、ユーザーごとのカスタムレイアウトの条件を作成できること。
[6 empty] | 4 | モダリティ種類ごとに設定したレイアウトを、ユーザー間で共有できること。
|  |  | 3 | 画像表示機能
|  |  |  | 1 | 基本機能・基本操作
[5 empty] | 1 | 同一モダリティの画像だけでなく異なるモダリティの画像との比較読影ができること。
[5 empty] | 2 | 単一シリーズの中に混在する複数の撮影時相やプロトコルを、仮想的に複数のシリーズに分割表示できること（サブシリーズ化機能）。
[5 empty] | 3 | サブシリーズ化は以下の条件によって設定できること（スライスロケーション／イメージポジション／撮影時間）。また、サブシリーズ化を実行する条件と実行しない条件をそれぞれ設定できること。
[5 empty] | 4 | スライスライン（参照ライン）を表示できること。また、撮影角度が異なる画像でも、スライスラインを常に表示できること。スライスラインの表示／非表示はワンボタンで切り替えられること。
[5 empty] | 5 | 画像の最終表示状態を自動的に保存し、履歴として管理できること。また、その履歴を指定することによって、当該検査の最終表示状態を立ち上げられること。履歴は最低でも過去20件分を保持できること。
[5 empty] | 6 | 表示状態（読影状態）をファイルとして保存できること。また、保存した読影状態を再現してビューアーを操作できること。
[5 empty] | 7 | 作成した他断面画像やフュージョン画像、内臓脂肪解析結果画像などをスタディの1シリーズとしてPACSサーバに送信できること。
[5 empty] | 8 | 表示された画像のDICOMタグ情報を全て表示できること。
[5 empty] | 9 | 画像表示機能として、上下左右の反転、回転、拡大・縮小ができること。
[5 empty] | 10 | 縮小表示については、ピクセル等倍よりも縮小して表示できること。
[5 empty] | 11 | 画面のサイズに合わせて、最適な表示倍率で画像を表示できること。
[5 empty] | 12 | 画像の一部を拡大して表示できること（虫メガネ機能）。虫メガネの拡大倍率や拡大範囲はユーザーごとに変更できること。また、虫メガネの使用時でもアノテーションを表示できること。
[5 empty] | 13 | ピクセル等倍で画像を表示できること。
[5 empty] | 14 | WW/WL（Window Width/Window Level）は、マウスのドラッグおよび数値入力、階調バーによって変更できること。
[5 empty] | 15 | WW/WLについては、初期表示の値に戻すボタンを設けられること。
[5 empty] | 16 | WW/WL、トーンカーブ、フィルタをユーザーごとにプリセット登録できること。プリセットでは、現在表示しているWW/WLを保ったまま、トーンカーブ、フィルタのプリセットを適用できること。
[5 empty] | 17 | 自動的に画像の階調を最適化できること。
[5 empty] | 18 | 各条件（肺野条件、縦隔条件、骨条件、腹部造影、腹部単純、気管支条件等）に対して、デフォルトで階調値を用意できること。また、任意の条件（値）をユーザーごとに設定・保存できること。
[5 empty] | 19 | シリーズごとに撮影時のWW/WL、ガンマカーブ、任意のLUT、モダリティLUTを表示できること。
[5 empty] | 20 | 検査単位で表示している画像のWW/WLを変更した場合、同一シリーズの画像または検査全体にその値を反映できること。
[5 empty] | 21 | マウスホイールの回転による画像のページングができること。また、ユーザーごとにページング操作をマウスの他のボタンに割り当てられること。
[5 empty] | 22 | 任意の画像を自動でページングできること（オートページング機能）。
[5 empty] | 23 | オートページングはページング速度・方向を任意に変更できること。また、特定範囲を指定してループや往復等でのオートページングができること。
[5 empty] | 24 | オートページングによってマルチフレーム画像を動画のように再生できること。
[5 empty] | 25 | 時相の異なるシリーズの画像を複数選択することにより、任意の断面を時系列に沿って確認できること。
[5 empty] | 26 | 選択したシリーズに類似する過去検査のシリーズを自動で検索して表示できること（比較表示機能）。また、比較表示させるレイアウトを選択できること。
[5 empty] | 27 | 選択したスタックの画像を以下の条件で並べ替えられること（イメージNo.順、スライスロケーション順、イメージポジション順、撮影時刻順、インスタンス日時順）。
[5 empty] | 28 | 検査単位で一スタックに表示させた場合は、前後のシリーズの先頭画像へスキップしてページングができること。
[5 empty] | 29 | ユーザーごとに複数の操作を組み合わせた複合コマンドを登録できること。また、登録した複合コマンドは、ツールバーや右クリックメニュー、ショートカットキー等から簡単に使用できること。
[5 empty] | 30 | 複数シリーズの比較読影時に、スライスロケーションまたはイメージポジションにより、自動的に位置合せができること。
[5 empty] | 31 | 同一のテーブルポジションが存在しない場合は近似値で位置合せができること。
[5 empty] | 32 | スライスロケーションがずれている場合、一度だけオフセット保存をすることにより、以降の位置合わせは自動でできること。
[5 empty] | 33 | 複数のスタックを選択した状態で、アクティブスタック（最後に選択した画像）に同期させながらページングができること（同期ページング）。
[5 empty] | 34 | スライス厚が異なる複数のシリーズを比較読影する時に、スライス位置を自動的に計算し、同期ページングができること。
[5 empty] | 35 | 断面の異なる複数のシリーズ上で、1つの断面で指定したROIの位置に連動して、他断面上の同じ個所のROIを表示できること。
[5 empty] | 36 | FOVのみ、スライス位置のみ、またはFOVとスライス位置等を組み合わせて1クリックで位置合わせができること。
[5 empty] | 37 | CT画像において画像形状を認識した位置合わせができること。
[5 empty] | 38 | アクティブスタックを基準として、選択した他の複数スタックの画像に対して、サイズ合わせ、位置合わせ、座標合わせができること。また、この操作をワンボタンで行えること。
[5 empty] | 39 | アクティブスタックを基準として、選択した他の複数スタックの画像に対して、階調の変更を反映させられること。また、反映の有無についてはユーザーごとに設定できること。
|  |  |  | 2 | マーキング・計測
[5 empty] | 1 | アノテーション機能（マーキング機能）・計測機能があること。
[5 empty] | 2 | アノテーション情報および計測情報は、一部消去ならびに全消去ができること。
[5 empty] | 3 | アノテーション情報および計測情報は、画像データと共に保存し、再度表示できること。
[5 empty] | 4 | アノテーション情報および計測情報は、表示のON/OFFを切り替えられること。
[5 empty] | 5 | アノテーション機能における直線、矢印、番号、短形、円形、多角形、文字入力では表示する線の色、線の太さ、フォントサイズ、文字の色を簡単に変更できること。また、複数個所にマークする際には、自動で色を変えられること。
[5 empty] | 6 | 計測機能として、長さ、面積、2点角度、3点角度、CE角、Cobb角、FTA、比率、画素値、各種ROI計測ができること。また、計測した数値をCSV形式で保存できること。
[5 empty] | 7 | 計測結果をクリップボードにコピーし、他のアプリケーションに貼り付けられること。
[5 empty] | 8 | ROI計測では、面積、短径・長径、最小値、最大値、平均、中央値、合計、SDの計測が可能で、表示する項目を設定できること。また、小数点の表示桁、小数部の処理方法を指定できること。
[5 empty] | 9 | 心胸比専用の測定機能があること。また、複数の方法で測定できること。
[5 empty] | 10 | 腹部CT画像において、皮下脂肪と内臓脂肪の面積を計測できること。
[5 empty] | 11 | 計測モードに変更することなく、キーボードとマウス操作による簡易計測で長さ・画素値の測定ができること。また、測定結果をクリップボード経由でレポートなどに貼り付けられること。
[5 empty] | 12 | キーボードとマウス操作により他断面上の同じ箇所をマウスポインタで表示できること。
[5 empty] | 13 | PET画像に対するSUV計測ができること。また、PET画像のMPR画面では、ROIだけでなくVOIでのSUV計測ができること。
[5 empty] | 14 | 画素間隔を指定することにより、距離情報のないDICOM画像でも距離や面積の計測ができること。
|  |  |  | 3 | フュージョン
[5 empty] | 1 | モダリティ種類を問わずに、全ての端末でフュージョン（画像融合）ができること（例：CT画像・MRI画像、CT画像・核医学画像、MRI画像・核医学画像など）。
[5 empty] | 2 | ベース画像と重ね合わせる画像を選択することにより、フュージョンができること。
[5 empty] | 3 | 重ね合わせ画像の画素値に関わらず、指定した合成率で合成できること。
[5 empty] | 4 | 重ね合わせ画像の画素値が指定した合成率を超えた場合に合成できること。
[5 empty] | 5 | 画素値×合成率の値を基に合成できること。
[5 empty] | 6 | ベース画像と重ね合わせ画像の差分を表示できること。
[5 empty] | 7 | ベース画像と重ね合わせ画像の差分を絶対値で表示できること。
[5 empty] | 8 | フュージョンした結果とベース画像を、メッシュまたは格子状に合成した画像を表示できること。
[5 empty] | 9 | フュージョン操作は、キーボード操作またはマウスで画像をドラッグする操作のみでできること。また、重ね合わせをする際に自動でスライス位置やFOVをあわせられること。
[5 empty] | 10 | フュージョンで重ね合わせたそれぞれの画像について、表示割合を調整できること。
[5 empty] | 11 | フュージョンで重ね合わせた画像でMPRを表示できること。
|  |  |  | 4 | 画像の再構成
[5 empty] | 1 | 表示中のAxial画像の断面変換を行い、Sagittal、あるいはCoronal画像として表示できること。また、作成した画像にスライスライン（参照ライン）を表示できること。
[5 empty] | 2 | 院内すべての画像配信端末で、シリーズ内の画像を再構成し、Axial、Sagittal、Coronal、MIP回転像の再構成画像をスタック内で表示できること。
[5 empty] | 3 | スタック内で再構成した画像は、MIP表示、MinIP表示ができること。また、再構成するスライスの厚さとスライス間の距離を指定できること。
[5 empty] | 4 | スタック内で再構成した画像は、断面の角度（傾斜）を変更できること。
[5 empty] | 5 | スタック内でOBLIQUE画像を再構成できること。マウスのドラッグ操作でOBLIQUE断面を回転できること。また、再構成したOBLIQUE断面をDICOM画像としてPACSサーバへ送信できること。
[5 empty] | 6 | 別ウィンドウでMPR表示ができること。また、MPR画面上でもMIP、MinIP処理ができること。
[5 empty] | 7 | 関心領域を含んだAxial画像をスタックに表示した状態でMPR画面を呼び出した場合、表示していた断面でのMPR像を初期表示できること。
[5 empty] | 8 | MPR表示において、任意の曲線を指定してその断面を表示できること（CurvedMPR）。
[5 empty] | 9 | MPR表示において、OBLIQUE面で任意の場所をダブルクリックすると、自動で各断面が移動すること。
[5 empty] | 10 | MPR表示において、OBLIQUE面で固定した点を中心として画像を回転できること。また、左右頭尾の方向を示すキューブによって表示中の断面方向を表し、キューブをドラッグ操作することにより画像を回転できること。
[5 empty] | 11 | MPR表示においてスライスの厚さ・スライス間の距離を指定したMIP、MinIP、MIP回転の再構成ができること。また、スライスの厚さをスライダーバーやマウス操作で調整できること。
[5 empty] | 12 | MPR画面のレイアウトで、直角に交わる3方向のOBLIQUE像（Axial／Sagittal／Coronal）を表示できること。
[5 empty] | 13 | MPR画面で作成したOBLIQUE画像をDICOM画像としてPACSサーバに送信できること。
|  |  |  | 5 | 画像の解析
[5 empty] | 1 | 選択した範囲の画素値を表示できること（ピクセルマップ機能）。
[5 empty] | 2 | 表示している画像全体、または指定した領域内について、画素値のヒストグラム（度数分布図）を表示できること。
[5 empty] | 3 | 画像上の指定した直線部分における画素値の推移をグラフで表示できること（プロファイルカーブ表示）。
|  |  |  | 6 | 画像編集機能
[5 empty] | 1 | 選択したスタックの画像を画素値によって色分けできること。
[5 empty] | 2 | 任意の画像に対して、スムージング、ぼかし、輪郭強調、シャープネス、白黒反転、擬似カラー設定の画像処理ができること。
[5 empty] | 3 | 複数枚の画像をそのままの状態で重ね合わせて表示できること（畳み込み機能）。
[5 empty] | 4 | 畳み込みPartialMIP表示の際の枚数を選択できること（2，3，4，5，7，10枚）。
[5 empty] | 5 | 畳み込みPartialMIP表示は枚数・厚さ・距離・角度を指定できること。
[5 empty] | 6 | 畳み込みPartialMIP表示の他に、average表示、MinIP表示ができること。
[5 empty] | 7 | 畳み込みPartialMIP画像と、断面角度を変更した再構成画像を用いてステレオ視モード表示ができること。また、本モードは簡便な操作で表示できること。
[5 empty] | 8 | スカウト画像のスライスライン（参照ライン）をドラッグすることで、他断面の画像の位置を同期させて変更できること。
[5 empty] | 9 | 画像にフラグを付けられること。また、フラグを付けた画像だけを患者単位に一覧で確認でき、一覧から画像をビューアーに表示できること。
[5 empty] | 10 | 表示している検査に対して読影コメントを入力できること。
[5 empty] | 11 | DSAマスク処理ができること。この処理は、シングルフレーム画像、マルチフレーム画像の両方に対して実行できること。
[5 empty] | 12 | DSAマスク処理は、DICOMタグのマスク情報の適用によって行えること。また、マスク情報の入力によっても行えること。
[5 empty] | 13 | MRI画像に対するComputedDWI機能があること。また、作成したComputedDWI画像をPACSサーバに送信できること。
|  |  |  | 7 | 画像媒体参照
[5 empty] | 1 | 患者がCD等で持参したDICOMファイルを画像ビューアーへドラッグ＆ドロップすることによって参照できること。
[5 empty] | 2 | 患者が持参したCD等の画像媒体に複数人分のデータが存在する場合は、患者一覧を表示し、患者を指定できること。
|  |  |  | 8 | 検査画像の保存
[5 empty] | 1 | 任意の検査における画像を、利用する端末上に保存（ダウンロード）できること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
[5 empty] | 2 | 画像を保存する際、スタディ単位・シリーズ単位・任意の領域を指定できること。
[5 empty] | 3 | フラグを付けた画像を、患者ごとに一括で保存できること。
[5 empty] | 4 | 画像の任意の領域をマウスドラッグによって選択できること。また、選択した領域はクリップボード経由での他システムへのコピーや、連携するレポートシステムへキー画像として貼り付けられること。
[5 empty] | 5 | 画像を保存する際、保存する画像のオーバーレイ・アノテーション情報の有無を選択できること。
[5 empty] | 6 | DICOM形式、JPEG形式、Bitmap形式、TIFF形式、avi形式、およびプレゼンテーションソフトウエア（PowerPoint®スライド）形式にてファイルを保存できること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
[5 empty] | 7 | JPEG形式、Bitmap形式、TIFF形式ファイル保存の際、画像のマトリックスサイズ、解像度を指定できること。
[5 empty] | 8 | PowerPoint®スライドを作成する際、作成するスライドの用紙タイプ（A4・35mmスライド・OHPシートなど）を指定できること。また、選択した複数のシリーズ、複数枚の画像を設定に合わせて自動で貼り付けられること。
|  |  |  | 9 | 他システムとの連携
[5 empty] | 1 | 任意の画像をクリップボード経由で他システムに引き渡せること。
[5 empty] | 2 | キー画像を連携するレポートシステムへ簡単に貼り付けられること。
[5 empty] | 3 | ビューアーからイメージャへフィルム出力ができること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
[5 empty] | 4 | ビューアーからワンクリックで画像を印刷できること。
|  | 4 | サーバ要件
|  |  | 1 | DB WEB用サーバを2台、画像保存用サーバを1台準備すること。
|  |  | 2 | DB WEBサーバの主記憶装置容量は48GB以上であること。
|  |  | 3 | DBサーバのCPUはIntel製でXeon プロセッサーE-2274Gと同等もしくは以上の性能を有すること。
|  |  | 4 | DBサーバの内蔵ディスク装置は、サーバの1ユニット当たり実効容量1600GB以上のRAID1以上の構成とすること。
|  |  | 5 | 画像サーバの主記憶装置容量は48GB以上であること。
|  |  | 6 | 画像サーバのCPUはIntel製でXeon Silver 4208と同等もしくはそれ以上の性能を有すること。
|  |  | 7 | 画像サーバの内蔵ディスク装置はサーバの1ユニット当たり実効容量50TB以上のRAID6以上の構成とすること。
|  |  | 8 | DBおよび検査画像をバックアップする外付けHDDを備えること。
|  |  | 9 | 停電時に5分間以上のサーバヘの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
|  |  | 10 | 舟入市民病院に新設するサーバに保存された確定データを、バックアップとして広島市民病院PACSへ送信すること。
|  |  | 11 | 上記仕様（Ⅰ-1-4-10）を満たすために必要となるハードウェア（受信サーバ等）を新調すること。
|  |  | 12 | 上記仕様（Ⅰ-1-4-10）を満たすために必要となる経路設定（接続作業・設定作業）をすること。
| 2 | 放射線レポートシステム
|  | 1 | 基本要件
|  |  | 1 | レポートアプリケーション又はWebでのレポート作成機能を使用し、レポートを作成・管理できること。
|  |  | 2 | 確定されたレポートは、即時に院内にWeb配信できること。
|  |  | 3 | 当院の指定する各種レポートフォーマットで運用できること。フォーマットの変更等は、保守の範囲内で対応すること。
|  |  | 4 | レポート端末で設定する情報は、レポートサーバに保存し運用可能なシステムであること。
|  |  | 5 | 入力支援として定型文機能やテンプレート機能を装備し、全ての検査に対し効率的なレポート作成をサポートすること。
|  |  | 6 | 放射線部門システム(RIS)から各検査の患者属性情報・検査予約情報・検査依頼情報・検査実施情報を取得できること。
|  |  | 7 | REPORTライセンスは、既存端末へ設定して使用できること。既存端末へ設定できない場合は、新規で端末を準備すること。
|  | 2 | サーバ要件
|  |  | 1 | 放射線レポートシステムサーバCPU の処理能力は、Intel社製 Xeon E-2224 3.4GHz 相当以上の性能を有すること。
|  |  | 2 | 主記憶容量（メモリー）は 16GB 以上を有すること。
|  |  | 3 | 記憶媒体（ハードディスク）の物理容量は 1.2TB （SAS×3）以上を有し、且つRAID1＋ホットスペアディスク（HS1）で冗長化されていること。
|  |  | 4 | オペレーティングシステムは Microsoft社製 Windows Server 2019 相当以上の機能を有すること。
|  |  | 5 | 1000Base-T（Gigabit Ethernet）に対応したネットワークインターフェースを有し、通信プロトコルは TCP/IP とすること。
|  |  | 6 | ホットプラグ対応の冗長化電源を有し、電源ユニットが故障しても残り 1 基にて必要な電源を供給できること。
|  |  | 7 | 無停電電源装置を有し、停電時に 5 分以上の電源を供給可能な性能を有し、且つ停電状態を感知し自動的に正常なシステム停止の制御ができる機能を有すること。
|  |  | 8 | データベース及びファイルのバックアップ用として外付けHDDを用意すること。
|  |  | 9 | 遠隔読影用の管理端末としてワークステーション端末を1台用意すること。
|  |  | 10 | 既存サーバラックに搭載可能なこと。
|  | 3 | ユーザー管理機能
|  |  | 1 | ユーザーIDとパスワードによりログイン、ログアウトができること。
|  |  | 2 | ユーザー認証には、バーコードや磁気カード等を利用できること。
|  |  | 3 | ユーザー権限は、下記の4段階で設定ができること。 ◦ 参照のみ ◦ 入力可 ◦ 確定可 ◦ 修正可
|  |  | 4 | ユーザー権限設定により、外部データ出力(印刷・CSV・HTML等)を禁止できること。
|  |  | 5 | ユーザーグループ毎に表示項目や入力可否の設定ができること。
|  |  | 6 | ユーザーグループ毎に参照・編集制限ができること。
|  | 4 | 検査リスト機能
|  |  | 1 | レポート一覧において、作成レポートを下記の5つのステータスにより確認できること。 ◦ 未入力 ◦ 保留 ◦ チェック待ち ◦ 確定 ◦ 編集中
|  |  | 2 | リストで選択されたアクティブな検査のサムネイル画像がシリーズ単位で表示できること。
|  |  | 3 | サムネイル画像から画像ビューアで指定したレイアウト位置へ画像を表示できること。
|  |  | 4 | 確定、保留、チェック待ちの検査についてはレポートに張り付けたキー画像も表示できること。
|  |  | 5 | レポート一覧では、誰がログインしているか把握できるようにログインユーザ名が表示できること。
|  |  | 6 | レポート一覧では患者属性情報、検査情報(患者ID/患者氏名/生年月日/検査種別/検査部位/造影の有無 等)の各項目を任意に設定できること。また、これらの情報は各項目でソートできること。
|  |  | 7 | ユーザ毎に検索条件をプリセット登録できること。また、1操作で登録した検索条件で検索できること。
|  |  | 8 | レポート一覧に表示された結果をCSV形式で出力できること。
|  |  | 9 | 一覧に表示された項目は、その項目をドラッグ＆ドロップで移動し表示順を任意に変更できること。
|  |  | 10 | レポート一覧より、まだ所見が作成されていないレポートに対して、作成医を予め設定できること。
|  |  | 11 | ユーザ毎に、一覧に表示される項目によって文字の色付け設定(確定レポートは青、緊急レポートは赤 等)ができること。
|  |  | 12 | 一覧の中から複数のレコードを選択し、選択されていないレコードは非表示にできること。
|  |  | 13 | レポート一覧より、同一患者・同一検査種の複数のレポートが存在する場合、それらのレコードを選択しグループ化させ一括で所見入力できること。
|  |  | 14 | レポート一覧からリスト内のレポートを選択することで、同一患者の過去検査履歴(過去レポート)が容易に確認できること。
|  |  | 15 | レポート一覧から選択したレポート(未読影を除く)が、他の画面を展開せずに所見プレビュー欄から確認できること。
|  |  | 16 | 所見プレビュー欄の文字サイズはユーザ毎に設定できること。
|  |  | 17 | レポート入力画面を閉じた際に、対象レポートリストを自動的に保存し、履歴タブより履歴リスト一覧として表示できること。
|  | 5 | 検索機能
|  |  | 1 | 検索機能は、下記の4つの検索方法に分類され目的に応じた検索ができること。 ◦ 通常検索 ◦ 患者検索 ◦ プリセット検索 ◦ 詳細検索
|  |  | 2 | 全ての入力項目において、完全一致、部分一致検索ができること。
|  |  | 3 | 所見や診断部分については、AND検索、OR検索ができること。
|  |  | 4 | 通常よく使用される検索に加え、割り込み読影依頼に対応するために患者ID並びに患者氏名での検索ができること。この際、今まで読影していた一覧にボタン一つで戻れること。
|  |  | 5 | 複数のキーワードから検索可能な全文検索ができること。また、全文検索のスピードは、約50万件のデータから1000件のデータ抽出が10秒以内で処理できること。
|  |  | 6 | 検索結果リストに対して、更に絞り込み検索(二重検索)ができること。
|  |  | 7 | 検索結果リストに対して、更に異なる条件を設定して検索できること。
|  |  | 8 | 全文検索の検索結果リストに対して、本文診断欄の疾病に対して「○○は認めない」「○○は否定する」などの否定的表現(正常所見)が含まれている検査をワンボタンでハイライト表示できること。また、ワンボタンでこれらの検査を検索結果リストから削除できること。
|  |  | 9 | 全文検索の検索結果リストでは、本文中に検索で使用したワードに色付けし、容易にその検索ワードを確認できること。
|  |  | 10 | 検索結果のレポートのキー画像の最初の登録画像を一覧表示できること。また、キー画像をクリックすると該当検査のレポートのプレビューができること。
|  |  | 11 | レポート検索リスト画面で未検査の検査オーダリストを表示できること。
|  | 6 | 入力機能
|  |  | 1 | 任意に新規レポートの作成ができること。また、オーダ情報や検査情報がない場合でも単独でレポートの作成ができること。この場合、依頼情報、実施情報の入力もできること。
|  |  | 2 | RISから受信したオーダ情報を元にレポート枠を作成できること。
|  |  | 3 | PACSに登録される画像情報を元にレポート枠を作成できること。
|  |  | 4 | PACSと連携し、レポート入力画面を開くと同時に対象の検査画像を表示できること。また、レポートを閉じる際には、その画像を閉じるように設定できること。
|  |  | 5 | レポート入力欄は所見・診断・コメントの3種類を基本とし、これらの表示名は設定で任意に変更できること。
|  |  | 6 | レポート入力欄として所見・診断・コメントの3種類の他に追加情報欄を設け、15種類以上の項目をプルダウン、チェックボックス、テキスト形式で、ユーザが設定登録できること。
|  |  | 7 | レポート入力欄の所見・診断・コメントの文字入力については、それぞれ最大10,000文字(全角)まで入力できること。
|  |  | 8 | レポート入力画面と同一画面で、同一患者の過去レポート一覧並びにその内容を参照できること。
|  |  | 9 | レポート入力画面と同一画面で、過去レポートに添付された画像(キー画像)を参照できること。
|  |  | 10 | レポートの入力は、設定登録した文章を選択入力(定型文入力)及びフリー入力ができること。
|  |  | 11 | 過去レポートの所見をボタン1つで容易に引用できること。
|  |  | 12 | レポート作成者はログインユーザを基本とするが、最大4名まで登録できること。
|  |  | 13 | レポートの一時保存(保留)ができること。
|  |  | 14 | レポート確定後はレポート内容を修正できないこと。確定後にレポート内容の修正が必要な場合は、修正前の内容を修正履歴として残し、容易に修正前の内容を参照できること。
|  |  | 15 | 確定後にレポートを修正した場合は、修正前のレポートと修正後のレポートを比較し、変更、追加がある文節を自動的にハイライト表示できること。
|  |  | 16 | 研修医等が指導医等に対してレポートのチェックを依頼する「チェック待ち」ステータスを有すること。この場合、読影医と確定医の登録ができること。
|  |  | 17 | 研修医等が記述したチェック待ちレポートを指導医等が修正した場合、修正前のレポートと修正後のレポートを比較し、変更、追加がある文節を自動的にハイライト表示できること。
|  |  | 18 | チェック待ちレポートと指導医等が修正した確定レポートの内容に相違がある場合は、修正したことを把握できるようにレポート入力画面の一部にマーク等を表示できること。
|  |  | 19 | レポートに画像やシェーマをキー画像として添付(貼付)できること。また、画像の添付は1ボタンでできること。
|  |  | 20 | レポートに添付された画像やシェーマは、矢印やコメント等の画像編集(矢印線描画、 直線描画、円描画、四角描画 等)ができること。
|  |  | 21 | レポートに添付された画像やシェーマは、ドラッグ＆ドロップにより並び替えができること。また、添付後にレポート入力画面から容易に削除できること。
|  |  | 22 | 利用するシェーマは任意に登録できること。
|  |  | 23 | レポートに添付された画像やシェーマは、ペンタブレット等で編集できること。
|  |  | 24 | レポートにJPEG、Bitmap、Tiffなどの汎用画像をキー画像として、クリップボード経由で添付できること。
|  |  | 25 | レポート添付情報として検査単位でTWAIN対応のスキャナからスキャン画像を直接取り込み、保存ができること。
|  |  | 26 | キー画像として添付できる画像やシェーマの枚数は、30枚以上であること。
|  |  | 27 | 添付されたキー画像は所見入力欄と同じウィンドウ階層で表示できること。
|  |  | 28 | キー画像はショートカットキー等の1操作で、PACSビューアから添付できること。
|  |  | 29 | 同一患者の別検査日の画像を添付する場合は、別検査の画像に検査日を自動的に埋め込めること。また、この埋め込み機能は設定で変更できること。
|  |  | 30 | 別患者画像をキー画像として添付しようした場合、警告アラートを表示できること。
|  |  | 31 | レポートに添付された画像やシェーマは、外部ペイントツール(E-toile)を使用して、オブジェクトの編集並びに再編集ができること。
|  |  | 32 | 患者単位でのコメント入力ができること。また、患者単位でのコメントは、コメントを入力したレポートとは別の同一患者のレポートからも参照、入力、編集ができること。
|  |  | 33 | IRDコード入力に対応していること。
|  |  | 34 | PDFやWord、Excel等のファイルを検査単位でレポートに添付できること。
|  |  | 35 | 患者取り間違え防止のため、同時に複数患者のレポートを開かないように設定できること。ただし、同時に複数患者のレポートを展開する設定もできること。
|  |  | 36 | ユーザ毎にフォントサイズを設定できること。
|  |  | 37 | レポートのスペルチェックができること。
|  |  | 38 | ディクテーションシステムが利用できること。また、レポート毎に音声ファイルを保管できること。
|  |  | 39 | レポートの所見並びに診断の入力欄は、フォントや文字サイズ、太字、斜体、下線、文字色の書式設定が可能なリッチテキスト形式の入力に対応していること。
|  |  | 40 | 読影時間の積算ができること。また、レポート入力画面に読影時間の表示/非表示の設定ができること。
|  |  | 41 | ビューアの表示状態(シリーズレイアウト、画像表示位置、拡大/縮小、ウィンドニング、フィルター、アノテーション、計測 等)をレポートに登録し、レポートから登録した表示状態でビューアを起動、再現できること。
|  |  | 42 | 検査単位及び患者単位で個人コメントを入力できること。
|  |  | 43 | 読影レポートの見落とし防止を目的として、特に注意すべき内容がある場合は専用のコメント欄に注意喚起コメントを入力できること。また、入力したコメントは配信レポート参照時に注意喚起コメントとしてアラート表示できること。
|  | 7 | 入力支援機能
|  |  | 1 | マンモグラフィ、超音波(腹部、乳腺、心、頚動脈 等)、心臓カテーテル、内視鏡、胸部X線検診、胃透視の標準的なテンプレートが装備されていること。
|  |  | 2 | レポート入力にあたり、所見、診断、コメントに対して定型文入力ができること。
|  |  | 3 | 定型文機能では、定型文をユーザ毎に作成できること。また、個人利用、共有利用の設定もできること。
|  |  | 4 | 定型文は検査種別、部位、性別の区分で振り分けられ、定型文引用時に各項目で絞り込み表示ができること。
|  |  | 5 | 定型文はユーザ毎に管理され、どの端末でもユーザが同じ定型文を利用できること。
|  |  | 6 | 定型文は入力済みのレポートから記載内容を引用して登録できること。
|  |  | 7 | 注意喚起コメントについても定型文入力ができること。
|  | 8 | 症例管理機能
|  |  | 1 | レポートは、ユーザ毎にフォルダを作成して登録/管理ができること。また、フォルダは階層構造とし、ユーザが任意の名称を設定できること。
|  |  | 2 | フォルダの階層構造はツリー状とし、ユーザインターフェイスはWindowsのエクスプローラのフォルダツリーと同等であること。
|  |  | 3 | フォルダは他ユーザへの公開/非公開の設定ができること。
|  |  | 4 | フォルダへの登録はレポート一覧画面とレポート入力画面の両方からできること。
|  |  | 5 | 登録した内容は、リストにより一覧表示ができること。
|  |  | 6 | リストは項目によるソートができること。
|  |  | 7 | リストはソートした状態で保存できること。
|  |  | 8 | フォルダのリストをクリックすると該当検査の所見、診断内容をプレビューできること。
|  |  | 9 | フォルダに登録したレポートを指定条件で検索できること。
|  |  | 10 | 予め登録された病名マスタを参照し、所見又は診断欄に該当病名が記述されている検査を、病名毎に自動仕分けをして管理できること。その際、「○○は認めない」、「○○は否定する」などの否定形で記述されているレポートは自動的に除外できること。
|  |  | 11 | フォルダに登録したレポートリストに表示するカラムについては、通常のレポートリストとは別に設定できること。
|  |  | 12 | フォルダに登録したレポートに対して見出しコメントを設定できること。
|  |  | 13 | フォルダに登録したレポートリスト上で、誰が登録したレポートか確認できること。
|  |  | 14 | フォルダに登録したレポートを別フォルダに移動できること。
|  | 9 | 印刷機能
|  |  | 1 | レポート検索リストを印刷できること。
|  |  | 2 | レポート検索リストから指定したレポートの一括印刷ができること。
|  |  | 3 | 記載された所見を部数設定の上、印刷できること。
|  |  | 4 | 印刷時、印刷画面をプレビューで確認できること。
|  |  | 5 | レポートの検査種別、診断医、依頼科等の条件より、自動的に印刷フォームを選択できること。
|  |  | 6 | レポートを印刷するフォームは、ユーザ側で容易に設定できること。
|  |  | 7 | 院内用、院外用(紹介状)等、複数の印刷フォームで一括印刷できること。
|  |  | 8 | 確定レポートをCSV/HTML形式でファイル出力できること。
|  |  | 9 | 確定レポートをDICOM-PDF形式でファイル出力できること。
|  |  | 10 | レポートの所見と診断欄は、リッチテキスト形式での印刷、HTML出力、DICOM-PDF出力ができること。
|  | 10 | メール機能
|  |  | 1 | レポートシステム内でユーザ間のメールができること。
|  |  | 2 | メールには任意のレポートのリンクを添付できること。
|  |  | 3 | メールの開封確認ができること。
|  |  | 4 | 送信先グループ設定の設定ができること。
|  |  | 5 | タイマー機能によるメール送信ができること。
|  |  | 6 | メールによるリマインドができること。
|  | 11 | 読影率算出機能
|  |  | 1 | 全検査数と確定レポートの件数から、自動的に読影率の算出ができること。
|  |  | 2 | 読影率算出機能は、下記の項目の算出及び一括表示ができること。 ◦指定期間の全検査数及び全読影数(確定レポート数) ◦当日読影数 ◦当日読影率 ◦翌日読影数 ◦翌日読影率 ◦翌々日以降の読影数 ◦翌々日以降の読影率 ◦未読影数
|  |  | 3 | 算出対象期間を任意に設定できること。また、今日、昨日、今月、先月、今年、去年については、プリセットボタンでワンタッチ設定できること。
|  |  | 4 | 休診日を任意に設定できること。また、曜日別の休診日や祝日、特定の休診日等は予め任意に設定できること。
|  |  | 5 | 算出対象の検査種別を任意に設定できること。
|  | 12 | 統計機能
|  |  | 1 | 予め登録された病名マスタを参照し、診断に該当病名が記述されているレポートを、病名毎に自動仕分けをして病名別の患者数を自動で集計できること。
|  |  | 2 | 集計は、下記の項目で行い、グラフ表示もできること。 ◦ 期間指定 ◦ 患者数指定(例 50人～500人) ◦ 検査年別 ◦年代別 ◦併発病名別
|  | 13 | レポート配信機能
|  |  | 1 | 確定レポートについては、Web方式でレポート参照ができること。
|  |  | 2 | レポート検索リストからリスト内の未読影以外のレポートを選択することで、そのレポートの所見・診断等が画面展開しなくても、確認できること。
|  |  | 3 | Web方式等でレポート参照を行う場合は、参照画面から過去レポートの表示もできること。
|  |  | 4 | 指定の改版履歴と最終確定レポートを並べて比較表示できること。
|  |  | 5 | Web配信されたレポート画面から専用フォームで印刷・出力できること。
|  |  | 6 | Web配信されたレポートを印刷する場合、レイアウトを崩すことなくフォームの自動調整を行い印刷できること。
|  |  | 7 | Web配信されたレポートを参照する際に、レポート画面上に既読ボタンを有し、ボタンを押下することにより、レポートを既読状態にできること。
|  |  | 8 | Web配信されたレポートについて、オーダ医等のレポートの確認状況(未読/既読)の管理ができること。
|  |  | 9 | Web配信されたレポートを別IDの複数ユーザが参照した場合、参照を行った全てのユーザをデータベースに記録できること。また、記録ユーザ数の制限がないこと。
|  |  | 10 | Web配信されたレポートを参照する際に、注意喚起コメントが表示された場合、確認ボタンを押すことにより、確認済み情報をデータベースに記録できること。また、この情報の有無を条件にレポートの検索ができること。
|  |  | 11 | 注意喚起コメントの記述内容を全文検索の対象として検索できること。
|  | 14 | セキュリティ機能
|  |  | 1 | レポート端末を一定時間操作しなかった場合は、自動的にログアウトできること。
|  |  | 2 | レポート作成中に、別端末で他のユーザが同じレポートを開いた場合には、参照限定状態としレポートの入力ができないこと。その際は、誰が先に開いているかを表示できること。
|  |  | 3 | 端末毎の利用者をログで管理できること。また、レポートの確定、修正、保存等の操作についてもログで管理できること。
|  |  | 4 | ログについては、システム管理者がいつでも確認できること。
|  |  | 5 | ログインしているユーザの読影作業履歴(いつ、どのレポートについて作業したか)を確認できること。
|  | 15 | その他機能
|  |  | 1 | レポート既読管理機能を実装すること。
|  |  | 2 | 既設の遠隔読影システムと連携して、レポート画面から直接読影依頼できること。
|  |  | 3 | HISに必要なレポート情報、添付画像を送信できること。
|  |  | 4 | レポート入力画面から、任意の設定された実行ファイルに患者IDやアクセッション番号などの引数を渡して起動できること。
|  |  | 5 | PACSから画像到着通知情報を受信できること。
|  |  | 6 | PACSと連携し、選択されたレポートの対象検査画像を自動表示できること。
|  |  | 7 | HIS及びRIS、PACSにレポート確定通知を送信し、各システムからレポートを参照できること。
|  |  | 8 | HISと連携し、HIS端末から確定所見をWeb参照できること。
|  |  | 9 | 既存REPORTから、キー画像を含めた全てのデータを移行すること。データ移行終了後は移行に漏れがないかをデータベース上で確認し、その結果を提示すること。また、既存REPORT側に係る費用を含め、移行に関わる全ての費用を本調達に含めること。
| 3 | 診療情報統合管理システム
|  | 1 | 基本要件
|  |  | 1 | 患者情報や検査・薬剤・文書等の院内複数システムにまたがる情報を統合し、WEBブラウザ上でマトリックス表示（以下、「マトリックス」または「マトリックス表示」と表記）ができるシステムであること。
|  |  | 2 | システムの起動時には電子カルテなどの上位システムのユーザー情報を引き継ぎ、ユーザー名・パスワードの入力を必要としないこと。
|  |  | 3 | ブラウザによって、電子カルテなどの上位システムで表示している患者のポータル画面を呼び出せるシステムであること。
|  |  | 4 | 対応するブラウザはEdge（IE11互換モードを含む）であること。
|  |  | 5 | ブラウザのバージョンによって表示が変わらないこと。
|  |  | 6 | Windows10以上のOSに対応すること。
|  |  | 7 | 連携する各種部門システムからデータを取り込めること。
|  |  | 8 | 連携する各種部門システムから取り込んだデータからアイコン及びサムネイルを表示できること。
|  | 2 | 検索機能
|  |  | 1 | 検索条件
|  |  |  | 1 | 検索条件として、患者情報（患者ID、患者名、性別、入院/外来、生年月日など）と検査情報（検査日、依頼科、依頼医、検査名称、モダリティ、部位など）を指定できること。
|  |  |  | 2 | 複数の検索条件を組み合わせて検索条件プリセットとして登録できること。また、登録した検索条件プリセットは検索画面から簡単に利用できること。
|  |  |  | 3 | 検索条件のプリセットをプリセットボタンとして表示できること。
|  |  |  | 4 | 検索画面を表示する際に、特定の検索条件によって絞り込んだ状態で表示できること。
|  |  | 2 | 検索結果表示
|  |  |  | 1 | 検索結果の表示において、任意の表示区分を選択することで昇順・降順でのソートができること。また、ソートは複数項目によって行えること。
|  |  |  | 2 | 検索結果を検査一覧で表示できること。
|  | 3 | 患者ポータル画面
|  |  | 1 | 表示レイアウト
|  |  |  | 1 | 患者ごとに、検査日と検査種別をマトリックスで表示できること。また、マトリックスでは、時系列で検査情報（画像、動画等）の有無を一目で判別できること。
|  |  |  | 2 | マトリックスでは、検査項目をカテゴライズし、階層構造で表示できること。
|  |  |  | 3 | マトリックス表示では、画像検査、文書等の区分ごとにサムネイルやテキスト等の表示形式をユーザーごとに設定できること。また、表示の切り替えは簡便な操作で行えること。
|  |  |  | 4 | マトリックスでは、検査・文書種別ごとに表示／非表示を設定できること。また、ユーザーごとに設定できること。
|  |  |  | 5 | マトリックス表示では、スクロールバーの操作とマウスドラッグによって表示エリアを動かせること。
|  |  |  | 6 | マトリックスの表示データを更新ボタンによって更新できること。
|  |  |  | 7 | マトリックス表示では、表示単位を「年月日」・「年月」・「年」で切り替えらえること。
|  |  |  | 8 | マトリックス表示では、表示単位を「検査年月日」と「検査件数（データ個数）」で切り替えられること。
|  |  |  | 9 | マトリックス表示では、表示グループ単位の1行ごとにリスト表示できること。
|  |  |  | 10 | マトリックス表示では、表示項目の並び順をユーザが任意に変更できること。
|  |  | 2 | 表示機能
|  |  |  | 1 | マトリックスから文書画像をビューイングできること。また、拡大縮小表示ができること。
|  |  |  | 2 | マトリックス画面では、データのない検査・文書種別は表示を省略できること。
|  |  |  | 3 | 表示している患者に対し、コメントを記述できること。
|  |  | 3 | 絞り込み機能
|  |  |  | 1 | マトリックスの表示項目は、検査種別、依頼科、モダリティ等を条件にして絞り込みができること。
|  |  |  | 2 | 絞り込みでは、中間一致の条件を設定できること。
|  |  |  | 3 | 絞り込み表示機能によって絞り込まれていることが認識できること。
|  |  |  | 4 | 最新のデータが存在する日付から遡ってマトリックス表示をする期間を選択できること。また、期間だけでなくデータが存在する回数（日数）を指定した表示設定もできること。
|  |  |  | 5 | マトリックスに表示する期間、回数（日数）はユーザーごとにプリセット登録ができること。また、プリセット登録を利用して簡単にマトリックス表示を切り替えられること。
|  |  |  | 6 | 期間または回数（日数）を指定してマトリックスを表示する場合、データの存在する日付のみをマトリックスに表示できること。
| 4 | 検像システム
|  | 1 | 基本要件
|  |  | 1 | DICOM（Ver3.0）規格に準拠し、以下のサービスクラスをサポートしていること。 ・CT/MR/CR/XA/RF/NM/MG/SC/PT Storage Service Class User ・CT/MR/CR/XA/RF/NM/MG/SC/PT Storage Service Class Provider ・Print Management Service Class User
|  |  | 2 | 撮影装置と1対1ではなく、複数の撮影装置の画像をまとめて表示できること。
|  |  | 3 | 受信した画像は検像端末上ではなく、サーバ上に保管するような仕組みを有すること。なお、保管した画像は検像が終わったもののみ任意の設定期間保存し、それ以外は消去しない仕組みを有すること。
|  |  | 4 | 特定の検像端末に障害が起こった場合に、設定を変更することで他の端末にて業務を続けられること。
|  |  | 5 | 画像の実寸表示ができること。
|  | 2 | 画像送信機能
|  |  | 1 | 撮影機器からの画像をAEタイトル、モダリティ、部位ごとに任意の設定時間一時的に滞留できること。また、設定時間を過ぎたものを自動的にPACSに送信できること。
|  |  | 2 | 任意の検査の自動送信を止める保留機能を有すること。
|  |  | 3 | リスト内を任意の検索条件で絞込めること。
|  |  | 4 | 複数のPACSサーバを送信先として設定できること。また、１つの検査内の画像について送信先を自由に振り分けができること。
|  |  | 5 | 選択した画像を、複数の送信先に一度に送信できること。
|  |  | 6 | DICOM通信だけではなく、CDあるいは任意フォルダのDICOMファイルを取り込めること。
|  | 3 | 情報編集機能
|  |  | 1 | 患者情報及び検査情報についてはMWM通信によって修正できること。
|  |  | 2 | 異なる検査を1つに結合できること。
|  |  | 3 | 1つの検査を複数に分割できること。
|  |  | 4 | 患者情報、検査情報（スタディ、シリーズ、イメージ）のDICOMタグ情報を修正できること。
|  |  | 5 | マンモグラフィー画像について視野・側性に関わるDICOMタグ情報を修正できること。
|  |  | 6 | DIOCMタグを一覧表示できること。
|  |  | 7 | シリーズの並び替えがドラッグ&ドロップ等の簡易な方法でできること。
|  |  | 8 | 複数のシリーズを1つにまとめられること。
|  |  | 9 | 1つのシリーズを複数に分割できること。
|  |  | 10 | スカウト画像に参照ラインを表示できること。
|  |  | 11 | 設定によりDICOMタグのオーバーレイ表示をカスタマイズして表示できること。また、表示/非表示を切り替えられること。
|  |  | 12 | 受信した画像はサムネイルならびにリスト表示で一覧表示できること。また、リストの並び順を任意の条件で並び替えするユーザーインターフェイスを有すること。
|  |  | 13 | シリーズ内の画像をスライスロケーションや撮影時間などの情報をもとにして手動ないし自動的に分割し、サブシリーズ化できること。
|  |  | 14 | 事前設定を行なった条件に沿って、シリーズの並び順、イメージの並び順を自動的に並び替えられること。
|  |  | 15 | シリーズ内のイメージをイメージNo順、スライスロケーション順、撮影時間順に昇順、降順の並び替えができること。
|  |  | 16 | イメージの回転、反転、コピーやROIの拡大、ネガ/ポジ反転ができること。
|  |  | 17 | イメージの階調変更はあらかじめプリセットしておいた値を利用できること。また、任意の値を入力、マウス操作にて変更できること。
|  |  | 18 | イメージに対するアノテーション、スタンプを付加できること。
|  |  | 19 | イメージのトリミングができること。
|  | 4 | ユーザー管理機能
|  |  | 1 | ユーザーの操作履歴を表示できること。
|  |  | 2 | PACSに一旦保存された画像を再送する際には、認証を行なって更新理由を入力させ、修正した履歴を残せること。
|  |  | 3 | アプリの立ち上げ直しをすることなく、ログインユーザー（検像者）を変更できること。
|  |  | 4 | 検像を行なった技師の情報については、データベースで管理されること。
|  | 5 | その他機能
|  |  | 1 | 検査の送受信・編集状態が文字色およびアイコンによって一目でわかるように表示されること。
|  |  | 2 | イメージャー出力が可能なこと、出力先は複数指定が可能なこと。
|  | 6 | システム連携機能
|  |  | 1 | PACSシステムと連携し、検像上からPACSのビューアーを呼び出して、その患者の過去検査の画像を参照できること。
|  |  | 2 | オーダリングシステムと連携し、検像上にて自動的にオーダーとのマッチングができること。
|  | 7 | ハード要件
|  |  | 1 | 検像専用端末を1台用意すること。
|  |  | 2 | 画像表示用モニタとして2MP相当以上を1面実装すること。
|  |  | 3 | 別途既存検像端末1台のハード更新費用を含むこと。
| 5 | 病院情報システム連携
|  | 1 | 病院情報システム（以下、「HIS」という）連携に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | HISは、富士通製電子カルテシステムEGMAIN-GXとする。
|  |  | 2 | 本システムとHISとの連携は、現行システムと同等の連携内容を想定している。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する要件
| 1 | 搬入、据付、調整等
|  | 1 | 本院が指定した納入場所において本装置を有効に稼働するため、装置の据付、配線、配管、調整を行うこと。
|  | 2 | 作業に伴い発生する廃材については、設置業者が責任を持って処理すること。
|  | 3 | 日常の保守を含む業務遂行に必要なマニュアルを提供すること。
|  | 4 | 画像システムのサーバについて、24時間のリモ－トメンテナンスが可能であること。
|  | 5 | 本院担当者と協議の上、必要に応じて既存DICOMサーバをラックから撤去し、院内指定の場所に移動させること。
|  | 6 | 上記以外については、事前に本院側と十分な協議を行い、その内容を明文化して確実に施工すること。
|  | 7 | 指定する端末に本院が指定するウイルスセキュリティソフトをインストールすること。
| 2 | 保守体制等
|  | 1 | 画像システムは、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  | 3 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  | 4 | 本院の使用者に対して、指定する日時、場所で操作説明等の教育訓練を行うこと。または、随時対応すること。
|  | 5 | 機器についての取扱説明書を提供すること。
|  | 6 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、本院担当者と協議の上、行うこととする。
|  | 7 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
|  | 8 | 納入検査確認後１年以内に、何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 9 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
| 3 | その他
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。
|  | 2 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部提出すること。
| 4 | 保守点検契約に関する要件
|  | 1 | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  |  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 本システムの保守点検に関する体制（現場責任者、作業従事者、連絡先等）を明示すること。なお、これに変更があったときも、同様とする。
|  |  | 2 | リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段は受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 電話による修理サポート業務は、原則、年間を通して24時間行うものとする。
|  |  | 4 | 緊急修復業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の9時から18時までの範囲で行うものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務は年1回以上実施するものとする。
|  |  | 6 | 定期点検業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の平日昼間に行うこととし、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 7 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 8 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 9 | 緊急修復業務及び定期点検業務を実施した際は、作業報告書を作成し、1カ月以内に発注者に提出すること。また、各年度の履行期間満了後に提出する委託業務実施報告書は、受注者の書式で記名・押印のあるものとし、2週間以内に発注者に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | 1 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。