## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（舟入市民病院 生体情報システム）
構成概要 |  |  |  | 生体情報システムは、手術室情報システム、波形システム、その他付属品から構成し、それぞれ以下の仕様に掲げる要件を満たすとともに、連携するシステムや機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会い及び当該システム設置に係る搬入、据付、調整等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 生体情報システム
|  | 1 | 手術室情報システム ＜ハードウェア＞
|  |  | 1 | データ管理サーバ1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Xeon®プロセッサ 3.50GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量1TB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ディスクコントローラとして、アレイコントローラを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクはホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows Server 2016相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 使用するデータベースはOracle社製ORACLE 12c相当以上こと。
|  |  |  | 9 | 停電時において、無停電電源装置からの信号を受け、サーバ装置本体の自動シャットダウン機能を有すること。
|  |  | 2 | Ｗｅｂサーバ1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Xeon®プロセッサ 3.50GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量900GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ディスクコントローラとして、アレイコントローラを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクはホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows Server 2016相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 停電時において、無停電電源装置からの信号を受け、サーバ装置本体の自動シャットダウン機能を有すること。
|  |  | 3 | 連携用サーバ2式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Xeon®プロセッサ 3.50GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量100GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ディスクコントローラとして、アレイコントローラを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクはホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows Server 2016相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 停電時において、無停電電源装置からの信号を受け、サーバ装置本体の自動シャットダウン機能を有すること。
|  |  | 4 | バックアップサーバ1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Xeon®プロセッサ 3.50GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量4TB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ディスクコントローラとして、アレイコントローラを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクはホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows Server 2016相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 停電時において、無停電電源装置からの信号を受け、サーバ装置本体の自動シャットダウン機能を有すること。
|  |  | 5 | サーバ無停電電源装置4式
|  |  |  | 1 | 無停電電源装置は、サーバ装置本体を5分以上バックアップする機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 無停電電源装置は停電を感知し、異常信号をサーバ装置本体へ通知する機能を有すること。
|  |  | 6 | サーバディスプレイ1式
|  |  |  | 1 | 対角19インチ以上のＴＦＴ液晶フルカラーディスプレイであること。
|  |  |  | 2 | ディスプレイの解像度は、1,280×1024ドット以上、表示色1,619万色以上の表示機能を有すること。
|  |  | 7 | 麻酔記録用端末3式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Core™ 3.20GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、4GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量500GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows10相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 対角19インチ以上のタッチパネル液晶フルカラーディスプレイを装備すること。
|  |  |  | 7 | ディスプレイの解像度は、1,280×1,024ドット以上、表示色1,619万色以上の表示機能を有すること。
|  |  |  | 8 | ベットサイドME機器との接続のため、8Ch以上のＲＳ２３２Ｃインターフェースを有していること。
|  |  |  | 9 | バーコードスキャナは、レーザ仕様であること。
|  |  |  | 10 | バーコードスキャナは、ＵＳＢ接続機能を有すること。
|  |  |  | 11 | クライアント用無停電電源装置を装備すること。
|  |  | 8 | センター端末1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Core™ 3.10GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、4GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量500GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows10相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 対角19インチ以上のタッチパネル液晶フルカラーディスプレイを装備すること。
|  |  |  | 7 | ディスプレイの解像度は、1,280×1,024ドット以上、表示色1,619万色以上の表示機能を有すること。
|  |  | 9 | 検査機器端末1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Core™ 3.10GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、4GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量500GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows10相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 対角19インチ以上のタッチパネル液晶フルカラーディスプレイを装備すること。
|  |  |  | 7 | ディスプレイの解像度は、1,280×1,024ドット以上、表示色1,619万色以上の表示機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 検査ME機器との接続のため、４Ch以上のＲＳ２３２Ｃインターフェースを有していること。
|  | 2 | 手術室情報システム ＜ソフトウェア＞
|  |  | 1 | 基本機能
|  |  |  | 1 | 手術室数は5室以上、回復室５室以上の管理可能、端末数は50台以上接続可能なこと。
|  |  |  | 2 | 端末数はライセンスで管理し、管理外の端末で動作しない機能を有すること。
|  |  |  | 3 | １台の端末で修正した内容は、全ての端末に反映される機能を有すること。
|  |  |  | 4 | ユーザーＩＤ、パスワードによるログイン認証機能を有すること。
|  |  |  | 5 | ユーザーＩＤ，パスワードは病院情報システムで使用しているスタッフ情報を利用可能なこと。
|  |  |  | 6 | 職種別に、使用する機能を制限する機能を有し、項目毎に更新権限を設定できること。
|  |  |  | 7 | 電子カルテサーバ障害で電子カルテサーバに接続できない場合でも、手術室システム単体で継続して記録が可能な信頼性の高いシステムであること。
|  |  | 2 | 手術申込機能
|  |  |  | 1 | 手術申込情報として、手術予定日、手術開始希望時刻、予想手術時間、患者ID、患者氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、性別、身長、体重、血液型(ABO)、血液型（Rh）、感染症情報、診療科、病棟、病名、術式、希望麻酔法、麻酔科管理の有無、体位、術者、助手、準備器材情報、特殊器材情報、コメント情報を入力・表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 患者ID入力時に既に登録済みの患者の場合は、患者氏名、カナ氏名、生年月日、性別、身長、体重、血液型(ABO)、血液型（Rh）を自動で表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 身長、体重を入力時に自動でBSAを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 術者・助手の組み合わせをパターン登録する機能を有し、選択することにより術者、助手を容易に入力できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 術式入力時に同一術者・術式の最新の手術を検索し、自動展開の有無を確認するメッセージを表示し、展開時は希望麻酔法、麻酔科管理の有無、体位、準備器材情報、特殊器材情報を自動表示する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 準備器材情報は、器材セットを選択することにより器材セットを容易に登録する機能及び単品を登録する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 準備器材情報の器材セットはツリー構造で表示し、必要時に簡単な操作で器材セットがどのような構成となっているか表示する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 準備器材情報の器材セットは診療科及び名称検索の機能を有し、器材セットを容易に検索できる機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 準備器材情報の単品検索は、診療科、カナ、種別、メーカー名での検索機能を有すること。
|  |  | 3 | 手術室・スタッフスケジューリング機能
|  |  |  | 1 | 手術室の割り付けは、手術室を予定一覧表にドラッグ＆ドロップすることにより容易に手術室の割り当て操作が可能なこと。
|  |  |  | 2 | 手術開始予定時刻から手術終了予定時刻までを帯グラフで表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 麻酔導入時間・麻酔覚醒時間の入力する機能を有し、帯グラフに麻酔導入時間・麻酔覚醒時間を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 麻酔導入時間・麻酔覚醒時間のデフォルト値を予定麻酔法毎に設定する機能を有し、自動で麻酔導入時間、麻酔覚醒時間を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 帯グラフをドラッグ＆ドロップすることにより、手術室の変更及び手術開始予定時刻の変更を行う機能を有すること。
|  |  |  | 6 | スタッフの割り当ては、担当麻酔科医・担当看護師を予定一覧表にドラッグ＆ドロップすることにより容易にスタッフの割り当て操作が可能なこと。
|  |  |  | 7 | 担当麻酔科医・担当看護師の割り当て時に同時刻に複数の手術が同一担当者に割り当てられている場合は、警告を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 手術室毎の帯グラフ表示・麻酔科医毎の帯グラフ表示・看護師毎の帯グラフ表示する機能を有すること。看護師毎の帯グラフ表示の際は、器械出し担当・外回り担当が色をつけるなど帯グラフ上でわかりやすく表示できること。
|  |  |  | 9 | 帯グラフ表示エリアの時間を通常勤務時間、24時間表示など切り換えて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 病棟の病院情報システムの端末のWEBブラウザより手術予定情報を参照する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 手術予定表を印刷する機能を有すること。
|  |  | 4 | ステータス表示機能
|  |  |  | 1 | 当日の予定手術を手術室・手術開始予定時刻順に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 麻酔記録及び術中看護記録のイベントと連携し、自動で各手術のステータスを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 手術の予定と実績を帯グラフで上下に比較表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 手術の予定及び実績の帯グラフは麻酔導入時間、手術時間、麻酔覚醒時間の各時間を色で分けて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 病棟の病院情報システムの端末のWEBブラウザより手術進捗状況を参照する機能を有すること。
|  |  | 5 | 周術期麻酔情報管理機能
|  |  |  | 1 | 術前麻酔情報は、予定麻酔法、ASA PS、回診情報、術前特記事項、プロブレムサマリー、麻酔計画を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 重症加算情報をリスト選択による入力する機能を有し、入力情報より自動でコスト情報の麻酔困難症例加算と連携すること。
|  |  |  | 3 | 術前麻酔情報の麻酔予定情報で術中使用する導入薬の種類や投与量、O2・Airの流量、吸入麻酔薬の濃度を入力する機能を有すること。麻酔記録で当該情報を入力する際、初期値として表示され、術中でも容易に入力することができること。
|  |  |  | 4 | 術前麻酔情報の麻酔指示情報で手術部看護師への麻酔用セット・器材・薬剤の指示をリスト選択により入力する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 術前検査情報を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 病棟の病院情報システムの端末のWEBブラウザより術前麻酔情報・麻酔指示情報を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 麻酔記録画面は、タッチパネルによる操作を主体とする画面構成となっていること。
|  |  |  | 8 | 麻酔記録画面は、麻酔ガス情報、麻酔薬情報、トレンド情報、イベント情報、呼吸情報、血ガス情報、輸液・輸血情報、尿量出血情報、備考、メモ、INOUTバランス情報を同時に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 麻酔記録画面は、「術中標準」や「グラフ／麻酔／血ガス」など複数の表示パターンを登録でき、容易な操作で切り替えて表示できること。
|  |  |  | 10 | 導入薬投与や体位変更などよく使う入力項目・画面は容易な操作で入力できるように機能を表わすアイコンが表示されているボタンをクリックすることにより、容易に入力できる機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 入力ボタンは麻酔フローとしてパターン登録でき、麻酔法・術式・担当麻酔科医に応じた麻酔フローを自動選択する機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 麻酔フローの表示画面や投与薬剤・投与量等の情報はマスタメンテナンス機能により容易に変更が可能なこと。
|  |  |  | 13 | １画面に表示する時間幅は、1時間・２時間・４時間・８時間から選択する機能を有すること。
|  |  |  | 14 | トレンド情報に表示する項目及び表示種類・色・マーク等は、手術毎に任意に変更が可能であること。
|  |  |  | 15 | 麻酔記録画面には現在時刻位置を表すカーソルが表示される機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 麻酔記録画面に入力した情報を入力履歴画面に一覧表示する機能を有すること。また、入力履歴画面より選択することにより対象データの修正、削除をする機能を有すること。
|  |  |  | 17 | 酸素・笑気や吸入麻酔ガスの入力において、流量・混合比・気化係数をもとに積算値を自動計算する機能を有すること。
|  |  |  | 18 | 麻酔薬の持続投与は、投与量及びバー表示により表示する機能を有すること。
|  |  |  | 19 | 麻酔薬情報は薬剤毎に薬剤表示色、バーの色を設定する機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 生体モニタから心拍数、血圧、体温等のバイタルサイン数値データを取り込み、トレンド情報に自動で表示する機能を有すること。
|  |  |  | 21 | 生体モニタからバイタルサイン数値データの取り込みは、標準で１分単位とすること。
|  |  |  | 22 | 生体モニタから取り込んだバイタルサイン数値データを、一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 23 | トレンドグラフ上にイベント内容等の付箋を貼り付ける機能を有すること。付箋はドラッグ＆ドロップにより任意の位置に移動可能であり、また、文字色・背景色は任意に変更可能なこと。
|  |  |  | 24 | 輸液・輸血情報は、ルート毎に表示する機能を有すること。また、ルート毎に側管を追加する機能を有すること。
|  |  |  | 25 | ルート設定画面で種類・穿刺部位・ゲージを入力する機能を有すること。ダブルルーメン等の複数ラインの種類が選択された場合は、自動で対象の複数ラインを展開する機能を有すること。
|  |  |  | 26 | 入室時輸液情報入力画面により、病棟からのライン情報、輸液及び残量を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 27 | 輸液入力は、抗生剤等の入力を容易にするため、投与途中で中断し次の薬剤の投与機能を有し、投与終了後に中断していた薬剤に戻す機能を有すること。
|  |  |  | 28 | ルートが詰まり、別ルートから輸液を投与する場合でも入力可能なように、中断した薬剤を中断したルートのみならず、別のルートの時間軸上で再開入力する機能を有すること。
|  |  |  | 29 | 出血・尿量などのOUT項目の入力は、測定量入力・総量入力のどちらでも入力でき、入力時に他方は自動で表示する機能を有すること。
|  |  |  | 30 | IN・OUTバランスは、入力されたIN・OUT情報より晶質液・膠質液・血液製剤・FFP・CRC・PC・尿量・出血等に自動で分類し、表示する機能を有すること。
|  |  |  | 31 | IV-PCAや硬膜外持続投与使用時に使用する複数薬剤・投与速度・ボーラス量・ロックアウト時間等を複数のパターンで登録でき、選択することにより容易に入力する機能を有すること。
|  |  |  | 32 | 麻酔導入情報画面は、気道確保情報、種類、サイズ、Cormack分類等を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 33 | 脊椎麻酔情報画面は、穿刺部位、アプローチ、針等を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 34 | 硬膜外麻酔情報画面は、穿刺部位、アプローチ、深さ、方向、Test Dose等を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 35 | 退室時情報画面は、意識、痛み等の退室時状態情報及び最終バイタル情報を入力する機能を有すること。最終バイタル情報は、生体モニタからのバイタルサイン数値データより対象データを選択する機能を有すること。
|  |  |  | 36 | 麻酔学会統計用の手術部位・麻酔法・体位情報を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 37 | 術後麻酔情報は、術後回診情報、麻酔学会統計用偶発症例情報を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 38 | 病棟の病院情報システムの端末のWEBブラウザより術後回診情報を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 39 | 麻酔記録帳票を印刷する機能を有すること。
|  |  |  | 40 | 多数の麻酔薬剤を使用し、通常の麻酔記録帳票レイアウトでは改ページが発生する場合、可能な限り麻酔薬剤エリア行の高さ・フォントを縮小し1枚のレイアウトに収まるよう自動調整機能を有すること。
|  |  |  | 41 | 術前麻酔情報、術前検査情報、術後麻酔情報をまとめた周術期麻酔帳票を印刷する機能を有すること。
|  |  |  | 42 | JSA麻酔台帳システムに取込可能な形式でデータ出力する機能を有すること。
|  |  | 6 | コスト情報管理機能
|  |  |  | 1 | 麻酔記録や術前麻酔情報に入力した各種データ及び生体モニタより取込したバイタルサイン情報より自動でコスト反映可能な情報を判断し、コスト確認画面に表示する機能を有すること。側臥位時間等の時間算出が必要な項目は、開始時刻・終了時刻・実施時間の形式で表示可能なこと。
|  |  |  | 2 | 麻酔記録で入力された麻酔ガス情報や投与薬剤情報より使用ガス情報、使用薬剤情報を自動表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 使用薬剤情報は、薬剤の規格単位情報より使用量から包装単位へ自動計算する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 使用材料情報を入力する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 材料及び薬剤のバーコード情報を使用し、バーコードリーダでの読み込みにより容易に入力する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 麻酔加算情報、使用薬剤情報、使用材料情報をまとめたコスト伝票を印刷する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 物流システムからの補充情報として活用可能な情報とするため、薬剤情報及び材料情報は使用量及び破損量を管理する機能を有すること。
|  |  | 7 | 検索機能
|  |  |  | 1 | 患者属性情報や診療科、術式、麻酔法、使用薬剤、出血量、手術時間、麻酔時間等の検索条件を複数設定し、該当する手術を一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 検索結果一覧より麻酔記録や術中看護記録等の各種画面を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 検索条件に未入力指定が可能であり、麻酔科管理症例で学会用統計情報が未入力の手術の検索等の入力漏れを検索する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 検索結果一覧の内容をファイルに出力する機能を有すること。
|  |  | 8 | 統計機能
|  |  |  | 1 | 下記の集計を行い、表示及びファイル出力機能を有すること。 手術室利用状況集計、診療科別手術時間集計、麻酔法・麻酔科医別集計、手術予定時間と実際の手術時間との差分集計など。
|  |  | 9 | 外部インタフェース機能
|  |  |  | 1 | 病院情報システムと通信を行う機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 病院情報システムから下記の情報を受信し、本システムで利用可能な機能を有すること。 手術申込情報 患者プロファイル情報 病名・術式情報 輸血払出情報 検査結果情報 スタッフマスタ 薬剤マスタ 材料マスタ
|  |  |  | 3 | 病院情報システムへ下記の情報を送信し、コスト情報として反映する機能を有すること。 スケジュール確定情報 手術実績情報、麻酔加算情報、使用薬剤情報、使用材料情報
|  |  |  | 4 | 病院情報システムから、麻酔記録・術中看護記録・コスト伝票をＰＤＦの印刷形式でＷｅｂ参照出来る機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 手術室及びHCUの既存生体モニタを接続し、心拍数、血圧、体温等のバイタルサイン数値データを受信する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 手術室の既存麻酔器を接続し、フロー・吸入麻酔ガス濃度等の設定値、呼吸管理情報を受信する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 手術室の既存血液ガス分析装置を接続し、検査結果値を受信する機能を有すること。
|  |  | 10 | システム管理機能 その他機能
|  |  |  | 1 | 診療科、病棟、スタッフ、薬剤、医療材料等のマスタ保守が可能な機能を有すること。
|  |  |  | 2 | システムのバックアップは、一定時間毎に自動的にバックアップする機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 障害対策としてリモート保守機能を有し、遠隔操作にて障害の追跡・復旧が出来る機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 接続する生体モニタのメーカーを選ばないマルチベンダー機能を有すること
|  |  |  | 5 | 手術室エリア内に複数メーカーの生体モニタが複数存在する場合も、滞りなくバイタル情報を取得できること（例）手術室1 メーカーA 手術室2 メーカーB
|  |  |  | 6 | 既存の手術情報システムのデータ移行を行うこと。データ移行はバイタルデータ・薬剤データを含む全データとする。移行後のデータはPDFではなく手術情報システムアプリ上で閲覧できること。
|  | 3 | 波形システム ＜ハードウェア＞
|  |  | 1 | データベースサーバ1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Xeon®プロセッサ 3.50GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量2TB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ディスクコントローラとして、アレイコントローラを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクはホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows Server 2016相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 停電時において、無停電電源装置からの信号を受け、サーバ装置本体の自動シャットダウン機能を有すること。
|  |  | 2 | 参照用ノートＰＣ1式
|  |  |  | 1 | ＣＰＵは、Intel® Core™ 3.20GHz相当以上の性能及び機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリの容量は、4GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは実効容量500GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | 内蔵ディスプレイは、1,920×1,080ドット以上、表示色1,619万色以上の表示機能を有すること。
|  |  |  | 5 | イーサネット100Base-TX/1000Base-Tによるネットワーク接続の機能を有すること。
|  |  |  | 6 | ＯＳはMicrosoft社製 Windows10相当以上の機能を有すること。
|  | 4 | 波形システム ＜ソフトウェア＞
|  |  | 1 | 基本機能
|  |  |  | 1 | 生体モニタは、1０台以上接続可能なこと。
|  |  |  | 2 | 端末数はライセンスで管理し、管理外の端末で動作しない機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 生体モニタ波形情報は、3ケ月以上保存可能なこと。
|  |  |  | 4 | ユーザーＩＤ、パスワードによるログイン認証機能を有すること。
|  |  | 2 | 収集状況表示機能
|  |  |  | 1 | 現在の波形収集状況を、一画面で一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 一覧表示には、ベッド番号、入室日時、退室日時、患者ID、カナ氏名、漢字氏名、性別、年令、入院日、退院日、血液型、診療科、管理病棟、病室を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 日付（FROM～TO形式）を指定し、過去の波形収集状況を一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 管理病棟を指定し、絞り込んだ波形収集状況を一覧表示する機能を有すること。
|  |  | 3 | 生体モニタ表示機能
|  |  |  | 1 | グラフ表示画面を有し、トレンドグラフ表示が可能なこと。
|  |  |  | 2 | HR、BP1、SpO2、NIB、T1、EtCO2、FiO2等 複数のグラフ軸で、トレンドグラフを表示可能なこと。
|  |  |  | 3 | グラフ軸は、スクロール表示可能なこと。
|  |  |  | 4 | 移動ボタンにより、トレンドグラフを左右に移動可能なこと。
|  |  |  | 5 | 表示する時刻スケールを下記のパラメータから設定可能なこと。 2時間、4時間、８時間、１０時間、12時間、２４時間、３日間、６日間
|  |  |  | 6 | トレンドグラフに表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 項目グループ、項目、マーク、グラフ、表示色
|  |  |  | 7 | 項目グループは下記から設定可能なこと。 ECG、温度、SpO2、非観血血圧、観血血圧、心拍出量、SvO2、気道ガス、スパイロメトリー、代謝、トノメトリー、NMT、EEG
|  |  |  | 8 | 項目は、項目グループによって設定可能なこと。
|  |  |  | 9 | グラフ形状は、BPグラフ、折れ線グラフ、ポイントグラフ、From Toグラフ、From Bottomグラフ、折れ線点グラフから選択可能なこと。
|  |  |  | 10 | イベント欄に、イベントが上がった位置をイベントアイコンで表示可能なこと。
|  |  |  | 11 | イベントアイコンをクリックすると、該当イベントの日付、時刻、イベントレベル、メッセージを表示可能なこと。
|  |  |  | 12 | トレンドグラフ内容をファイル出力可能なこと。
|  |  |  | 13 | トレンドグラフ内容を印刷可能なこと。
|  |  |  | 14 | 生体モニタのバイタル数値リストを表示可能なこと。
|  |  |  | 15 | 日時と項目のマトリックス数値表示が可能なこと。
|  |  |  | 16 | 移動ボタンにより、バイタル数値リストを左右に移動可能なこと。
|  |  |  | 17 | 表示する時刻スケールを下記のパラメータから設定可能なこと。 1分、2分、5分、１５分、30分、60分、３日間、６日間
|  |  |  | 18 | トレンドグラフに表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 項目グループ、項目、表示色
|  |  |  | 19 | バイタル数値リストをCSV形式でファイル出力可能なこと。
|  |  |  | 20 | 生体モニタのモニタ波形表示が可能なこと。
|  |  |  | 21 | 移動ボタンにより、モニタ波形を左右に移動可能なこと。
|  |  |  | 22 | 生体モニタ波形を連続して流して再生可能なこと。
|  |  |  | 23 | 再生は、通常速度、倍速度、停止の操作が可能なこと。
|  |  |  | 24 | 生体モニタ波形を下記のパラメータでジャンプして表示可能なこと。 30秒前、5秒前、1秒前、1秒後、５秒後、30秒後
|  |  |  | 25 | 生体モニタ波形に表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 実波形パターン、項目、レンジ、圧縮波形表示項目、レンジ
|  |  |  | 26 | 生体モニタと数字表示を同時に表示可能なこと。
|  |  |  | 27 | 数字表示項目に表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 項目グループ、項目、フォーマット、表示色
|  |  |  | 28 | 生体モニタ波形をファイル出力可能なこと。
|  |  |  | 29 | 生体モニタのモニタ圧縮波形表示が可能なこと。
|  |  |  | 30 | 移動ボタンにより、モニタ圧縮波形を上下に移動可能なこと。
|  |  |  | 31 | 生体モニタ圧縮波形に表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 時刻スケール、圧縮波形パターン、項目、レンジ
|  |  |  | 32 | 生体モニタと数字表示を同時に表示可能なこと。
|  |  |  | 33 | 表示する時刻スケールを下記のパラメータから設定可能なこと。 30分、１時間、４時間、8時間、10時間、12時間、24時間
|  |  |  | 34 | 生体モニタ圧縮波形に表示する下記の表示項目を設定可能なこと。 圧縮波形パターン、項目、レンジ
|  |  |  | 35 | 生体モニタ圧縮波形をファイル出力可能なこと。
|  |  |  | 36 | 圧縮波形から、該当位置の実波形を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 37 | イベント検索機能により、該当波形のイベント一覧を表示可能なこと。
|  |  |  | 38 | イベント一覧には、項番、日付、時刻、内容、メッセージ、イベント波形を表示可能なこと。
|  |  |  | 39 | イベント一覧は、イベント内容に応じて、色分け表示が可能なこと。
|  |  |  | 40 | イベントを指定し、該当イベントの「グラフ表示」「リスト表示」「実波形表示」「圧縮波形表示」が可能なこと。
|  |  |  | 41 | 波形表示画面では、イベント位置を示すイベントマークが表示されること。
|  |  |  | 42 | イベントアイコンをクリックすると、該当イベントの日付、時刻、イベントレベル、メッセージを表示可能なこと。
|  |  |  | 43 | イベント検索機能を有し、イベント検索の開始日時、終了日時、検索条件を指定して検索が可能なこと。
|  |  |  | 44 | 検索条件は、モニタイベント、ユーザーイベントが指定可能なこと。
|  |  |  | 45 | モニタイベントは、グループ、メッセージ、キーワード、レベルが指定可能なこと。
|  |  |  | 46 | グループは、下記のグループを選択可能なこと。 心電図アラーム、血行動態アラーム、換気アラーム、その他
|  |  |  | 47 | レベルは、下記のレベルを指定可能なこと。 すべて Yellow以上 Red以上
|  |  |  | 48 | ユーザーイベントは、グループ、キーワード、レベルが指定可能なこと。
|  |  |  | 49 | 上記検索パラメータを組み合わせ検索が可能なこと。
|  |  |  | 50 | 検索結果一覧画面から、該当イベントの「グラフ表示」「リスト表示」「実波形表示」「圧縮波形表示」が可能なこと。
|  |  | 4 | 患者属性機能
|  |  |  | 1 | 受付属性情報として下記の情報を記録可能なこと。 患者ID、カナ氏名、漢字氏名、性別、血液型、生年月日、年齢、入院日、診療科、身長、体重、診断、術式
|  |  | 5 | ユーザーイベント機能
|  |  |  | 1 | ユーザー毎のイベント情報を登録、編集、削除可能なこと。
|  |  |  | 2 | ユーザーイベントは、日付、時刻、内容、アイコンを指定可能なこと。
|  |  |  | 3 | 内容は、手術開始、手術終了、麻酔開始、麻酔終了等から選択入力可能なこと。
|  |  | 6 | 患者属性コピー機能
|  |  |  | 1 | 指定した患者属性情報を、他波形情報にコピーする機能を有すること。
|  |  | 7 | 症例操作機能
|  |  |  | 1 | 波形情報を、日時を指定して分割する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 波形情報を、削除する機能を有すること。
|  |  | 8 | 過去検索機能
|  |  |  | 1 | 過去検索パラメータとして、下記のパラメータを指定可能なこと。 患者ID、管理病棟、ベッド番号、日付（From～To）、診療科、氏名
|  |  |  | 2 | 検索結果から、下記の機能が使用可能なこと。 「グラフ表示」「リスト表示」「実波形表示」「圧縮波形表示」「イベント検索」
|  |  |  | 3 | 検索結果の指定ファイルを、外部媒体に出力可能な機能を有すること。
|  |  | 9 | イベント一括検索機能
|  |  |  | 1 | 検索条件は、下記のパラメータを指定可能なこと。 日付（From～To）、モニタイベント情報、ユーザーイベント情報
|  |  |  | 2 | 検索結果を指定し、イベントを保存する機能を有すること。
|  |  | 10 | 外部インタフェース機能
|  |  |  | 1 | 当院のiCentralを接続し、心拍数、血圧、体温等の波形データ、数値データを受信する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 当院のiCentral経由で、下記の代謝データを取得できること（代謝モジュール装着時） vo2, vco2, ee, rq
|  |  |  | 3 | 当院のiCentral経由で、下記の波形データを取得できること（括弧内は Samples/s）。 ECG(300), Invasive blood pressure(100), Plethysmograph(100), CO2(25), O2(25), N2O(25), Anesthesia agent(25), Airway pressure(25), Airway flow(25), ECG impedance(25), EEG(100)
|  |  | 11 | システム管理機能
|  |  |  | 1 | システムのバックアップは、一定時間毎に自動的にバックアップする機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 障害対策としてリモート保守機能を有し、遠隔操作にて障害の追跡・復旧が出来る機能を有すること。
|  | 5 | 病院情報システム連携
|  |  | 1 | 病院情報システム（以下、「HIS」という）連携に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 連携を行うHISは、富士通製電子カルテシステムEGMAIN-GXとする。
|  |  |  | 2 | 本システムとHISとの連携は、現行システムと同等の連携内容であること。
|  |  |  | 3 | 本システムとHISとの連携に際し、既存の連携仕様にて対応できない場合は、HIS側の改修、動作確認等についてHISベンダーと協議の上、必要に応じHIS側の改修費用を本調達に係る経費に含めること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する要件
| 1 | 搬入、据付、調整等
|  | 1 | 現場と協議の上、導入スケジュールを決定し遅滞なく実行すること。（導入期限は2023年3月31日とする。スケジュールにはハードウェアの搬入、接続作業やソフトウェア設定作業、データ移行作業、動作確認テストを含む。） 受注者は、データ移行及び動作確認の作業内容を事前に発注者に説明し、発注者の承認を得た上で実施すること。
|  | 2 | 本院が指定した納入場所において本装置を有効に稼働するため、装置の据付、配線、配管、調整を行うこと。
|  | 3 | 指定する既設の装置を移動し、接続の確認をすること。
|  | 4 | 日常の保守を含む業務遂行に必要なマニュアルを提供すること。
|  | 5 | 上記以外については、事前に本院側と十分な協議を行い、その作業内容を明文化し本院の許可を受けて確実に施工すること。
|  | 6 | 指定する端末全てに本院が指定するウイルスセキュリティソフトをインストールすること。
| 2 | 保守体制等
|  | 1 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  | 2 | 本院の使用者に対して、指定する日時、場所で操作説明等の教育訓練を行うこと。または、随時対応すること。
|  | 3 | 機器についての取扱説明書を提供すること。
|  | 4 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、本院担当者と協議の上、行うこととする。
|  | 5 | 納入後一年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
|  | 6 | 納入検査確認後１年以内に、何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 7 | ソフトウェアライセンスの調達、及び作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
| 3 | その他
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。
|  | 2 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部提出すること。
| 4 | 保守点検契約に関する要件
|  | 1 | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  |  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 保守点検に関する体制（現場責任者、作業従事者、連絡先等）を明示すること。なお、これに変更があったときも、同様とする。
|  |  | 2 | リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段は受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 電話による修理サポート業務は、原則、年間を通して24時間行うものとする。
|  |  | 4 | 緊急修復業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の9時から17時40分までの範囲で行うものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務は、年1回以上実施するものとする。
|  |  | 6 | 定期点検業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の平日昼間に行うこととし、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 7 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 9 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 10 | 定期交換部品以外の部品代も保守経費に含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できるものとする。
|  |  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 13 | 緊急修復業務及び定期点検業務を実施した際は、作業報告書を作成し、1カ月以内に発注者に提出すること。また、各年度の履行期間満了後に提出する委託業務実施報告書は、受注者の書式で記名・押印のあるものとし、2週間以内に発注者に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、LTOテープやクリーニングテープ、CD-R等のメディア等の消耗品は除くものとする。
|  |  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。