## 技術仕様
本調達物件に係る性能等の技術的要件（診断支援画像ネットワークシステム）
構成概要 |  | 負荷分散装置、画像データベースサーバ、統合データ表示サーバ拡張、統合データ表示システム、Web画像表示サーバ拡張、Web画像表示システム、その他付属機器から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 各放射線画像診断装置から発生するDICOM(ver.3.0)規格の画像データをオリジナル画像で管理運用を行うこと。
|  | 2 | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、当院の運用管理規程に基づき診断に用いた確定画像が改ざんされることなく診断当時と同様に読み出せること。
|  | 3 | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、運用必要相当分のオリジナル画像データを安定的に保存すること。また、システム更新時に既設データの利用、データ移行をスムーズに行えるよう標準規格DICOM(ver.3.0)にてデータが保存されること。
|  | 4 | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、標準規格DICOM(ver.3.0)に対応したさまざまな画像表示装置にて、画像保存装置内の画像表示ができること。また、モニタの劣化が読影・診断の妨げとならないために、標準規格DICOM(ver.3.0)Part14に基づき定期的にこれらを測定・補正・管理し、フイルムと同等の見え方を維持する機能を有すること。
|  | 5 | 当院既設の電子カルテシステム、放射線情報システム（RIS）、放射線レポートシステムとの情報連携を継承すること。
|  | 6 | 当院既設の各種モダリティ、読影ワークステーションと接続を継承すること。
|  | 7 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムにて運用を行なっている広島市立リハビリテーション病院及び広島市立舟入市民病院との画像連携を継承すること。
|  | 8 | サーバハードウエアに関しては、要件を満たす物理サーバにて構成すること。ただし下記機能要件を満たす仮想化サーバ環境にて構成することを可とする。なお、その場合にはサーバ構成・仕様を提示すること。
| 2 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムの負荷分散装置を更新し、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 負荷分散装置は2台以上で構成された冗長化構成であること。
|  | 2 | 当院既設画像受信用サーバ及びWeb画像表示サーバを対象として負荷分散及び障害発生時の冗長性を確保すること。
| 3 | 負荷分散装置のハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | CPUの処理能力は、Intel Xeon E-2124 3.3GHz 4C CPUx1相当以上の性能を有すること。
|  | 2 | 主記憶容量は、16GB以上であること。
|  | 3 | ディスク容量は、480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps x 2 / RAID 1構成以上であること。
|  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  | 5 | DVD-RWドライブ相当を有すること。
|  | 6 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  | 7 | 1000Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  | 8 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  | 9 | OSは、VMware ESXi 6.7相当以上の機能を有すること。
|  | 10 | 各ユニットが「19インチ」相当のラックに格納されていること。
| 4 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムの画像データベースサーバを更新し、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本サーバは当院既設の診断支援画像ネットワークシステムを構成する機器と接続し、動作可能な設定を行うこと。
|  | 2 | 画像データベース管理ソフトはSybase相当の機能を有すること。
|  | 3 | データベース2重化及びデータベースリプリケーションによる冗長化を行うこと。
|  | 4 | データベースサーバは2組のノード間でシステムおよびデータベースが冗長化され、一方のノードに障害が発生した際に、もう一方のノードにフェールオーバー（自動切替）され、システムの停止を最小限にできること。
|  | 5 | 障害等によりフェールオーバーされて切り離されたノードは、障害等からの復旧後、そのまま待機系ノードとして運用できること。
|  | 6 | 画像データベース管理ソフトは、標準的な連携によりHIS/RISからのオーダ情報をオンラインにて取り込み、画像データと共に統合データベースを構築できること。またオーダ内容でフィルタリングした検索リスト（依頼科、モダリティ、検査日等）を画像読影ワークステーション側に提供できる機能を有していること。
|  | 7 | 画像データベース管理ソフトは、検査装置から受信した画像データとRISから受信したデータのオーダ番号と患者IDが一致した場合、画像データのヘッダ情報を放射線情報システムから取得したデータをもとに作成できること。
|  | 8 | 画像データベース管理ソフトは、患者名の姓の変更に対応し、検査オーダ情報を元に姓が変更になった場合に自動的に変更が可能な機能を有すること。
|  | 9 | イベントログが管理され、システムのセキュリティ管理が可能な機能を有すること。
|  | 10 | 画像データベースサーバで管理されたすべての画像データは、画像読影ワークステーションのハードディスクを経由せずメモリに直接展開され、数秒以内の高速の画像表示が可能なこと。
|  | 11 | 画像データベースサーバで管理された画像データは、画像読影ワークステーションのモニタ解像度に応じたデータ量が転送され、オリジナル画像配信が自動で行われること。
|  | 12 | 画像データベースサーバで管理されたすべての画像データは、院内HIS端末において、数秒以内の高速の画像表示が可能なこと。
| 5 | 画像データベースサーバのハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | CPUの処理能力は、Intel Xeon Gold 6208U 2.9GHz 1P16C CPUx1相当以上の性能を有すること。
|  | 2 | 主記憶容量は、256GB以上であること。
|  | 3 | ディスク容量は、800GB MU SC 2.5inch 12G SAS DS SSD x 16 / 2 RAID 5 Group with 1 HS構成以上であること。
|  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  | 5 | DVD-RWドライブ相当を有すること。
|  | 6 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  | 7 | 1000Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  | 8 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  | 9 | OSは、RHEL 7.7相当以上の機能を有すること。
|  | 10 | 各ユニットが「19インチ」相当のラックに格納されていること。
| 6 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムの統合データ表示サーバの拡張を行い、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本サーバは当院既設の診断支援画像ネットワークシステムを構成する機器と接続し、データ参照の基本機能として以下を満たすこと。
|  | 2 | Microsoft Edge Webブラウザに対応すること。
|  | 3 | 指定された患者ID配下のデータを参照できること。
|  | 4 | 当院既設診断支援画像ネットワークシステムに保存されているデータ参照のための同時アクセスライセンスが150ライセンス以上であること。
|  | 5 | マトリクス表示・リスト表示機能として以下の要件を満たすこと。
|  | 6 | 指定患者の保有する情報をマトリクス形式およびリスト形式で表示できること。
|  | 7 | 縦軸は日付とし、当該患者の情報が存在する日付のみ時系列に降順で表示できること。
|  | 8 | ドキュメントの有無をサムネイルを使って視覚的に把握できること。
|  | 9 | 横軸は、XDSメタデータを使用して作成できること。
|  | 10 | 横軸として使用するXDSメタデータは、システム標準設定だけでなく、ユーザーが任意に選択肢から切り替えることができること。
|  | 11 | 横軸を構成する各列の並び方について、列内に含まれるデータ日付が降順になるように、左から順番に表示されること。
|  | 12 | サムネイルの大きさを変更し、1画面の表示データ範囲を調整できること。
|  | 13 | 同一枠内に複数サムネイルがある時は、表示枠を広く取り複数表示させるか、常に最新の1つを表示させたうえでサブウィンドウにて表示させるか選択できること。
|  | 14 | マトリクス表示とリスト表示を、切り替えることができること。
|  | 15 | リスト表示する項目、順序は導入時に、設定可能なXDSメタデータを提示し、その中より指定することができること。
|  | 16 | リスト表示において、データをXDSメタデータの情報をもとにソートする機能を有すること。
|  | 17 | ドキュメントごとに、XDSメタデータの内容を確認できること。
|  | 18 | 同じReference ID(XDSメタデータ)を持つ2つのデータを同時に表示させることができること。
|  | 19 | マトリクスおよびリストにおいて、ユーザーが参照したいデータのみ表示するためのフィルター機能を有すること。
|  | 20 | フィルター条件として、メタデータが使用できること。
|  | 21 | フィルター条件は、フィルターセットとしてユーザー毎に保存することができること。フィルターセットは、随時追加、変更できること。
|  | 22 | ユーザー毎のフィルターセットの保存数は上限なく、作成・保存できること。
|  | 23 | 頻用するフィルターセットは画面上部に5つ以上貼付できること。添付されたフィルターセットをクリックすることで、フィルター機能が作動すること。
|  | 24 | フィルター起動中にリスト表示に切り替えた場合は、その状態を継承できること。
|  | 25 | フィルター設定条件データのみの表示と、全データ表示とともにフィルター設定条件データはハイライト表示する機能を有すること。
|  | 26 | フィルター設定条件データのみの表示の場合、背景色の変更等、ユーザーがフィルターを適用し絞り込み表示されていることがわかる機能を有すること。
|  | 27 | ユーザー毎に随時、任意のサムネイルにフラグの貼付及び削除ができること。
|  | 28 | 自身がフラグを貼付したデータのみを絞り込んで表示できること。
|  | 29 | データの存在の有無はタイムラインバー上にドットで示すことができること。
|  | 30 | 表示されたドットをクリックすると、ドットに相当する日付位置にジャンプできること。
|  | 31 | フラグが貼付されたデータが存在する時は、ドットに色を付けて、その位置が確認できること。
|  | 32 | サムネイル表示されている画像データを表示する際に他システムへの起動連携が可能なこと。
|  | 33 | データ管理機能として以下の要件を満たすこと。
|  | 34 | 指定された日付範囲の文書一覧を表示できること。
|  | 35 | 指定された文書種、診療科に絞込み文書検索し、一覧表示できること。
|  | 36 | 文書・画像修正履歴管理ができ、旧版の参照ができる機能を有すること。
|  | 37 | データ管理機能に関して受信・送信エラー情報の出力機能を有すること。
|  | 38 | いつ誰がどのドキュメントにアクセスしたかについて、ログを記録する機能を有すること。
|  | 39 | システム管理者権限により、ドキュメント･レポートの論理的削除を行えること。
|  | 40 | IHE-ATNAに準拠したログを出力できること。
| 7 | 統合データ表示システムのハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | CPUの処理能力は、Intel Xeon Gold 6226 2.7GHz 12C CPU x 2相当以上の性能を有すること。
|  | 2 | 主記憶容量は、128GB以上であること。
|  | 3 | ディスク容量は、1.92TB RI SC 2.5 6G SATA DS SSD x 2 / RAID 1構成以上であること。
|  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  | 5 | DVD-RWドライブ相当を有すること。
|  | 6 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  | 7 | 1000Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  | 8 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  | 9 | OSは、VMware ESXi 6.7相当以上の機能を有すること。
|  | 10 | 各ユニットが「19インチ」相当のラックに格納されていること。
| 8 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムのWeb画像表示サーバの拡張を行い、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本サーバは当院既設の診断支援画像ネットワークシステムを構成する機器と接続し、DICOM画像表示機能として以下の要件を満たすこと。
|  | 2 | ActiveX等のプラグインを用いることなく、Webブラウザのみで画像参照機能が提供されるシステムであること。
|  | 3 | 画像表示において、画像データはハードディスクへの書き込み保存はせず、クライアント端末のメモリに展開するのみであること。
|  | 4 | クライアント端末のOSはWindows10以降に対応していること。
|  | 5 | クライアント端末のWebブラウザは、 OSはMicrosoft Edge Webブラウザに対応していること。
|  | 6 | Web表示画面からオリジナル画像データを参照できること。
|  | 7 | 過去検査画像リストは検査モダリティでフィルタリングできること。
|  | 8 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの画像表示が可能であること。
|  | 9 | 階調処理・ズーム・移動ができること。
|  | 10 | 上下反転・左右回転・白黒反転ができること。
|  | 11 | DICOMマルチフレーム画像についてはDICOMタグに指定された秒間フレームの値で自動的に再生することが可能であること。
| 9 | Web画像表示システムのハードウエアとして以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | CPUの処理能力は、Intel Xeon Gold 6226 2.7GHz 12C CPU x 2相当以上の性能を有すること。
|  | 2 | 主記憶容量は、128GB以上であること。
|  | 3 | ディスク容量は、1.92TB RI SC 2.5 6G SATA DS SSD x 2 / RAID 1構成以上であること。
|  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  | 5 | DVD-RWドライブ相当を有すること。
|  | 6 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  | 7 | 1000Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  | 8 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  | 9 | OSは、VMware ESXi 6.7相当以上の機能を有すること。
|  | 10 | 各ユニットが「19インチ」相当のラックに格納されていること。
| 10 | その他付属機器及び連携作業として、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 当院既設のセキュリティー対策機器（FortiGate）の更新を行うこと。
|  | 2 | 画像連携用ノートPCを3台付属すること。
|  | 3 | Amivoiceスタンドアロン版（1台/保守1年込み）を含むこと。
|  | 4 | 当院既設RISシステムと当院既設検像端末(MRI室)間において、MWM連携を行うこと。
|  | 5 | RIS端末2台（ノートPC1台、デスクトップPC1台）を付属すること。
|  | 6 | 電子カルテシステム及びRISシステム間において患者プロファイル連携（副作用連携）を行うこと。
|  | 7 | 論文検索用ノートPC （設定費用含む）を4台付属すること。
|  | 8 | スキャナ（ScanSnap iX1600 ）3台付属すること。
|  | 9 | 地域連携用GateWay のハードウエア更新を行うこと。（メモリ16GB以上、ストレージ容量500GB以上、モニター21インチ以上、UPSを含む）
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  | 3 | 1次側・２次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、受注者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  | 4 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  | 5 | 設置に必要な電源設備、衛生設備、ネットワーク配線設備、改修・内装工事については、設置後の運用に支障がないよう当院担当職員と事前に打ち合せをすること。
|  | 6 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 既存装置及び周辺機器の撤去を行うこと。
|  | 8 | 既存のネットワークシステム及び既存の装置と接続を行い、正常に動作することを確認した上で引き渡すこと。
|  | 9 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当職員の指示によること。
|  | 10 | 機器の転倒・移動を防止するため、床置きの各装置はアンカー又は固定金具により床に固定すること。
|  | 11 | 機器導入、設置にあたり、電源工事や改修工事が必要な場合、当院担当職員と相談の上行なうこと。
|  | 12 | 棚等は当院担当職員と相談の上、必要数設置すること。
|  | 13 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 4 | 納入後1年以内に、装置にインストールされたソフトウエアに脆弱性または不具合によるバージョンアップが行われ、且つ運用に支障を来す可能性がある場合には速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 5 | 電話回線、コンピュータ回線を使用したオンラインの故障診断に対応する機能に対応できる体制であること。
|  | 6 | 診断支援画像ネットワークシステムサーバは、保守契約締結期間中は、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。
|  | 7 | 障害発生時には4時間以内に到着できる場所にサービスメンテナンス拠点を有していること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  | 3 | 各装置の日常点検マニュアルを用意すること。
|  | 4 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを提出すること。
|  | 5 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。