## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（臨床検査システム）
構成概要 |  | ハードウェア・ミドルウェア 1式、総合臨床検査システム 1式、分析装置オンライン 1式、環境構築 1式等、その他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | ハードウェア・ミドルウェアとして以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 検査クライアント：41台 検査ノートクライアント：4台
|  | 2 | 顕微鏡画像編集用PC+31インチ4Kモニタ 1台
|  | 3 | モノクロレーザープリンタ（A4対応） 18台
|  | 4 | カラーレーザープリンタ（A4対応） 4台
|  | 5 | ラベルプリンタ 14台
|  | 6 | バーコードリーダー（一次元） 38台 バーコードリーダー（二次元） 8台 据置型バーコードリーダー 2台
|  | 7 | コミュニケーションサーバー 34台
|  | 8 | ネットワーク機器 1式
|  | 9 | 外付けDVD-Rドライブ 1台
|  | 10 | Office Professional Edition2019 46本
|  | 11 | アンチウイルスソフト 55本
|  | 12 | 顕微鏡デジタルカメラ DP-23 2セット
|  | 13 | 血液像用特殊キーボード 3台 骨髄像用特殊キーボード 1台
|  | 14 | システム顕微鏡 BX53 LED使用 並列型ディスカッション付 接眼・対物レンズ付 1セット
| 2 | 総合臨床検査システム
|  | 1 | 既存のサーバのハードウェアとシステムを利用したマイグレーションを実施すること
|  | 2 | 検体検査システム、細菌検査システム、輸血検査システムのWindows10対応を実施すること
|  | 3 | 血液および一般部門の検査システム、および画像処理・保存システムを有すること
|  | 4 | 分析装置のオンラインとして、XN9000（CT-90およびTS-10×1、IPU×2、SP-10×1、DI-60×1）DI60（単体機）、クリニテックNovas、UF-1000iを新規に実施すること。
| 3 | 臨床検査WEB
|  | 1 | 電子カルテシステムのWindows10更新にあわせて、既存の臨床検査WEB機能を維持したWindows10対応を実施すること
|  | 2 | 全ての電子カルテ端末から臨床検査WEBの利用ができるよう、利用環境の整備を行うこと
|  | 3 | 電子カルテ更新スケジュールにあわせて、疎通確認テストが可能なテスト環境を構築すること
| 4 | 基本事項として以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 臨床検査システム（以下「検査システム」）は、電子カルテシステム（以下HIS）との接続を行い、属性情報、オーダ情報の受信と結果情報、会計情報の送信を行うこと
|  | 2 | 日時処理・データバックアップは自動で行えること
|  | 3 | バックアップ中でも検査業務が行えること
|  | 4 | 検査機器と連携でき、新規接続、増減設、撤去（連携終了）に対応できること
|  | 5 | 生化学・免疫血清・血液・尿一般・外注検査、細菌検査、および輸血・製剤管理が行えること
|  | 6 | 広島市立リハビリテーション病院の検体検査システムと連携し、オーダ受信、結果送信が行えること
|  | 7 | 生理検査、健診、放射線科、薬剤部門の各外部部門システムと連携し、オーダ情報、属性情報、検査結果のうち、必要とされるデータの連携を行うこと
|  | 8 | 基本的に24時間稼働とすること
|  | 9 | マスタ設定機能として以下の要件を満たすこと①各種マスタの設定がユーザで可能であること②画面から各種マスタの設定が可能であること③マスタは世代管理ができること④各マスタ間の整合性のチェックのチェック機能を持つこと⑤マスター制御によりアクセス制限がかけられること
|  | 10 | 受付可能件数は、1日当たり9,999件以上登録可能であること。また、1検体に対して2,000項目以上 登録可能であること
|  | 11 | 検査項目名桁数は全角20桁以上であること
|  | 12 | 検査項目数を9,999件以上登録可能であること
|  | 13 | セット検査を9,999件以上登録可能であること
|  | 14 | 正常値は、年齢別・性別に設定できること
|  | 15 | 材料を999件以上登録可能であること
|  | 16 | 検体容器(採取管)を999種類以上登録可能であること
|  | 17 | 依頼元診療科及び病棟は999件以上登録可能であること
|  | 18 | 依頼・結果・マスタ等の更新時更新ログを採取でき、トレースができること(版数管理)
|  | 19 | クライアント端末はマルチウィンドウ構成とし、複数の処理が同時に行えること
|  | 20 | 障害対策用にネットワークを利用したリモートサポート体制があること
| 5 | 検査依頼を登録する機能としては、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検査日、診療科、病棟、患者IDにより、検査オーダーを絞り込み表示することができること
|  | 2 | 検査オーダーごとに検査に必要な採取管の情報を表示すること
|  | 3 | 採取管の情報を表示するときには、既に採取ラベルが印刷済みか把握できること
|  | 4 | 至急検査項目がある採取管が把握できること
|  | 5 | 検査オーダーの内容、検査項目を確認することができること
|  | 6 | 採取ラベル(分注ラベル)には感染情報(有無)が表示されること
|  | 7 | また、依頼コメント・属性情報・業務別コメント・採取量・保存法等の情報が表示されること なお、至急コメント等は至急扱いのできる検体にのみ印字されること
|  | 8 | 容器ごとにラベル書式設定が可能なこと
|  | 9 | 採取ラベルの採取量は以下の設定が可能なこと①採取量固定②項目毎加算
|  | 10 | ラベル内に存在する項目毎に特定のマーク(どの分析装置で測定する等)が出力可能なこと
|  | 11 | 採取ラベルを印刷することができること
|  | 12 | 採取ラベルを印刷するプリンタは印刷時に変更が可能なこと
|  | 13 | 入院患者の翌朝検査用(以下「入院予約分」)の一括採取ラベルの印刷機能を有すること
|  | 14 | 上記一括採取ラベル印刷機能において、ラベル印刷前に対象患者の属性を電子カルテに問合せし、 最新情報を取り込むことができること
|  | 15 | 上記一括採取ラベル印刷機能において、病棟毎に採取ラベルおよび病棟へ提示する 検査オーダーリストを印刷することができること
| 6 | 検査受付機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 指定検査日において、検体検査オーダー、細菌検査オーダー、生理検査オーダーがある患者を 一覧表示できること
|  | 2 | 一覧は、受付状態(未受付、受付済、実施済、検査中止)により絞り込むことができること
|  | 3 | 一覧は、入院または外来(外来は救急外来を除く)により絞り込むことができること
|  | 4 | 一覧は、一定の周期で自動的に最新情報を表示することができること
|  | 5 | 一覧は、検査項目(一定のグルーピングを行った状態)ごとに受付状態が把握できること
|  | 6 | 一覧は、検査項目(一定のグルーピングを行った状態)ごとに受付した時間を 把握することができること
|  | 7 | 一覧の検査項目のグルーピングは、マスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 8 | 患者ID入力により、患者属性の最新情報を電子カルテへ問い合わせ、 最新の患者属性を各種オーダーへ適用すること
|  | 9 | 受付処理を行う画面では、当該患者の属性情報の確認ができること
|  | 10 | 受付処理を行う画面では、当該患者に登録されているコメントを見ることができること
|  | 11 | 受付処理を行う画面では、当該患者に対する検査オーダーを全て表示することができること
|  | 12 | 受付処理を行う画面では、検査オーダーの内容(採取管、検査項目)が確認できること
|  | 13 | 受付処理を行う画面では、検査オーダーの内容(診療科、病棟、医師、医師からのコメント等)が確認できること
|  | 14 | 受付処理では、受付する検査オーダーを選択することができること
|  | 15 | 受付処理では、受付けた検査オーダーの採取ラベルを印刷することができること
|  | 16 | 受付処理では、受付済の検体を読み込ませた場合、一度受け付けていることがわかること
|  | 17 | 受付内容の変更により検体ラベルが増える場合はメッセージが出せること
|  | 18 | 至急検査受付が認識できるように、マークまたは色表示を行うこと
|  | 19 | モード切替で至急検査指示受付のみ強調表示ができること
|  | 20 | 採取ラベルを印刷するプリンタは印刷時に変更が可能なこと
|  | 21 | 採取ラベルは採血管準備装置および手張り用ラベルプリンタの使いわけて印刷すること
|  | 22 | 採血管準備装置が利用できない状況の場合は、手張り用ラベルプリンタへ採取ラベルを 印刷することができること
|  | 23 | 受付処理では、生理検査のモダリティで利用するためのオーダー番号バーコードが 印刷できること
|  | 24 | 受付処理では、受付の取り消しができること
| 7 | 検体到着の機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検査オーダー毎に採取容器の到着状況を一覧表示することができること
|  | 2 | 検査オーダー毎に採取容器の到着時間を一覧表示することができること
|  | 3 | 検査オーダーの内容、検査項目を確認することができること
|  | 4 | 検査日、診療科、病棟、入院／外来単位で表示する検査オーダーを切り替えることができること
|  | 5 | 一覧に表示する採取容器は、材料別等のグルーピングによりまとめることができること
|  | 6 | 一覧の採取容器のグルーピングは、マスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 7 | 全て到着した検査オーダーの表示有無を切り替えることができること
|  | 8 | 1つの採取容器も到着していない検査オーダーの表示有無を切り替えることができること
|  | 9 | 一部の採取容器が未到着の検査オーダーの表示有無を切り替えることができること
|  | 10 | 検体到着処理をした採取容器の情報を一覧表示することができること
|  | 11 | 検体到着処理をした採取容器毎にどこで到着処理をしたのかを把握できること
|  | 12 | 検体到着処理をした検査オーダーの患者が、同一日に別の検査オーダーがある場合は、その旨を把握できること
|  | 13 | 採取容器のバーコード入力により、検体到着処理ができること
|  | 14 | 採取容器のバーコード入力により、該当検査オーダーの患者が把握できること
|  | 15 | 採取容器のバーコードがない状態でも、検体到着処理ができること
|  | 16 | 検体到着処理では、検査日が未来日の検体は検体到着できないようにすること
|  | 17 | 検体到着処理では、検査日が過去日の検体は、その旨がわかるように警告を表示すること
|  | 18 | 検体到着処理では、既に到着済みの検体の場合は、その旨がわかるように警告を表示すること
|  | 19 | 検体到着処理では、警告を表示する場合は、音を利用すること
|  | 20 | 検体到着処理では、分注ラベルの印刷ができること
|  | 21 | 分注ラベルは1.全て印刷、2.分注機で分注しないもののみ印刷、3.全て印刷しないの３パターンから選択できること
|  | 22 | 分注ラベルを印刷するプリンタは印刷時に変更が可能なこと
|  | 23 | 時間内／時間外の切り替えができること
|  | 24 | 時間外で検体到着処理を行った場合は、時間外に検査できない検査項目があれば、その旨を通知すること
|  | 25 | 時間外で検査できない検査項目の印刷ができること
|  | 26 | 検体到着の画面で、補助項目(身長、体重、尿量、畜尿時間)が必要な検査項目の採取容器を到着した場合は、 補助項目の値を入力できること
| 8 | 検査進捗管理の機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検査日、診療科、病棟等で一覧表示する検査オーダーの絞り込みができること
|  | 2 | 検体到着日時の範囲指定で一覧表示する検査オーダーの絞り込みができること
|  | 3 | 一覧に表示する検査項目は、測定する分析機等のグルーピングによりまとめることができること
|  | 4 | 一覧の検査項目のグルーピングは、マスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 5 | 一覧の検査項目のグルーピングの検査オーダー数集計ができること
|  | 6 | 一覧に表示している検査項目(採取容器)の到着日時を把握することができること
|  | 7 | 検体到着時からの経過時間(分)を把握することができること
|  | 8 | 検査項目のグルーピング単位で、進捗状況(未検査、測定中、再検待ち、測定後承認待ち、測定後警告有、 承認済)の状態が把握できること
|  | 9 | 一定周期、および任意のタイミングで最新の状況表示が行えること
|  | 10 | 進捗状況により表示する検査オーダーの絞り込みができること
|  | 11 | 未承認項目一覧が出力されること
|  | 12 | 未承認項目一覧から一括で承認できること
|  | 13 | 結果確認された検体について、未検査報告を含む中間報告、すべて検査が終了した最終報告の出力が行えること
|  | 14 | 進捗管理を行う画面から、検査結果を入力する画面へ遷移することができること
|  | 15 | 進捗管理を行う画面から、検査検査結果の問合せ表示ができること
|  | 16 | 進捗管理を行う画面から、検体の履歴参照ができること
|  | 17 | 検査オーダーの検索(検査日、番号、ID、医師等)ができること
|  | 18 | 報告書の発行状況(発行日付、時間等)が表示されていること
|  | 19 | 報告書の出力有無の一覧を表示できること
| 9 | 検査結果入力の機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 1検査オーダー毎の検査項目を表示／結果値入力する画面があること
|  | 2 | 指定項目を含む検査オーダーを一括で表示／結果値入力できる画面があること
|  | 3 | 作成したワークシート内に含む検査オーダーを一括で表示／結果値入力できる画面があること
|  | 4 | 画面を表示する前に操作者認証(ログイン)をする機能があること
|  | 5 | 操作者のログオフ機能があること
|  | 6 | 患者属性の確認ができること
|  | 7 | 進捗管理を行う画面の検査項目のグルーピング単位で検査項目の表示を切り替えることができること
|  | 8 | 検査結果がない検査項目は報告不要な場合は、該当検査項目を画面に表示しないことができること
|  | 9 | 検査項目毎に進捗状況(未検査、測定中、再検待ち、測定後承認待ち、測定後警告有、 承認済)の状態が把握できること
|  | 10 | 検査項目毎に基準値、単位、測定結果、前回値、測定日時、承認日時、承認者などの情報を表示することができること
|  | 11 | 検査結果入力の画面で表示する情報は、利用者が任意に変更することができること
|  | 12 | 検査項目毎に時系列表示(最低3回前まで)ができること
|  | 13 | 任意で時系列グラフが表示できること
|  | 14 | 検査結果値、結果コメントの入力ができること
|  | 15 | 結果コメントを一覧表示することができること
|  | 16 | 検査結果値は、基準値外(LH)、パニック値等により色分けして識別することができること
|  | 17 | 結果値は、数値10桁までの入力が可能なこと
|  | 18 | 検査項目毎に検査承認可能な機能を備えていること
|  | 19 | 外注項目は外注項目であることがわかること。外注のみの報告書が出力できること
|  | 20 | 検査結果画面は参照モードに切り替えることができること
|  | 21 | 結果入力画面で、基準値、単位が参照できること
|  | 22 | 結果値のグラフ表示が可能であること
|  | 23 | 計算結果を自動で計算すること
|  | 24 | 結果の「再検中」は未検査扱いにできること
|  | 25 | 定性項目等はコード入力により定性表現の結果値に置き換えができること
|  | 26 | 定性項目等の入力コード表(入力コードと置き換えられる結果値の種類)の把握ができること
|  | 27 | 結果値の置き換えができる入力コード以外を入力した場合、 入力の無効化ができること
|  | 28 | 結果値の置き換えができる入力コード以外を入力した場合、 その入力値をそのまま登録することができること
|  | 29 | 入力コード以外を入力したときの制御は検査項目ごとに設定ができること
|  | 30 | 複数の検査項目を選択し、選択項目に対して結果コメントの一括入力ができること
|  | 31 | 複数の検査項目を選択し、選択項目に対して再検指示、承認、承認解除の一括操作ができること
|  | 32 | 分析装置での測定結果(初検、再検、再々検等)を表示する機能があること
|  | 33 | 分析装置での測定結果(初検、再検、再々検等)のどれを報告値とするか選択する機能があること
|  | 34 | 分析装置での測定結果および分析装置からの警告メッセージを表示する機能があること
|  | 35 | どの分析装置で測定したか(分析装置名、号機)を把握することができること
|  | 36 | 検査項目ごとに分析装置へ測定依頼(再検指示)ができること
|  | 37 | 検査項目ごとに分析装置へ測定依頼するときの希釈倍率指定ができること
|  | 38 | 進捗管理する画面と連動し、前検体、次検体と表示する検査オーダーの表示切替ができること
|  | 39 | 検体バーコード入力により、該当の検査オーダーを表示することができること
| 10 | 血液像、骨髄像およびその他（穿刺液/リコール/BALF等）専用の検査結果入力の機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 血液像/網状赤血球/穿刺液/リコール/BALF/CAPD等の目視カウンタ入力画面があること
|  | 2 | 検体バーコード入力により、該当の検査オーダーを表示することができること
|  | 3 | 該当検査オーダーに像目視の検査依頼があるかを確認できること
|  | 4 | 前回値が表示できること
|  | 5 | 時系列表示する機能があること
|  | 6 | 分析装置での測定結果(血算、血液像、フラグ類)を表示することができること
|  | 7 | 分析装置からスキャッタ画像を取込、画面に表示することができること
|  | 8 | DI-60のPCをLIS端末で共有し、DI-60の分類結果は修正、承認後にLIS送信すること。またその結果に対して分類再検が可能であること。
|  | 9 | カウントする検査項目は、入力するキーの割当がマスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 10 | カウント(入力)するたびに、音によりカウントしていることを認識することができること
|  | 11 | カウント(入力)は、加算、減算の指定ができること
|  | 12 | カウント(入力)の音は、加算、減算により音を分けること
|  | 13 | カウントする最大値を決めることができること
|  | 14 | カウントする最大値は都度任意に変更することができること
|  | 15 | カウントする最大値にカウント(入力)数が到達した場合、音により認識ができること
|  | 16 | 形態コメントをコード入力することができること
|  | 17 | 病名・診断名をコード入力することができること
|  | 18 | 血算の分析装置測定結果を承認することができること
|  | 19 | 血液像は機械値または目視値のどちらを報告するか選択できること
|  | 20 | 血液のスキャッタプロット画像・血液画像情報については、分析装置メーカーの情報公開を前提として、 検査システムへの画像情報の取り込み及び画面表示などの処理が可能であること
|  | 21 | 画像報告書は、PDF形式とし、フォーマット毎（血液像、骨髄像）に出力管理が行えること
|  | 22 | 顕微鏡写真画像は患者属性、コメントとの紐付けが可能であり、検索機能を有すること。また、保存期間は10年以上であること。
| 11 | 一般検査として尿沈渣および穿刺液等専用の検査結果入力の機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検体バーコード入力により、該当の検査オーダーを表示することができること
|  | 2 | 該当検査オーダーに尿沈渣目視の検査依頼があるかを確認できること
|  | 3 | 該当患者に登録されているコメントを見ることができること
|  | 4 | 尿定性、尿沈渣の検査項目において、前回値が表示できること
|  | 5 | 尿沈渣項目は、時系列表示ができること
|  | 6 | 分析装置での測定結果(尿定性、尿沈渣、便潜血、体腔液、リコールなど)を表示することができること
|  | 7 | コード入力により報告値の結果値に置き換えができること
|  | 8 | 入力コード表(入力コードと置き換えられる報告値の種類)の把握ができること
|  | 9 | 入力コード表にないコードを入力した場合、 入力の無効化ができること
|  | 10 | 尿定性の分析装置測定結果を承認することができること
|  | 11 | 尿沈渣は機械値または目視値のどちらを報告するか選択できること
|  | 12 | 便潜血の分析装置測定結果を承認することができること
|  | 13 | 画像報告書は、PDF形式とし、フォーマット毎（尿沈渣、穿刺液およびリコール等）に出力管理が行えること
|  | 14 | 顕微鏡写真画像は患者属性、コメントとの紐付けが可能であり、検索機能を有すること。また、保存期間は10年以上であること。
|  | 15 | 尿沈渣測定装置のスキャッタプロット画像・画像情報については、分析装置メーカーの情報公開を前提として、 検査システムへの画像情報の取り込み及び画面表示などの処理が可能であること
| 12 | 問合せ機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 患者指定(ID入力、検体バーコード入力)により、該当患者の検査オーダーを一覧表示することができること
|  | 2 | 患者名(カナ、漢字)により、患者検索をすることができること
|  | 3 | 患者名検索により、複数の患者が該当した場合は、該当患者の属性一覧を表示し、対象患者を抽出できること
|  | 4 | 検査オーダーの内容(検査結果)を表示することができること
|  | 5 | 検査結果の印刷ができること
|  | 6 | 一般菌／抗酸菌、 検査日、ID等により、該当患者の細菌検査オーダーを一覧表示することができること
|  | 7 | 一覧表示する検査オーダーは検査項目(塗抹、同定、感受性、その他)、 報告状況(中間または最終)、報告日が把握できること
|  | 8 | 細菌検査結果を表示することができること
|  | 9 | 細菌検査結果の印刷ができること
| 13 | 輸血検査システムとして以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 緊急患者などは仮ID及び氏名での運用が可能であること 本ID発行後に変更作業を行えること
|  | 2 | 予め設定した依頼時コメントをコードで入力できること また別途フリーコメントを入力できること
|  | 3 | 血液製剤の在庫・発注・入出庫を管理する機能を有し、血液センターへの発注書を作成する機能を有すること
|  | 4 | 入出庫作業は二次元、一次元バーコードを利用できること また、特定のオーダーに対し、入庫時割付を行えること
|  | 5 | バーコードリーダはレーザー式バーコードリーダを採用すること また、血液製剤ラベルのバーコードが読取り可能なこと
|  | 6 | オーダー毎に、未割付の在庫製剤から割付可能なものの一覧が表示されること 表示順は使用期限の短いものからとする
|  | 7 | 当該患者と血液型が異なる製剤でも、条件により強制的に割り付けられる機能が存在すること
|  | 8 | 自己血製剤を管理できること
|  | 9 | アルブミン製剤を管理できること
|  | 10 | 自己血採取スケジュール・採取量・進捗管理等が登録できること
|  | 11 | 自己血製剤用、およびアルブミン用ラベル製剤番号の発番が可能でラベルの発行ができ、貼付後は輸血用血液製剤と同様に管理できること
|  | 12 | 輸血製剤、アルブミン製剤の使用記録が20年以上保存できること。
|  | 13 | 自己血製剤は当該患者以外に割付できないこと
|  | 14 | 輸血依頼受付時、輸血システム側で自己血貯血状況が参照できること
|  | 15 | 輸血時３点認証に必要な情報を提供できること
|  | 16 | 廃棄する製剤をバーコード読取り、あるいは手入力で指定できる事
|  | 17 | 製剤発注に使用する日赤へのFAX発注書を印刷できること
|  | 18 | 電子カルテより発行されたバーコードラベルを読取る事で、輸血システムから検体検査システムに検査オーダを送信すること
|  | 19 | 血液型検査及び交差適合試験の結果入力が行えること
|  | 20 | 不規則抗体検査の結果入力が行えること
|  | 21 | 直接・間接抗グロブリン試験の結果入力が行えること
|  | 22 | 検査用バーコードラベルの発行が行えること
|  | 23 | 検体貼付のバーコードで到着確認ができ、また未到着リストが作成できること
|  | 24 | 進捗管理画面から指定検体の検査結果入力画面へのリンクがなされていること
|  | 25 | 受付属性単位での検査進捗管理画面を有し、以下の情報が画面上にて確認できること 未到着・検査中・再検中・結果承認待ち・承認・HIS送信完了・HIS再送信済 到着確認時刻・HIS送信時刻
|  | 26 | 作業履歴、検査実施者の入力が行えること
|  | 27 | 過去の検体検査結果が参照可能であること
|  | 28 | 各検査結果承認時は、検体検査システムに結果を送信できること
|  | 29 | 交差適合試験方法及び結果は2種類以上保存でき、報告値を選択できること
|  | 30 | センター血については、コンピュータークロスマッチにより製剤の払出しが行える機能を有すること 自己血の場合は、当該患者の自己血以外が払い出しできない機能を有すること
|  | 31 | 輸血副作用報告書が患者ごとに発行され結果情報が入力できること
|  | 32 | 血液製剤発注の変更が出来ること（製剤単位数など）
|  | 33 | 製剤の入庫、交差試験、払い出し、輸血実施操作において、操作者および操作日時の記録を行い、ユーザが参照できる機能を有すること
|  | 34 | 分析装置から取り込んだ結果の自動送信を可能とすること
|  | 35 | 現状実施できている輸血に関する集計、統計処理が継続して実施できること。
| 14 | 細菌検査システムとして以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 電子カルテ・オーダが停止しても部門単独でシステムが運用できること
|  | 2 | 材料マスタ、菌マスタ、薬剤マスタ等、マスタメンテナンスが行なえること
|  | 3 | 広島市立リハビリテーション病院の検査システムと連携し、細菌検査の受付、実施、及び検査報告書（PDF）を送信できること。
|  | 4 | 電子カルテシステムと接続することにより患者属性情報（氏名、性別、生年月日など）、オーダ情報（外来、入院、検査日、診療科、病棟、検査項目、材料、使用薬剤、依頼コメントなど）、バイタル情報の取得が可能なこと
|  | 5 | 会計情報は電子カルテシステムを介して医事会計システムへ送信できること
|  | 6 | 検査結果・結果コメント・進捗情報を電子カルテシステムへ送信できること
|  | 7 | 分析器とのオンライン処理（依頼送信・結果受信）が行えること データ送信はリアルタイム/バッチ（分析器仕様による）いずれも対応可能なこと
|  | 8 | 画面より検査依頼と患者属性情報の登録、及び、訂正が、１検体毎に可能であること
|  | 9 | 受付入力時、検体番号は、自動採番が可能であること
|  | 10 | 検査種別毎（一般細菌・抗酸菌・簡易検査）の受付が可能であること
|  | 11 | 受付入力画面に、直近の必要な情報(入院日・検査履歴・結果など)が表示できること
|  | 12 | 受付入力時、採取日の修正が可能であること。なお、検査依頼日・採取日・受付日は別に管理できること
|  | 13 | 受付けた検体情報の一覧出力が可能であること
|  | 14 | 受付チェックリストの出力管理が可能であること
|  | 15 | 採取予定日を過ぎたオーダ情報の、一括削除が可能であること
|  | 16 | 到着確認時、ラベル（帳票）出力が可能であること
|  | 17 | 到着確認時、バーコードを読み取り血液培養分析器への依頼送信が可能であること
|  | 18 | 未到着検体一覧の出力が可能であること
|  | 19 | 到着確認時、検体番号は、自動採番が可能であること
|  | 20 | 検査依頼日・採取日・受付日は別に管理できること
|  | 21 | ワークシートの出力が可能であること
|  | 22 | ワークシートに検査歴や結果（表示する内容は同一検体材料や検体グループ、全検体等を指定できること）印字できること
|  | 23 | ワークシートのフォーマット変更が可能であること
|  | 24 | １検体で複数のワークシートフォーマットが出力可能であること
|  | 25 | 到着確認時に培地ラベルの自動出力が可能であること
|  | 26 | ラベルを材料毎、検査依頼毎に印字必要枚数を設定できること。ラベルには患者ID、患者名などを印字できること
|  | 27 | ラベルの出力管理が可能であること
|  | 28 | 検査種別（一般細菌・抗酸菌・簡易検査）毎に、任意の期間と項目が指定可能なワークシート一覧が作成・出力できること
|  | 29 | 一般細菌、特殊（迅速）検査の結果登録、及び、訂正を１検体毎に行なえること
|  | 30 | 前回の結果参照が行えること
|  | 31 | 画像の表示が可能であること
|  | 32 | 検査結果の入力、訂正が可能であること
|  | 33 | 検査結果は、コードもしくはフリーでの入力が可能であること
|  | 34 | コメントはコード入力、フリー入力が可能であること
|  | 35 | 電子カルテに送信しないフリーで入力できるコメント欄を用意すること。入力の際、定型文を選択できること
|  | 36 | 血液培養分析機に検体を投入した際、「培養中」を電子カルテへ自動送信できること
|  | 37 | 血液培養陽性時は細菌検査システムでストップ状態（電子カルテに自動送信しない）にし、アラート表示ができること
|  | 38 | 薬剤感受性結果 検査材料ごとにMIC・SIRの報告ができること
|  | 39 | 感染症法の対象菌種が分離された場合 自動コメント貼り付け、菌株保存等のアラート表示ができること
|  | 40 | 最終結果報告後、結果の訂正等は管理者のみが行えること
|  | 41 | 薬剤感受性の結果登録が可能であること
|  | 42 | 薬剤感受性結果はMIC値、阻止円径、判定の入力が可能であること
|  | 43 | 同定、薬剤感受性結果の入力内容により、耐性菌チェック（警告表示）が可能であること
|  | 44 | 耐性菌チェックにて菌名の変更が可能であること
|  | 45 | 耐性菌チェックは、マスタにより内容を追加変更が可能であること
|  | 46 | 耐性菌チェックにて菌名の変更後、再度、判定の自動計算が可能であること
|  | 47 | 迅速検査項目毎に、定性値、定量値、コメントの結果入力パターンを設定可能であること
|  | 48 | 一覧入力の対象検体を自由に絞込むことが可能であること
|  | 49 | 一覧入力の表示順を変更でき、表示された一覧順に、入力ができること
|  | 50 | 一覧画面で同一結果の一括入力が可能であること
|  | 51 | グラム染色所見は電子カルテに反映する入力枠としない入力枠があること
|  | 52 | 結果のフリーコメント入力は電子カルテに反映する入力枠としない入力枠があること
|  | 53 | 結果報告は中間報告と最終報告に分け、中間報告は何度でも可能であること
|  | 54 | 最終報告後も内容を変更することが可能であること
|  | 55 | 画像データを鏡検結果に取り込むことが可能であること（顕微鏡デジタルカメラシステムとの接続が可能であること）。また、取り込んだ画像データを電子カルテへ送信可能であること
|  | 56 | 画像付き報告書の印刷が可能であること
|  | 57 | 結果入力画面は1検体1画面であり、一般細菌・抗酸菌・簡易検査はそれぞれ別画面とする
|  | 58 | 未報告リストを出力可能であること
|  | 59 | 抗酸菌検査の結果登録、及び、訂正を１検体毎に行なえること
|  | 60 | 電子カルテに送信しないフリーで入力できるコメント欄を用意すること。入力の際、定型文を選択できること
|  | 61 | 培養陽性台帳の自動作成・ラベル出力できること
|  | 62 | 最終結果報告後、結果の訂正等は権限を付けること
|  | 63 | 薬剤感受性検査 MIC値の選択入力・SIRの自動判定ができること
|  | 64 | 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移可能であること
|  | 65 | 検査結果の入力、訂正が可能であること
|  | 66 | 検査結果は、コードもしくはフリーでの入力が可能であること
|  | 67 | コメントはコード入力、フリー入力が可能であること
|  | 68 | 塗抹鏡検検査は蛍光法、チールネルゼン法の２種類の検査結果が入力できること
|  | 69 | ＰＣＲ検査の入力ができること
|  | 70 | 薬剤感受性の結果登録が可能であること
|  | 71 | 薬剤結果は耐性検査、感受性検査結果の入力が可能であること
|  | 72 | 一覧画面で塗抹、ＰＣＲ、培養、同定の結果登録、及び、訂正を複数行なえること
|  | 73 | 一覧入力の対象検体を自由に絞込むことが可能であること
|  | 74 | 一覧入力の表示順を変更でき、表示された一覧順に、入力ができること
|  | 75 | 一覧画面で同一結果の一括入力が可能であること
|  | 76 | 一覧画面での固形培養は培養週毎に指定して入力が可能であること
|  | 77 | 検査結果は電子カルテに送信、またはビューワ等で参照できること 結果報告の際、担当者の他に最終結果の確認者が確認後送信できること
|  | 78 | 検査結果報告書の出力が行えること
|  | 79 | １検体で複数の報告書フォーマットが出力可能であること
|  | 80 | 報告書フォーマット毎に出力管理が行えること
|  | 81 | 検査結果台帳の出力が行なえること
|  | 82 | 検査終了後の特定情報を一覧帳票に出力が行なえること
|  | 83 | 医事会計追加検査一覧の出力が可能であること
|  | 84 | 感染対策提出用の特定菌検出一覧の出力が可能であること
|  | 85 | 指定の条件で抽出された検体情報をファイルに出力可能であること
|  | 86 | 出力されるファイルはＣＳＶ形式であること
|  | 87 | ＰＤＦファイル形式で報告書出力が可能であること
|  | 88 | 検査結果の問合せが可能であること
|  | 89 | 患者番号、患者名、科、病棟等での検索が可能であること
|  | 90 | 検索結果への結果入力は行えないこと
|  | 91 | 外注依頼用のチェックリストが出力可能であること
|  | 92 | 各外注先との間で、検査依頼情報および検査結果情報を電子媒体（フロッピーディスク等）で受渡しができること
|  | 93 | 外注検査の結果情報は、細菌検査システムを通じて電子カルテシステムへ送信ができること
|  | 94 | 依頼ＦＤ作成時、外注依頼リストを出力できること
|  | 95 | 各種検査依頼・結果等の件数集計が行えること
|  | 96 | TAT管理ができること（一般細菌検査・抗酸菌検査）
|  | 97 | 検索条件に合致した検体を対象に各種統計の出力が行なえること ・菌出現率、菌陽性率、菌検出率 ・薬剤感受性率（スペクトラム印字を含む出力パターン４種類） ・累積ＭＩＣ率 ・特殊検査陽性率 ・抗酸菌判定 ・検体件数 ・月別分離菌頻度
|  | 98 | 各種検査依頼等の件数集計ができること
|  | 99 | 院内感染対策サーベイランス（JANIS)用の統計データが集計・外部出力できること
|  | 100 | 統計に反映するデータと非反映データ（内部・外部サーベイランス結果等）の区別が可能であること
|  | 101 | 月別、入院外来別、病棟別、診療科別、検査項目別に検査 件数および保険点数の集計ができること
|  | 102 | NAS、USBメモリ等を使用して統計データを出力可能なこと
|  | 103 | 帳票レイアウトの設定、変更が行なえること
|  | 104 | 文字のフォント、ポイントの設定ができること
|  | 105 | 罫線でポイント、実線or破線の設定ができること
|  | 106 | 縦連、横連の設定ができること
|  | 107 | 検体番号、患者番号のバーコード情報が印字可能であること
|  | 108 | Ｗｅｂ機能で科病棟、患者番号、患者名等の検索条件指定により、該当患者の情報が表示でき、検体の検査結果データ・患者属性データの画面表示が可能であること
|  | 109 | 一般細菌の同定結果と薬剤感受性結果が電子カルテで時系列表示できること
|  | 110 | 抗酸菌検査において最終結果報告後に追加検査が発生した場合、修正が可能であること
|  | 111 | 患者結果の問合せにおいて、一般細菌・抗酸菌の同時検索が可能であるとともに、どちらの結果も表示できること。さらに結果表示一覧にどちらの結果かが分かるよう区別されること
|  | 112 | 薬剤感受性の統計をとるにあたって、菌種や薬剤など項目が自由に選択できること
|  | 113 | 抗酸菌検査において塗抹と培養がある場合、検体を到着確認すると同時に【現在陰性】と【1日】が自動で入力されること
|  | 114 | 抗酸菌検査の薬剤感受性入力においてMIC値の入力が自由に出来、判定値が表示されること
|  | 115 | 菌マスタの画面から薬剤マスタやコメントマスタなどほかのマスタにリンクが自由にできること
|  | 116 | 新規耐性菌の設定や表示を菌マスタで自由に変更できること。
|  | 117 | 試薬管理において、問屋名称・品名称でソートできること
|  | 118 | 到着検体一覧画面に細菌検査システムでの到着時間が表示できること
|  | 119 | 同一患者の尿検体（中間尿・カテ尿）において一般検査とのダブリがあるかが一画面で確認できること
| 15 | 外注検査機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 検査センターに外注する検査依頼データの作成ならびにリスト印刷をすることができること
|  | 2 | 検査センターへの依頼がFDと依頼書にても行うことができること
|  | 3 | 作成した検査依頼データの再作成することができること
|  | 4 | 印刷した検査依頼のリストを再印刷することができること
|  | 5 | 検査センターへの検査依頼データの作成は、複数社できること
|  | 6 | 検査センターへの検査項目の増減などマスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 7 | 検査センターからの検査結果を取り込むことができること
|  | 8 | 検査センターからの検査項目の基準値を取り込むことができること
|  | 9 | 検査センターからの報告書(PDF)を取り込むことができること
|  | 10 | 検査センターからの報告書(紙)等をスキャナを利用して検査オーダーに取り込むことができること
| 16 | 分析装置との通信関連として、以下の要件を満たすこと (分析装置側の仕様が要件を満たすことが前提)
|  | 1 | 電子カルテからの検体検査オーダーを受信する機能を有すること
|  | 2 | 電子カルテからの細菌検査オーダーを受信する機能を有すること
|  | 3 | 電子カルテからの輸血オーダーを受信する機能を有すること
|  | 4 | 電子カルテからの生理検査オーダーを受信し、生理検査システムへ送信する機能を有すること
|  | 5 | 電子カルテへの患者属性の問合せ機能を有すること
|  | 6 | 電子カルテへ検体受付情報を送信する機能を有すること
|  | 7 | 電子カルテへ検体検査結果を送信する機能を有すること
|  | 8 | 電子カルテからの検体ラベル出力状況の受信ができること
|  | 9 | 検査進捗状況の送信ができること
|  | 10 | 至急オーダの判別が行えること
|  | 11 | 分析装置との通信は、RS232-C(シリアル)またはLAN(TCP/IP)での通信ができること
|  | 12 | 分析装置との通信は、利用者が通信の開始および停止操作をすることができること
|  | 13 | 分析装置からの問い合わせ電文により依頼項目情報の送信を行い、分析機器からの結果電文受信によりリアルタイムあるいはバッチ処理を行う機能を有すること
|  | 14 | バーコードリーダーのない機器でランダムに分析する場合に、クライアント端末に接続されたバーコードリーダーで読み取り、順次検査可能な構造であること
|  | 15 | 分析装置との通信は、分析装置側の仕様によるやむを得ない場合を除き、検査業務で利用する端末を用いずに行うこと
|  | 16 | 採取管準備装置との通信機能を有すること
|  | 17 | 採血補助システムとの連携機能を有すること
|  | 18 | 分析装置から検体バーコードの情報を受信した際に検体到着処理を行うことができること
|  | 19 | 分析装置から測定時のエラー情報等の受信を行うことができること
|  | 20 | 結果承認済み検査項目は分析装置への測定依頼を送信しないこと
|  | 21 | 結果承認済み検査項目は、分析装置から測定結果を受信しても検査結果を更新しないこと
|  | 22 | 分析装置から測定結果を受信した際、以下の分析データのチェック行えること① 測定範囲(上下限)のチェック② 前回値との差もしくは比のチェック③ パニック値によるチェック④ 分析データに付随するコメント、フラグ等によるチェック
|  | 23 | 分析データのチェックを行うための各種設定は、マスタ等により利用者でメンテナンスができること
|  | 24 | 分析データのチェック結果が正常な場合、自動承認をする機能を有すること
|  | 25 | 再検をした場合は、分析データのチェック結果が正常だとしても自動承認はしないこと
|  | 26 | 分析データのチェック結果が異常な場合、どのチェックで異常になったのか判別できること
| 17 | 精度管理機能として、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 分析装置から管理検体(プール血清等)測定結果を自動取込できること
|  | 2 | 管理検体による測定依頼項目を送信することができること
|  | 3 | 管理検体用の専用バーコードラベルを印刷する機能を有すること
|  | 4 | オンライン接続していない分析装置用の管理検体測定結果手入力機能を有すること
|  | 5 | 管理検体の測定数値結果を表示する画面では、表示値から何SD外れているかが数値的及び視覚的（12色以上の選択可能な色表示）に判別できること
|  | 6 | Xbar-Rs-R管理図の表示および印刷することができること.
|  | 7 | 精度管理データの項目ごとにコメント入力ができ、その全てのコメントがXbar-Rs-R管理図で表示および印刷できること.
|  | 8 | CV変動の表示および印刷することができること
|  | 9 | ツインプロットの表示および印刷することができること
|  | 10 | 外部精度管理(MCP-QC)用のデータを出力する機能を有すること
|  | 11 | コントロール血清3種類以上の重ね表示が可能なこと
|  | 12 | コントロール血清ロット情報の入力が可能なこと
|  | 13 | コントロール血清ロット毎に表示検索が可能なこと
|  | 14 | コントロール血清のロットとともに測定試薬のロットも記録、管理できること
|  | 15 | 生化学分析装置で測定したブランクやキャリブレーションの吸光度結果が記録、管理できること
|  | 16 | 精度管理データを1年以上保存できる機能を有すること
| 18 | その他業務における支援機能として、以下の機能を有すること
|  | 1 | 採取ラベルを印刷した日時、 印刷した場所を確認することができること
|  | 2 | 各分析装置に検体を投入した日時、 測定した日時を確認することができること
|  | 3 | 検体を受付した日時、到着した日時の確認をすることができること
|  | 4 | 検体保存を行うにあたり、対象検体の保存場所を簡単に確認できる機能を有すること
|  | 5 | 検査報告書の印刷機能を有すること
|  | 6 | 検査オーダー単位で検査報告書を印刷したか否か、印刷した日時を把握することができること
|  | 7 | 患者に対して、採血時用の注意事項(アルコール禁止等)を確認できるコメント登録機能を有すること
|  | 8 | 患者に対して、分野毎等のコメント登録機能を有すること
|  | 9 | 指定した患者の感染症項目の検査結果(陽性)及び検査日が容易に確認できること
|  | 10 | 顕微鏡画像等を検査システムに保存しておく機能を有すること
|  | 11 | ワークシートへ出力する検査項目は自由にマスタ設定できること
|  | 12 | 用手法ワークシートには、既に検査済みの項目について結果表示がされること
|  | 13 | ワークシートには前回値・今回値、結果コメント、前回測定日等の情報が表示されること
|  | 14 | 異常値結果リストを出力できること、また画面表示できること
|  | 15 | オーダー番号桁数は電子カルテ仕様にあわせ、独自番号帯による発番も行えること
|  | 16 | 外注検査センターとの連携はMEDISフォーマット準拠、「JAHIS臨床検査データ交換規約(Ver3.0)」の両方に対応していること
|  | 17 | MEDIS結果コメント(外注コメント)が取り扱えること
| 19 | 集計機能において、以下の機能を満たすこと
|  | 1 | 検査日期間、診療科、病棟、採取容器、検査項目、検査結果値等、さまざまな抽出条件を指定し該当データの抽出かつリスト作成ができること
|  | 2 | 抽出データのリストをCSV、EXCEL等のファイルへ出力ができること
|  | 3 | 抽出データの抽出条件を保存しておく機能を有すること
|  | 4 | 分析装置単位の検査測定数集計機能を有すること
|  | 5 | 検査項目数集計機能を有すること
|  | 6 | 検査オーダー数集計機能を有すること
|  | 7 | 採取容器数集計機能を有すること
|  | 8 | TAT解析の機能を有すること
|  | 9 | 帳票出力の時のログを保存できること
|  | 10 | 業務中に統計処理をしても、レスポンスが落ちないこと
|  | 11 | 点数計算ができること
| 20 | 試薬管理機能において、以下の機能を満たすこと
|  | 1 | 試薬、消耗品等をマスタ登録により部門別、分野別、項目別に管理できること
|  | 2 | 入庫、出庫、発注予約、発注がマスタに登録したタイミングおよび任意のタイミングで実施できること
|  | 3 | 集計機能を有すること 集計は過去の任意の期間でも実施できること
|  | 4 | 発注書は試薬の単契コードがバーコード表示されたものが印字できること
|  | 5 | 入庫、出庫処理が部門、区分、分析機、問屋ごとに物品のバーコードを使用してできること
|  | 6 | マスタ登録はパスワードにより利用者権限に制限をかけること
| 21 | 検査室外(電子カルテの端末等)でもWEBブラウザによる検査結果が参照できる機能を有し、以下の情報が表示できること
|  | 1 | ①検査状況
|  | 2 | ②指定患者の検査結果
|  | 3 | ③指定患者の検査歴
|  | 4 | ④指定検査項目の時系列結果
| 22 | 広島市立リハビリテーション病院（以下、リハ病院）との連携について以下の機能を満たすこと
|  | 1 | 検査マスタは同期をとることで共有して使用できること
|  | 2 | リハ病院の電子カルテでオーダされた検査依頼を当院で受信、検査実施、検査結果報告ができること
|  | 3 | リハ病院の検体ラベルは当院と同じ仕様とすること
|  | 4 | 互いのLIS端末を利用した共有のフォルダによる文書の送受信ができること
|  | 5 | 当院からリハ病院のLISは参照可能とするが、リハ病院から当院のLISは参照不可とすること
|  | 6 | 各々の検査室で保存された検査結果を互いに修正できないよう保護すること
|  | 7 | 外注検査や当院での検査で得られた画像結果はPDF形式でリハ病院に送信すること
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  | 3 | 1次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば、受注者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  | 4 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  | 5 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 6 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 8 | 電子カルテ更新の再接続検証作業、稼働日に立ち会うこと。また電子カルテ接続テストの要望があれば対応すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  | 3 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 受注者が派遣し修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 4 | 修理サポート業務または緊急修復業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、発注者に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、全ての保守部品を含め受注者の負担とする。ただし、外部記憶媒体、コピー用紙、トナー等の消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。