## 技術仕様書
詳細仕様書
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | システム基本概要に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 複数のユーザーの同時アクセスに耐える処理能力と、新規に開始する生理検査項目に対して拡張性を有していること。
|  | 2 | 日常業務におけるレスポンスタイムは、午前中の業務繁忙時間においても通常作業に支障がないようにすること。
|  | 3 | 当院が指定するネットワークを利用し作動すること。また電子カルテシステム、統合プラットフォーム、統合バックアップサーバ、循環器解析サーバ、 患者呼出システム（HOPEコンシェルジュ）の各ベンダと十分に協議し、いずれのシステムにも影響することなく適正に作動すること。また、電子カルテシステム、統合プラットフォーム、統合バックアップサーバ、循環器解析サーバ、HOPEコンシェルジュ、患者呼出サイネージ（大型モニタ）のそれぞれが更新又は新たな構築となった場合でも接続を可能とすること。
|  | 4 | 個人情報の保護に関する法律等関係法令、医療システムの安全に関するガイドライン（最新版）に適合していること。
| 2 | 技術的事項
|  | 1 | システムの技術的事項に関して、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 将来業務量が増加した場合や新規検査項目を追加する場合、ソフトウェア、ハードウェアを変更することがないよう拡張性を持たせること。
|  |  | 2 | テスト環境が整備されること。
|  |  | 3 | 操作ログについて、作業日時・作業者・作業内容等を管理できること。
|  |  | 4 | システム管理、トラブル時の検証が容易で、トラブル対応が即時に可能な構築とすること。
|  |  | 5 | システムダウンに対し、以下の対策を実施すること。
|  |  |  | 1 | エラーコードの設定など障害箇所の特定が速やかにできる仕組みを構築すること。
|  | 2 | 他部門、他システムとの連携に関して以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 既存の電子カルテシステムとの連携、番号統合システムの連携、統合プラットフォーム・統合バックアップサーバとの連携を確実に継続し、相互通信による密な連携・データ共有ができること。
|  |  | 2 | 電子カルテシステムから他部門検査（検体検査（採血・採尿）、放射線、内視鏡）の予約情報を取得できること。またその情報を患者一覧に表示すること。
|  |  | 3 | HOPEコンシェルジュと連携し、コンシェルジュアプリ登録患者を適正に呼出できること。
|  |  | 4 | 当院既存の内視鏡情報管理システムとの連携を行うこと。 相手側に発生する費用は本システム契約業者が負担すること。
| 3 | 調達物品
|  | 1 | 下記物品を調達すること。
|  |  | 1 | コンシェルジュ連携用プログラム：1式
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| １ | 設置条件等
|  | 1 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 2 | 仕様・運用形態について事前に検査室担当者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけではなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 3 | 周辺機器の設置場所等の環境整備について検査室担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 4 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当者の指示により行うこと。
|  | 5 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。工事期間中は十分な間仕切りと養生および換気や清掃を行い、臨床エリアへの塵芥や異臭の進入を確実に遮断すること。また騒音と振動による臨床への悪影響を最大限排除すること。
|  | 6 | 搬入据付完了後、性能確認の点検作業を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。点検作業は検査終了後に行うこと。
|  | 7 | 障害発生時には通知後迅速に対応すること。障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情が あり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 8 | 当院の指定する回線を利用したリモートサービスが可能であること。
|  | 9 | システム障害時には迅速に対応し、短時間での復旧に努めること。
|  | 10 | トラブル対応においては担当する営業、システムエンジニア（SE）を含むチーム体制を構築し、迅速な対応を行なうこと。
|  | 11 | セキュリティホールが明らかになった場合には、パッチ適用やバージョンアップ等の対応を行うこと。
| 2 | ネットワークについて
|  | 1 | ネットワーク配線・設置工事に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2 | 納入場所の現場確認を行い当院担当者の指示に従うこと。また設置については当院情報管理室担当者の指示に従うこと。
|  | 3 | 設置に際し部屋の改造などが必要となる場合は、総務課施設担当者と事前に協議を行い受注者の費用負担において行うこと。
| ３ | 障害時の体制について
|  | １ | 障害発生時には通知後迅速に対応すること。障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | ２ | システム障害時には迅速に対応し、短時間での復旧に努めること。
|  | ３ | トラブル対応においては担当する営業、システムエンジニア（SE）を含むチーム体制を構築し、迅速な対応を行なうこと。
|  | ４ | セキュリティホールが明らかになった場合には、パッチ適用やバージョンアップ等の対応を行うこと。
| ４ | 教育体制等について
|  | １ | 操作説明に関する教育訓練は、当院担当者が指定する日時・場所で行うこと｡また、随時対応すること｡
|  | ２ | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。技術情報入手や連絡を速やかに行えること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | 装置の操作マニュアルを、日本語版1部で提出すること。電子媒体でも提出すること
| 6 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 保証期間は検収後1年間とすること
|  | ２ | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  | ３ | 瑕疵担保期間は、ハードの改造を伴わないバージョンアップであれば適宜行うこと。
|  | ４ | 瑕疵担保期間内にシステムにバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  | ５ | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても当院担当者に報告すること。
|  | ６ | 調達部品は納入後においても稼働に必要な消耗品及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | ７ | 瑕疵担保期間内で通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | ８ | 瑕疵担保期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
| 7 | その他
|  | 1 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  | 2 | 当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者（情報管理室）と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。