令和　　年　　月　　日

医療法施行規則第９条の１３に規定する基準に適合する証明書

所　 在　 地：

商号又は名称：

代表者職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第9条の13に規定する、次の基準に適合することを証明します。

| 番号 | 基 準 | 証明の方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し３年以上の経験を有する者を、受託業務を行う場所に置くことができること | 別紙「医療ガス設備保守点検業務責任者等の証明書」の添付 |  |
| ２ | 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を、受託業務を行う場所に置くことができること | 同上 |  |
| ３ | 圧力計（真空計を含む。）、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること | 備品台帳、償却資産台帳、リース契約書等、用具の所有を証明できるものの添付 | サービス振興会が実施する医療関連サービスマーク制度において、医療用ガス供給設備の保守点検業務に関する基準を満たし、認定を得ていることを証明するものの添付 |
| ４ | 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること イ 保守点検の方法 ロ 点検記録 | 標準作業書の添付 |  |
| ５ | 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること イ 保守点検の方法 ロ 業務の管理体制 | 業務案内書の添付 |  |
| ６ | 従事者に対して、適切な研修を実施していること | 研修実施記録簿等、過去一年間に研修を実施し、又は従業員を研修に参加させていることを証明できるものの添付 |  |

※　３～６の基準については、各基準に適合していることを個別に証明するものをすべて添付するか、若しくは財団法人医療関連サービス振興会が交付した医療関連サービスマーク認定証の写しを添付すること